应急预案编号：

江华高新技术产业开发区

突发性环境事件应急预案

（备案本）

江华高新技术产业开发区管理委员会

二○一九年十一月

项目名称：江华高新技术产业开发区突发性环境事件应急预案

编制单位：江华高新技术产业开发区

主要编制人员名单：

| 姓 名 | 职 务 | 职 责 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 黄强 | 江华高新技术产业开发区安监站 | 编 写 |  |
| 贾明涛 | 江华高新技术产业开发区安监站 | 编 写 |  |
| 和江舟 | 江华高新技术产业开发区安监站 | 编 写 |  |
| 游海清 | 江华高新技术产业开发区管委会主任 | 参与编写 |  |
| 唐代林 | 江华高新技术产业开发区管委会副主任 | 参与编写 |  |
| 蔡曙林 | 江华高新技术产业开发区管委会副主任 | 参与编写 |  |
| 胡传勇 | 江华高新技术产业开发区管委会副主任 | 参与编写 |  |
| 张 勇 | 江华高新技术产业开发区管委会副主任 | 参与编写 |  |
| 邓铁成 | 江华高新技术产业开发区党工委书记 | 审定、签发 |  |

目    录

第一部分  突发环境事件应急预案及编制说明	1

一、总则	2

1.1 编制目的	2

1.2 指导思想和工作原则	2

1.3 编制依据	2

1.4 适用范围	4

1.5 应急预案体系及分级	5

1.6 基本任务	5

1.7 预案启动条件	6

1.8 与相关部门预案衔接性分析	6

二、应急组织指挥体系与职责	9

2.1 应急组织体系	9

2.2 园区应急救援组织职责	9

2.3 园区内各企业应急救援队伍	14

2.4 政府应急、外部救援力量及其联系方式	16

三、应急能力建设	18

3.1 园区环境风险管理制度建设	18

3.2 数据集成	18

3.3 应急工作机构建设	19

3.4 风险源监控措施	19

3.5 突发环境事件预防措施	20

四、预防和预警	22

4.1 环境突发事件预防规划	22

4.2预防措施	24

4.3 预警及措施	25

五、应急响应和措施	29

5.1应急响应程序	29

5.2事故报警	29

5.3分级响应	31

5.4应急组织行动	33

5.5 信息报送与处理	36

5.6 指挥和协调	37

5.7 突发环境事件现场应急处置措施	38

5.8 应急监测	54

5.9 安全防护	56

5.10 应急终止	57

六、后期处置	59

6.1善后处理	59

6.2保险理赔	59

6.3调查与评估	60

6.4总结及整改完善	60

七、应急保障	61

7.1资金保障	61

7.2物资保障	61

7.3应急队伍保障	62

7.4通讯保障	62

7.5医疗急救保障	62

7.6技术保障	63

八、监督管理	64

8.1宣传	64

8.2培训	64

8.3演练	65

8.4 奖惩	66

九、预案的评审、备案、发布与更新	68

9.1 预案评审	68

9.2 预案备案	68

9.3 预案发布与发放	68

9.4 应急预案的修订	69

9.5 预案的实施和生效时间	70

十、附则	71

10.1名词术语	71

10.2预案解释	72

10.3预案实施	72

江华高新技术产业开发区突发环境事件应急预案发布令

遵照我国环保相关法律、法规和技术规范的规定，根据湖南省环境保护厅《关于印发<湖南省突发环境事件应急预案管理办法>的通知》（湘环发〔2013〕20号）的要求，为进一步规范和加强突发环境事件应急预案管理，江华高新技术产业开发区管理委员会特编制了《江华高新技术产业开发区突发环境事件应急预案》。

本突发环境事件应急预案阐明了江华高新技术产业开发区内部的风险源分布情况，阐述了可能发生的环境风险及其可能性后果，并提出了一系列的应急措施。其内容涉及到应急组织机构的建立、应急响应、应急预案的评审发布更新等内容。它是指导本单位进行突发环境事件应急的技术性指导文件。

江华高新技术产业开发区管理委员会将严格遵守相关法律法规，细化分工、明确责任，切实保证本应急预案的有效实施。

本应急预案自公布之日起施行。

江华高新技术产业开发区管理委员会

2019年11月29日

# 第一部分  突发环境事件应急预案及编制说明

江华高新技术产业开发区突发环境事件应急预案编制说明

1、编制过程概述

江华高新技术产业开发区组织技术人员对园区现场、园区内的企业及周围的环境进行了踏勘、调研和资料收集，与园区内下辖的企业人员沟通交流后，在完成对江华高新技术产业开发区风险评估和环境应急资源调查报告的基础上，编制形成了《江华高新技术产业开发区突发环境事件应急预案》。

2、重点内容说明

本突发环境事件应急预案内容涉及到应急组织机构及职责、应急能力建设、预警、应急响应和措施、后期处置、应急保障措施、监督管理、应急预案的评审、备案、发布、更新、附则等内容。其中本预案的重点为应急组织机构及职责、应急能力建设、预警与信息报送、应急响应和措施。

3、征求意见及采纳情况说明

江华高新技术产业开发区管理委员会相关人员召开了《江华高新技术产业开发区突发环境事件应急预案（内审稿）》的内部评审会，内部评审会上编制人员与参会人员进行了深入沟通交流，并将建议与意见进行总结形成了内部评审意见，针对内审意见对预案进行了修改完善。

4、评审情况说明

本预案组织进行《江华高新技术产业开发区突发环境事件应急预案》的内部评审，按内部评审意见进行修改。随后会召开外部评审会，根据外部评审会的意见进行修改完善报环保行政主管部门备案。

# 一、总则

## 1.1 编制目的

为了强化园区风险管理，有效降低突发环境事件发生概率，建立健全园区环境应急管理体系；满足突发事故应急处置工作的需要，整合园区内外应急组织网络，建立高效的应急机制；提高园区对突发环境事件应急的处置能力，确保对突发环境事件作出有序响应，按照预定方案有条不紊地组织应急，降低环境损害和社会影响，保障公众安全，维护社会稳定，促进经济社会全面、协调、可持续发展。

## 1.2 指导思想和工作原则

环境应急救援必须坚持“预防为主、安全第一、科学组织、专业高效”的方针，体现以人为本、求实求严的思想，切实加强应急管理，以最快的速度、最大的效能有序地实施救援，最大限度减少人员伤亡、财产损失和对环境的影响，把事件危害降到最低，维护园区内外企业（或事业）单位及周边居民的安全和稳定。

组织实施环境应急救援活动的基本原则为：统一指挥、分级管理、快速反应、专业操作、高效救援。

## 1.3 编制依据

### 1.3.1相关法律法规

- 《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令[2014]第9号，2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国突发事件应对法》2007年8月30日；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日施行）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日施行）

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修正发布；

- 《国家突发公共事件总体应急预案》（2005年1月26日国务院第79次常务会议通过，2006年1月8日发布并实施）；

- 《国家突发环境事件应急预案》（国办函[2014]119号，国务院办公厅，2014年12月29日）；

- 《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号，2015年3月19日环境保护部部务会议通过，自2015年 6月5日起施行）；

- 《突发环境事件调查处理办法》（环境保护部令第32号，2014年12月15日环境保护部部务会议通过，自2015年3月1日起施行）；

- 《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号，2011年4月18日发布，自2011年5月1日起施行）；

- 《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101号，2013年10月25日）；、

- 《湖南省突发环境事件应急预案管理办法》（湘环发[2013]20号）；

- 《湖南省突发环境事件应急预案》；

14、《永州市突发环境事件总体应急预案》（永政发〔2012〕28号）；

15、《江华瑶族自治县突发事件总体应急预案》（江政发〔2012〕24号）；

16、《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号，2015年4月16日公布，2015年6月5日起施行）。

17、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发 [2015]4号）。

18、《关于印发<湖南省突发环境事件应急预案管理办法>的通知》（湘环发[2013]20号）

19、《关于进一步加强突发环境事件应急预案管理工作的通知》（湘环函[2017]107号）

### 1.3.2技术规范、标准

1、《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2010）；

2、《危险化学品重大风险源辨识》（GB 18218-2018）；

3、《危险化学品应急救援指南》（ERG 2000）；

4、《常用危险化学品贮存通则》（GB 15603-1995）；

5、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

6、《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

7、《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY 1190-2013）；

8、《国家危险废物名录》（国家发改委 39 号令）2016年8月1起实施；

9、《突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》环境保护部公告 2016年第74号，2016年12月6日；

10、《企业突发环境事件风险分级方法》（2018年2月5日）

11、《环境应急资源调查指南（试行）》（2019年3月1日）

### 1.3.3相关资料、文件

1、湖南江华经济开发区调扩区环境影响报告书（湖南省国际工程咨询中心编制，2014年10月）

2、湖南省环境保护厅关于湖南江华经济开发区调扩区环境影响报告书的审批意见；

## 1.4 适用范围

本预案适用于《关于湖南江华经济开发区调扩区环境影响报告书的批复》（湘环评函[2014]128号）确定的江华高新技术产业开发区（原湖南江华经济开发区）规划总面积为944.15hm2的规划范围内发生的以下各类突发环境污染事件：

1、因自然灾害影响而导致的危及环境安全及人体健康的环境污染事故；

2、危险化学品及其它有毒有害物品在生产、经营、贮存、运输、使用和处置过程中发生的爆炸、燃烧、大面积泄漏等造成的环境污染事故；

3、影响周边水体水质安全的突发性环境污染事故；

4、生产过程中因意外事故造成的其它突发性环境污染事故；

5、园区企业及园区公用环保设施三废排放及处理处置过程中发生的突发环境事件；

6、其它突发性环境污染事故，环境突发事件产生的次生、衍生环境污染。

本预案范围内正在建设的企业和已经搬迁、停产关闭或长期未正常生产的企业发生突发环境事件不在本预案范围内。湖南江华经开区在今后改扩园导致本预案范围变化发生突发环境事件不在本预案范围内。

## 1.5 应急预案体系及分级

本预案为综合应急预案。

## 1.6 基本任务

1、坚持常备不懈的方针，建立环境突发事件预警机制，着力消除环境事件隐患。环境突发事件应该秉承预防为主、控制为辅的原则。通过对园区内的环境风险目标有效日常监控和安全生产的常抓不懈，建立健全环境应急事件预警工作机制，尽最大努力将环境突发事件的隐患消灭在萌芽之前。

2、控制危险源扩散，阻止事态恶化。应急救援工作的首要任务是及时控制住危险源，防止事故的继续扩展，实行有效救援。园区一旦出现环境污染等突发事故应尽快组织工程抢险队与事故单位技术人员一起及时堵源，控制事故继续扩展。

3、抢救受害人员，避免人身伤亡。抢救受害人员是应急救援的重要任务，在应急救援的行动中及时、有序、有效地实施现场急救和安全迅速转移伤员，以最大限度降低伤亡率，减少事故损失。

4、指导群众防护和撤离，保护受影响人群健康。鉴于化学品泄漏事故发生突然、扩散迅速、涉及范围广、危害性大的特点，在事故现场实施警戒并及时指导和组织群众采取各种措施进行自身保护，并向上风方向、侧风向迅速撤离出危险区或可能受到危害的区域，并积极组织群众开展自救和互救工作。

5、做好突发环境事件现场清消，最大化消除环境污染后果。对事故外溢的有毒有害物质和可能对人和环境造成危害的物质，及时组织人员予以清消、消除危害后果，防止对人的继续危害和对环境的污染。

## 1.7 预案启动条件

符合以下条件之一，启动本应急预案：

1、发生园区类突发环境事件；

2、接到园区企业关于突发环境事故救援增援请求，为了控制企业突发环境事件进一步恶化，园区应急救援指挥部认为有必要启动；

3、接到上级关于突发环境事故救援增援的指示；

4、执行区域其他应急预案时需要启动本预案的。

## 1.8 与相关部门预案衔接性分析

### 1.8.1与《永州市突发环境事件总体应急预案》的衔接

《永州市突发环境事件总体应急预案》（永政发〔2012〕28号）适用于全市范围内突发环境事件及次生、衍生环境事件的应对处置工作。

市人民政府成立以市长任主任，常务副市长任常务副主任，副市长、军分区领导、市人民政府秘书长任副主任，市委副秘书长、市人民政府副秘书长、市直有关部门（单位）主要负责人为成员的市突发事件应急委员会，研究、决定和部署全市突发事件应急管理工作，统一领导和指挥突发事件的应急处置工作。

市人民政府应急管理办公室（市人民政府总值班室）是市突发事件应急委员会的日常办事机构，承担市突发事件应急委员会办公室的工作，履行值守应急、信息汇总和综合协调职责，发挥运转枢纽作用；负责接收和办理向市人民政府报送的紧急重要事项；督促落实市人民政府有关决定事项和市人民政府领导批示、指示精神；指导全市突发事件应急体系、应急信息平台建设；组织编制、修订《永州市总体应急预案》，组织审核市专项应急预案，指导应急预案体系建设；协调较大以上突发事件的预防预警、应急演练、应急处置、调查评估、信息发布、应急保障和宣传培训等工作。

永州市突发环境事件总体应急预案按国家相关规定对突发环境事件进行了分级，明确了响应级别的响应行动与信息报告等程序，本园区突发环境事件应急预案对突发环境事件的等级划分参照《永州市总体应急预案》而设，事件的定级可通过市突发环境事件总体应急预案可与国家的相关规定实现对接。

### 1.8.2与《江华瑶族自治县突发事件总体应急预案》的衔接

本应急预案应与《江华县瑶族自治县突发事件总体应急预案》相衔接，江华高新技术产业开发区突发环境事件应急管理、应急处置、突发环境事件应急预案的编制、应急演练和培训计划等工作应接受江华瑶族自治县环境应急救援指挥中心指导；应将《江华瑶族自治县突发环境事件总体应急预案》作为本预案的编制依据。江华高新技术产业开发区应急救援指挥小组及时将应急信息（江华高新技术产业开发区的重点风险源、江华高新技术产业开发区现有风险防范措施、应急管理体系、应急处置队伍、应急物资信息等）上报江华瑶族自治县环境应急救援指挥中心；参考《江华瑶族自治县突发环境事件应急预案》进行本预案突发环境事件分级、预警行动、响应行动；江华高新技术产业开发区突发环境事件应急结束后应向江华瑶族自治县环境应急救援指挥中心汇报。

### 1.8.3与园区内各企业应急预案的衔接

本应急预案为江华高新技术产业开发区突发环境事件应急预案，园区内各企业在编制企业突发环境事件应急预案时应与本应急预案相衔接。

园区内企业环境风险防控一般采用三级防控体系，即车间级、厂区级和区域级。

企业发生车间级突发环境事件，如污染物泄漏至车间地面、围堰、罐区防火堤等事件时，启动企业Ⅲ级应急响应，由企业应急领导小组负责应急处置；企业发生厂区级突发环境事件，如污染物泄漏至车间外厂区内，可以被控制在应急事故池、拦污坝及配套设施等，不会对厂区外环境造成影响时，企业启动企业Ⅱ级应急响应，由企业应急领导小组负责应急处置；企业发生突发环境事件，污染物已无法控制在厂区范围内，即将或已经泄漏至厂区外时，企业启动企业Ⅰ级应急响应，同时江华高新技术产业开发区管理委员会启动园区突发环境事件应急预案。

企业突发环境事件应急管理、应急预案编制等工作应接受园区应急救援指挥部指导；园区内企业突发环境事件应急预案编制，应将本预案作为编制依据；园区内企业应及时将应急信息（环境风险源、风险防范措施、应急管理体系、应急处置队伍、应急物资信息等）上报园区应急救援指挥部；企业应急预案突发环境事件分级参考本预案分级原则；企业突发环境事件预警行动、响应行动应与本预案相协调；企业突发环境事件应急处置方式应依照本预案的原则进行，并细化企业各应急队伍的职责和工作程序；企业应急演练和培训接受园区指导，并纳入园区应急演练和培训计划；企业突发环境事件应急结束后应向园区应急救援指挥小组汇报。

# 二、应急组织指挥体系与职责

## 2.1 应急组织体系

江华经开区环境风险应急组织体系应该由应急领导机构、综合协调机构、环境事件专业指挥机构、应急支持保障部门、专家咨询机构、各企业突发环境事件应急领导机构和应急救援队伍组成，详见图2.1-1。

江华高新技术产业开发区管委会

咨询

专家组

综合协调机构（应急办公室）

专业指挥小组

应急支援保障

企业应急机构

应急救援队

支援

指挥

应急指挥小组

图2.1-1  环境事故应急救援组织体系

## 2.2 园区应急救援组织职责

### 2.2.1应急指挥小组组成及职责

江华高新技术产业开发区成立突发环境事件应急指挥小组（简称“应急指挥小组”），下设综合协调机构（应急办公室）及专业指挥小组（包括安全警戒疏散组、应急处置及监测组、物资保障组、事件侦查及医疗救护组、综合协调咨询及信息发布组）。应急指挥小组在接到事件发生企业（或事业）单位的报警后，决定启动江华高新技术产业开发区突发环境事件应急预案，应急办公室通知应急救援的相关部门做好应急准备。应急指挥小组组长负责应急救援的统一指挥，根据事件发生、发展的情况决定是否请求上级应急指挥机构给予支援，应急指挥小组副组长指挥协助负责应急救援的具体指挥工作。

应急救援指挥小组具体人员组成及联系方式见表2.2-1。

表2.2-1      应急救援指挥小组主要成员、联系电话一览表

| 姓名 | 部门 | 职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邓铁成 | 党工委 | 书记 | 应急指挥小组总指挥 |
| 游海清 | 管委会 | 主任 | 应急指挥小组副总指挥 现场处置及安全疏散组组长 |
| 唐代林 | 管委会 | 副主任 | 综合协调机构（应急办公室）主任 |
| 蔡曙林 | 管委会 | 副主任 | 应急监测组组长 |
| 胡传勇 | 管委会 | 副主任 | 后勤保障组组长 |
| 张 勇 | 管委会 | 副主任 | 综合协调咨询及信息发布组 |

注：应急救援指挥小组相关成员如由于职位调动发生变化由继任者替代更新。

1、应急救援指挥小组及其主要职责有：

1）贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门有关环境风险及应急的方针、政策及规定，在突发环境事件发生时，根据指挥小组指令，批准本预案的启动与终止，确定现场指挥人员，协调事件现场有关工作；

2）制定园区突发环境应急预案，监督园区内各企业（或事业）单位制定突发环境应急预案，建设并维护企业突发环境事件应急预案数据库，以确保环突发环境事件应急预案所需的各种资源（人、财、物）能够及时、迅速到达和供应；调查、统计园区内危险物质和重点环境风险源，负责建设并维护园区危险物质和环境风险源数据库；检查、监督园区内各企业（或事业）单位应急救援指挥机构和突发环境事件应急救援队伍的组建，调查、统计园区内各企业（或事业）单位环境应急物资储备情况，制定与周围具有一定环境应急能力的大型企业等的区域联防方案，汇总区域联防组织的名称、电话、规模等信息，建设并维护环境应急资源、专业救援队伍及专家库等数据库；

3） 定期组织园区及园区内各企业（或事业）单位根据突发环境事件应急预案开展模拟演练，在演练中检验和完善应急预案；有计划地组织突发环境事件应急救援培训，向周边企业、居民点提供本园区有关危险物质特性、救援知识等的宣传材料；

4）负责突发环境事件信息的收集整理，全面准确地掌握事件状况，提供动态信息，为环保部门做出正确的预测以及指挥小组科学安排救援行动提供依据；经总指挥同意后及时向上级应急指挥机构和园区各级领导报告事件和应急救援进展情况，并负责可能受影响区域的通报工作；负责应急队伍的调动和资源配置，应急状态下请求外部救援力量的决策，保护事件应急事件现场及相关数据；传达落实园区应急救援指挥小组、上级应急指挥机构关于应急救援的指示和批示，接受上级应急指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；配合相关部门对环境进行修复、事件调查及总结。

2、应急救援指挥小组各机构职责

应急救援组织的组成及各部门具体职责见表2.2-2。

表2.2-2 应急救援组织的组成及各部门的具体职责

| 机构 |  | 具体职责 | 责任部门 | 主要组成人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥小组 | 总指挥 | ①负责组织制定并实施园区突发环境事件应急预案； ②指挥园区突发环境事故应急救援行动的运作协调，应急策略，随时掌握事故发展变化状况，决定抢险与救护方案； ③向上级领导或管理部门报告事故的一系列情况，以及请求外部应急救援机构支援。④批准本预案的启动与终止。 | 党工委书记：邓铁成 |  |
|  | 副总 指挥 | ①协助总指挥负责应急救援具体指挥协调工作， ②总指挥因不可抗拒的因素而不能出现在指挥现场时，按序全权代理总指挥执行职责。 | 党工委主任：游海清 |  |
| 综合协调机构 （应急办公室） |  | 主要负责日常应急管理： ①启动突发环境事件应急预案时，负责通知指挥部所有成员参加环境事件应急救援处理工作； ②制订、审核园区应急管理工作方案和突发环境事件应急预案； ③制定开展各类突发性环境事件风险隐患的普查和监控工作计划，定期对园内的企业进行突发性环境事件风险隐患的排查； ④督促并指导园区内各企业加强应急队伍建设，根据突发环境事件应急预案，积极组织开展应急演练工作，并做好相关记录； ⑤组织应急管理队伍的知识培训和应急知识宣传教育工作； ⑥督促并指导企业按规范建立突发环境事件应急预案，建立、维护园区企业突发环境事件应急预案数据库。 ⑦建立、维护园区危险物质和环境风险源数据库、环境应急资源、专业救援队伍及专家库等数据库； ⑧突发环境事件发生后的善后处理事宜。 | 工程局 市政公司 | 主任：唐代林 成员：申斌、谢俊义、彭 辉 |
| 现场处置及安全疏散组 |  | ①执行应急救援指挥小组的命令、决定，调查事故发生的原因，对突发环境事件直接和潜在的环境影响进行分析评价，按照有关环保安全规程根据实际情况及时制定处理方案和救援措施，协调指挥园区内企业应急队伍对突发环境事件进行处理，协调指挥在紧急状态下的现场抢险作业，以及时控制风险源，减少事故损失； ②当发现事故蔓延扩大，判定靠园区自身的力量无法控制和消除时，向现场指挥部报告事态发展的严重程度，并提出请求外援施救建议或意向，配合外援力量进行应急处理和救援。 ③指挥在事故现场布置安全警戒，禁止无关人员、车辆进入危险区域；与现场事件管理人员和关键岗位人员配合，指挥环境风险事件现场人员撤离；在人员疏散区域进行治安巡逻，对事件波及到的其他人员和居民进行防护指导、人员疏散并对周围物资转移。 | 产业事务局 招商局 安监站 | 组长：游海清 成员：喻海安、何 莲、黄 强 |
| 应急监测组 |  | ①组织和协调江华县环境监测站，根据突发环境事件污染物的扩散速度和事故发生地的气象和地域特点，确定污染物扩散范围，配合江华县环境监测站对大气、水体等进行环境即时监测； ②根据监测结果，综合分析突发环境事件污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发环境事件的发展情况和污染物的变化情况，作为突发环境事件应急决策的依据，跟踪事件的发展和污染区域范围。 | 办公室 财务科 扶贫工作队 | 组长：蔡曙林 成员：吴志琼、杨迪江、陈昌丁 |
| 后勤保障组 |  | 负责调动环境应急救援处置行动所需的人员、资金、通信以及交通、处置工具、救护设备和救灾物资等供园区储备救援物资作为补充。 ①负责做好应急物资、应急装备的准备工作，保证应急物资、应急装备的保质足量的准备； ②根据现场反馈的信息，确定相应事故处理的物资需求；及时负责应急车辆的调度及应急物资调运； ③搞好通讯和网络线路的日常维护工作，保障紧急事故响应时的通讯联络畅通； ④负责伤员、参加处理事故人员生活必需品和抢险物资的供应运输及其它后勤保证工作。在紧急情况下根据应急救援指挥小组的指示做好应急物资的采购工作。 | 办公室 城北派出所 城北公司 海关工作站 | 组长：胡传勇 成员：沈君长、周益平、任麟 |
| 综合协调咨询及信息发布组 |  | ①负责应急值守，及时向应急救援指挥小组报告现场事故信息，协调各专业组有关事宜； ②向周边单位、街道、村镇通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求，负责对内、外联络电话的定期公告和更新； ③按总指挥指示，负责及时准确地向社会公众以及新闻媒体发布有关事件和事件应急救援情况； ④联系江华县应急管理局负责人及环境应急处理专家，配合江华县应急管理局负责人及环境应急处理专家做好以下工作： - 迅速对事件信息进行分析评估，提出应急处置方案和建议； - 对突发环境事件的危害范围、发展趋势作出科学预测； c、参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，为污染区域的隔离与解禁、人员撤离和返回等重大防护措施的决策提供技术依据； d、指导应急处置行动，指导对环境应急工作的评价，进行事件的中长期环境影响评估。 | 办公室 | 组长：张 勇 成员：翟咏璋、阳亚婧、莫宏英 |

突发环境事故的应急救援主要依托各企业的应急救援队伍，事故发生企业在事故发生后应及时成立企业级的现场应急救援指挥部，在园区应急救援指挥小组成员到达现场前进行一定应急救援工作，园区应急救援指挥小组成员到达现场接管现场指挥权后，所有参加应急救援的队伍和人员必须服从指挥。其他企业也应服从指挥，派出本企业的应急救援队伍进行支援或提供应急救援物资援助。

同时，湖南江华经开区设立突发环境事件专家组为园区突发环境事故提供技术咨询，聘请江华县有关专家组成。专家组的主要工作：参与突发环境事件应急工作；指导突发环境事件应急处置工作；为应急领导机构的决策提供科学依据。

## 2.3 园区内各企业应急救援队伍

为了应对突发环境事故，各企业建立了应急救援队伍，在发生园区类、移动类事件时可以互相支援，江华高新技术产业开发区企业应急队伍组成及联系方式见下表：

表2.3-1      园区专业应急救援力量

| 序号 | 企业 | 应急队伍情况 | 联系人 | 应急联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江华绿宝石新能源储能科技有限公司 | 建立应急队伍，10人 | 伍小军 | 17773709966 |
| 2 | 湖南金洱电子设备有限公司 | 建立应急队伍，16人 | 彭云胜 | 18027582169 |
| 3 | 湖南卓业电子有限公司 | 建立应急队伍，32人 | 胡华军 | 13787685491 |
| 4 | 永州金蚂蚁新能源机械有限公司 | 建立应急队伍，10人 | 潘致利 | 13607318940 |
| 5 | 江华邦特尔智能科技有限公司 | 建立应急队伍10人 | 桂自如 | 15874151791 |
| 6 | 江华瑶族自治县华讯电子科技有限公司 | 建立应急队伍，20人 | 伍余海 蒙吉联 | 18707402183 13762994978 |
| 7 | 江华明意湖智能科技有限公司 | 建立应急队伍，12人 | 杨阳 | 13243672786 |
| 8 | 江华五月天服饰有限公司 | 建立应急队伍，10 | 钟国军 | 18774604930 |
| 9 | 江华湘缘服饰有限公司 | 建立应急队伍，10 | 陈双喜 | 17674631398 |
| 10 | 江华泰聚电子有限公司 | 建立应急队伍，13人 | 刘秀丽 | 15874633017 |
| 11 | 江华晟瑞电子有限公司 | 建立应急队伍，16人 | 赖宥勋 刘雪珍 | 18932181185 15111642561 |
| 12 | 江华裕林鞋业有限公司 | 无 | 蒋先辉 | 13826985666 |
| 13 | 湖南盛华达电池科技有限责任公司 | 建立应急队伍15人 | 盘荣武 | 18867338035 |
| 14 | 江华威斯特机电科技有限公司 | 未建立 | 王映辉 | 15774132011 |
| 15 | 江华九恒数码有限公司 | 建立应急队伍，20人 | 李伟 欧云峰 | 18974684000 18944952849 |
| 16 | 江华楷亿科技有限公司 | 建立应急队伍10人 | 郭罗方 | 18932465648 |
| 17 | 江华恒津包装新材料有限公司 | 建立应急队伍，20人 | 李伟 欧云峰 | 18974684000 18944952849 |
| 18 | 江华九恒新能源有限公司 | 建立应急队伍，7人 | 蒋继格 | 17763687801 |
| 19 | 江华正海五矿新材料有限公司 | 建立应急队伍，10人 | 郭义瑞 | 0746-8859696 |
| 20 | 江华县紫东建材有限公司 | 建立应急队伍，20人 | 黄生任 | 13135277265 |
| 21 | 江华海螺水泥有限责任公司 | 建立应急队伍，18人 | 章余 胡方明 | 18890158666 17775960055 |
| 22 | 江华海螺塑料包装有限责任公司 | 建立应急队伍，10人 | 汤俊 朱成佳 | 18609175778 18707409898 |
| 23 | 江华瑶族自治县东来混凝土投资有限责任公司 | 建立应急队伍，10人 | 肖甲平 | 15116558867 |
| 24 | 湖南省佛尔盛智能科技有限公司 | 建立应急队伍，20人 | 石劲松 | 18666472899 |
| 25 | 江华温氏畜牧有限公司 | 建立应急队伍，8人 | 刘宇东 | 0746-2320778 |
| 26 | 江华县六月香果业有限公司 | 建立应急队伍，4人 | 韩大伟 | 18002863469 |
| 27 | 江华兴丰鞋业有限公司 | 建立应急队伍，10人 | 胡仕波 | 18974686911 |

园区企业（应急队伍）主要职责如下：

（1）组建企业内部突发环境事件应急救援队伍；

（2）定期排查企业内部环境风险隐患，做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，组织编制企业内部的突发环境事件应急预案；

（3）负责应急设施设备的建设以及应急救援物资的储备，负责应急预案的管理、宣贯工作，组织应急预案培训、应急演练；

（4）组织突发环境事件应急处置、救援工作，突发环境事件信息的上报及对外联络工作，必要时请求外部救援力量的决策，接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助园区突发环境事件的处理。

## 2.4 政府应急、外部救援力量及其联系方式

表2.4-1      政府有关部门联系电话表

| 序号 | 单位或部门名称 | 地址 | 联系电话 | 应急专长 | 应急物资设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江华县政府办江华县公共突发事件应急办公室） | 春晓路60号 | (0746)2323987 | 报送和协助处置突发公共事件 | 专职人员协调处理江华县内各类突发公共事件 |
| 2 | 江华县应急管理局 | 江华县江华大道国土资源大楼4楼 | (0746)2322427 | 安全应急救援 | 应急救援专业人才队伍及相关的安全处置器材 |
| 3 | 江华县环保局（江华县突发环境事件应急办公室） | 永州市江华瑶族自治县政府小街14号 | (0746)8323344 唐宣林13974688600 | 突发环境事件的应急处置、环境监察、管理、污染防治等 | 环境应急车辆、环保专业人员、环境监测仪器 |
| 4 | 江华县环境监测站 | 永州市江华瑶族自治县政府小街14号 | 0746-2329548 冯双艳15874629596 | 环境监测 | 环境监测人员、配备了水、气、声等环境监测仪器 |
| 5 | 江华县消防大队 | 湖南省永州市江华瑶族自治县豸山路91号 | 秦志云13907467111 | 灭火救援和防火监督 | 专业灭火救援队伍和消防器材库 |
| 6 | 江华县公安分局 | 湖南省永州市江华瑶族自治县翠华路12号 | (0746)2323308 | 社会治安、治安事件应急处理 | 专业的公安人员及车辆 |
| 7 | 江华县交警队 | 鲤鱼井路66 | (0746)2310336 | 交通安全隐患排查处理、维护社会交通秩序 | 专业的交通应急处理人员 |
| 8 | 江华县人民医院 | 永州市江华县沱江镇苍松西路2号 | 朱建和13974687795 | 医疗救护 | 医疗器械及医护人员 |
| 9 | 江华县水利局 | 豸山路82 | (0746)2323222 | 对水事事故进行处置 | 水利局工作人员 |
| 18 | 江华瑶族自治县第二污水处理厂 | 沱江镇阳华田村 | 兰忠善13574665911 | 污水处理 | 污水处理药剂、应急泵等 |
| 19 | 永州市应急管理局 | 永州市冷水滩区湘江东路166号潇湘大厦 | 0746-8379722 | 安全应急救援 | 应急救援专业人才队伍及相关的安全处置器材 |
| 20 | 永州市环境保护局（永州市突发环境事件应急办公室） | 永州市冷水滩区双洲路224 | 0746-8323354 | 突发环境事件的应急处置、环境监察、管理、污染防治等 | 环境应急车辆、环保专业人员、环境监测仪器 |
| 21 | 永州市监测中心站 | 湖南省永州市潇湘西路４４号 | 0746-8373686 | 环境监测 | 环境监测专业人员69人；环境监测设备仪器110台（套），具备11大类182个项目的环境监测能力 |
| 22 | 永州市人民政府 | 永州市零陵区逸云路1号 | 0746-8368000 | 报送和协助处置突发公共事件 | 专职人员协调处理永州市内各类突发公共事件 |
| 23 | 消防 |  | 119 |  |  |
| 24 | 急救 |  | 120 |  |  |
| 25 | 公安局 |  | 110 |  |  |
| 26 | 环保 |  | 12369 |  |  |
| 27 | 国家危险化学品事故救援中心 |  | 532-83889090 |  |  |

# 三、应急能力建设

## 3.1 园区环境风险管理制度建设

江华高新技术产业开发区由安监站负责园区环境风险管理制度建设和具体环境风险预防和处置措施的落实。以本次园区急预案为基础，督促园区内企业编制企业突发环境事件应急预案。

## 3.2 数据集成

依托《江华高新技术产业开发区环境风险评估报告》，对园区内环境风险管理相关数据进行集成管理，初期以纸质文件形式为主，后期探索数据电子化和网络化。应急数据内容及集成数据库形式主要包括：

（1）建立园区内企业基本情况、危险物质、重点风险源、移动风险源等动态管理信息库。

对园区内各企业生产经营情况进行定期统计；采取企业申报和不定期抽查等形式，对各企业危险物质的购入、生产、消耗、外售、存量等环节进行动态管理。企业在进行涉及环境风险物质的生产经营活动之前，应向园区应急办公室进行申报备案，对环境风险物质的名称、性质、数量进行登记；园区应急办公室应对园区内企业进行不定期抽查，检查的重点是环境风险物质的名称、数量以及使用和储存情况，以及企业环境风险源和移动风险源运行管理情况。园区企业环境危险物质及环境风险源信息填报表样表见附表1和附表2。

（2）园区内环境风险企业编制突发环境事件应急预案，并纳入园区内企业应急预案库。

对企业预案编制时间、审批部门、生效时间、编制单位、预案编号、下次修订时间、填报时间、填报人等信息进行记录，各应急预案应内容及相关信息按照有关规定进行定期更新。园区内各企业突发环境事件应急预案信息登记表样表见附表3。

（3）建立园区内外应急救援力量动态管理信息库。

对园区内企业救援力量进行动态更新，与园区外部救援力量（医疗救护、应急消防、治安和应急环境监测等）保持定期联络，对园区内外救援力量的联系方式、救援力量的储备状态进行动态管理。

（4）建立园区各企业应急救援物资和设施（备）数据库。

数据库应包括应急救援物资和设施（备）名称、数量、型号大小、存放地点、负责人和调动方式。在企业应急预案编制及应急预案演练过程中进行核查，采取不定期抽查等形式进行检查，落实应急救援物资和设施（备）数量及状态，并进行动态管理。

（5）建立园区内主要风险源示意图。

示意图中应注明：存放大量危险物质的地点，应急排放危险物质储存池和废水收集池，救援设备存放点，消防系统和附近水源，污水管道和排水系统，重大危险源的进口和道路状况，安全区，重大危险源的位置与周边地区的关系。主要风险源示意图应在园区内主要环境风险源处进行张贴和公示。

## 3.3 应急工作机构建设

园区应急工作机构是园区发生突发环境事件的执行机构。应急处置队伍主要包括：现场处置及安全警戒疏散组、应急监测组、后勤保障组、综合协调咨询及信息发布组等。园区应急队伍及其职责详见表2.2-1、2.2-2。

## 3.4 风险源监控措施

（1）监督、指导园区内企事业单位对本单位主要环境风险源进行实时监控，建立健全监控值班制度，责任到人，严格要求，认真执行；

（2）不定期到各企业检查风险源的监控情况，防止企业和相关负责人懈怠；明确24小时有效的内外部联络手段和方式；

（3）江华高新技术产业开发区应急办公室须认真执行园区环境风险应急值班制度，对环境突发事件做到早发现、早报告、早处置。

建立园区环境风险隐患排查制度，将环境风险隐患排查制度化。园区环境风险隐患排查计划如下：

园区环境风险隐患排查计划详见下表。

表3.4-1   园区环境风险隐患排查计划表

| 排查 单位 | 排查 频次 | 排查 部位 | 负责 单位 | 排查 内容 | 隐患整 改要求 | 隐患整改后要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点排查单位：江华海螺水泥有限责任公司、湖南卓业电子有限公司 | 重点排查企业4次/年；主要排查企业2次/年，可视情况增加排查次数；园区的其它企业1次/年；新建成的涉危化品企业的排查频次参照重点排查企业进行 | 危化品、危废储存场所、环保处理设施、应急设施、应急物资及风险生产设备及工艺、管线 | 湖南江华经开区应急指挥小组、湖南江华瑶族自治县环保局 | 企业突发环境事件应急管理、企业突发环境事件风险防控措施，具体参照《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南》进行 | 建立完善隐患排查治理管理机构、建立隐患排查治理制度、明确企业内部隐患排查方式和频次、进行了隐患排查并治理组织实施、进行宣传培训和演练、建立了隐患排查整改档案。具体参照《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南》中企业隐患排查治理的基本要求。 | 排查计划进行排查后定期进行环境隐患治理措施落实情况进行督察，建立环境风险隐患排查档案并在每年12月底形成园区的年度环境风险隐患排查档案 |
| 主要排查单位：华瑶族自治县华讯电子科技有限公司、江华明意湖智能科技有限公司、江华九恒数码科技有限公司、江华正海五矿新材料有限公司、湖南省佛尔盛智能科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 一般排查单位：本预案范围内除重点、主要排查单位以外的其它企业 |  |  |  |  |  |  |

- 3.5 突发环境事件预防措施

为最大程度减少环境突发事件的发生，园区可采取以下预防措施：

（1）开展污染源调查

应急办公室组织对园区内企业各自存在环境污染风险的污染源和危险物质开展调查统计工作，对园区内企业在生产、贮存、运输、销毁废弃化学品情况登记备案，掌握全区存在环境污染风险的污染源和危险物，强化日常风险管理，筛选和控制对环境构成主要危害的重点污染源。对居民集中区、河流沿岸污染事故隐患企业提出相应的监管对策和意见。

（2）加强环境事件风险评估和信息库建设

应急办公室应加强突发环境事件风险评估管理和事故防范、处置的宣传教育。园区应急办公室应该会同江华瑶族自治县县环保局，要求园区内所有存在环境风险源的企业进行环境风险隐患排查，负责组织专家并对各企业环境风险评估报告进行评审，通过后由企业报送园区管委会备案。

应急指挥小组指导园区内各企业突发环境事件应急预案的编制工作，要求企业制定完善相应的环境应急预案，并组织相关部门对企业应急预案进行评估，以确保环境应急预案所需的应急物资和相应的救援队伍能够及时、迅速到位，企业应急预案交由园区应急办公室备案。

# 四、预防和预警

## 4.1 环境突发事件预防规划

### 4.1.1高起点建设，入园企业充分考虑应对可能的环境风险

首先，园区管委会应当从园区入驻企业建设入手，指导入园企业高起点设计建设，组织专家审核入园企业建筑物及设备应对园区所在地地震、滑坡、泥石流等自然灾害风险的能力，从而降低自然灾害可能引发的次生环境灾害风险。其次，园区管委会要将重金属、危险废物、持久性有机污染物、危险化学品等作为防范环境风险的重点，预先考虑企业入园过程中环境安全保障问题，维护环境安全。

园区还应加强事故管理，由于园区内部分企业使用危险化学品，在运输、储存、使用的过程中可能引发环境风险事故，应对这些企业应严格执行《公路危险货物运输规划》和《化学危险品安全管理条例》规定。对危险品运输车辆及人员，从上路检查、途中运输、停车，直到事故处理各个环节，都要加强管理，预防危险品运输事故发生和控制突发事故事态的扩大。对园区企业危险品的储存、使用和废弃处理都要执行严格的监管。园区涉及危险品的企业须向园区管委会备案，定期报告危险品的种类、数量、状态、储存方式、使用量、废物量、处置去向等，防范泄漏、爆炸等事故的发生。生产过程中各企业必须严格按相关规程进行安全生产，防止由于操作不当导致设备故障引发突发环境事件。同时必须保证园区内风险应急措施的可行，园区应监督涉及危险化学品的各企业应根据环评、应急预案中的相关要求，建设环境风险防控措施、配置应急资源贮备物资。

### 4.1.2预防为主，入园企业提前完善应急准备工作

入驻园区的各企业在建成投产中，应当大力培养员工的安全生产意识，狠抓安全生产，将环境事故隐患消灭在萌芽中。入驻园区各企业需制定“企业环境应急预案”，建立企业应急队伍，定期对企业员工进行相关培训，对企业安全生产和环境隐患进行自我检查和排查。各企业应急预案编制情况及应急队伍情况见表4.1-1，可以看出，大部分企业均未按规定编制环境应急预案并备案，园区应督促这些企业尽早完成。

表4.1-1   江华高新技术产业开发区入园企业应急准备一览表

| 序号 | 企业 | “企业环境应急预案”编制时间 | 备案时间 | 备案环境风险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江华绿宝石新能源储能科技有限公司 | 2019.8 | 未备案 |  |
| 2 | 湖南金洱电子设备有限公司 | 2018-8-5 | 未备案 |  |
| 3 | 湖南卓业电子有限公司 | 2016.9.1 | 2016.9.27 | 一般环境风险 |
| 4 | 永州金蚂蚁新能源机械有限公司 | 2019.1.20 | 审核中 |  |
| 5 | 江华邦特尔智能科技有限公司 | 2019.1.1 | 未备案 |  |
| 6 | 江华瑶族自治县华讯电子科技有限公司 | 2019.11.20 | 未备案 |  |
| 7 | 江华明意湖智能科技有限公司 | 2018.4.30 | 未备案 |  |
| 8 | 江华五月天服饰有限公司 | 未编制 | 未备案 |  |
| 9 | 江华湘缘服饰有限公司 | 未编制 | 未备案 |  |
| 10 | 江华泰聚电子有限公司 | 2019-3-12 | 未备案 |  |
| 11 | 江华晟瑞电子有限公司 | 2019-6-15 | 未备案 |  |
| 12 | 江华裕林鞋业有限公司 | 无 | 未备案 |  |
| 13 | 湖南盛华达电池科技有限责任公司 | 20119-4-20 | 未备案 |  |
| 14 | 江华威斯特机电科技有限公司 | 无 | 未备案 |  |
| 15 | 江华九恒数码有限公司 | 2017.11.15 | 已备案 | 一般环境风险 |
| 16 | 江华楷亿科技有限公司 | 2018/12/15 | 未备案 |  |
| 17 | 江华恒津包装新材料有限公司 | 2017.11.15 | 已备案 | 一般环境风险 |
| 18 | 江华九恒新能源有限公司 | 正在编制中 | 预计下月申请备案 |  |
| 19 | 江华正海五矿新材料有限公司 | 2015.7.10 | 2015.817 | 一般环境风险 |
| 20 | 江华县紫东建材有限公司 | 未编制 | 未备案 |  |
| 21 | 江华海螺水泥有限责任公司 | 2017.5 | 2017.8.31（县局）2017.9.7（市局） | 较大环境风险 |
| 22 | 江华海螺塑料包装有限责任公司 | 2019.1.1 | 2019.4.1 | 一般环境风险 |
| 23 | 江华瑶族自治县东来混凝土投资有限责任公司 | 2012.11 | 2012.11 | 一般环境风险 |
| 24 | 湖南省佛尔盛智能科技有限公司 | 2019.3.8 | 未备案 |  |
| 25 | 江华温氏畜牧有限公司 | 2014.8 | 未备案 |  |
| 26 | 江华县六月香果业有限公司 | 2019.11.16 | 未备案 |  |
| 27 | 江华兴丰鞋业有限公司 | 2019.1.1 | 2019.2.1 | 一般环境风险 |

### 4.1.3 监管排查，对入园企业环境风险源进行有效监控

园区管委会对入园企业开展环境风险源调查，对产生、使用、运输、储存环境风险源的数量和分布进行有效的监控，按照风险隐含排查方案对园区内各企业的环境风险源进行环境风险隐患排查，对于排查发现的问题责令限时整改。同时还应联合高环境风险企业开展安全生产的各种环境风险假设、分析与评估，以不断完善高环境风险企业的“安全生产细则”和“环境应急预案”。

### 4.1.4加强管理，建立园区应急数据库

园区应急指挥小组对入园企业环境风险源及应急队伍、应急物资储备及周边可借助的应急力量进行调查，建立园区应急数据库，包括园区企业基本情况数据库、园区应急能力数据库、园区应急物资贮备数据库。各企业应根据实际情况上报信息，情况有变时应及时通知园区应急救援指挥部对数据库进行更新。通过园区应急数据库，可以在事故发生后迅速的调配区域应急物资及力量。

## 4.2预防措施

### 4.2.1信息监测

应急综合协调机构成员单位按照早发现、早报告、早处置的原则，开展对开发区内（外）环境信息、自然灾害预警信息、常规环境监测数据的综合分析、风险评估工作。

江华经开区管委会及其相关部门，负责突发环境事件信息接收、报告、处理、统计分析，以及预警信息监控。

### 4.2.2预防工作

1、进行园区内污染源和资源调查，开展对产生、贮存、运输、销毁废弃化学品的普查，掌握全区环境风险源的产生、种类及分布情况。了解有关技术信息、进展情况和形势动态，提出相应的对策和意见；

2、开展突发环境事件的假设、分析和风险评估工作，完善各类突发环境事件应急预案；

### 4.2.3环境风险源监控

园区应督促各企业对其环境风险源和各生产环节进行日常巡检、专项检查、定期检查以及相关监测、监控和评估，发现各项生产指标、参数及状态偏离正常值时，企业应立即进行研究分析，采取调整措施，并派人员赴现场进行实际检查。发现可能发生环境事故时，应发出风险预警并立即上报园区应急救援指挥部。

当气象台发布大雨以上级别预报时或者收到地震、洪水等灾情警报时，园区督促各企业检查其机泵、备用发电机、事故缓冲池、应急池、消防水池以及围堰等主要防护设施是否正常，一旦发现上述任何一个防护设施异常，或风险防范设施不能正常发挥作用时，应及时发出风险预警并上报园区应急救援指挥部。

园区应急指挥小组接各企业预警报告后，应根据需要及时派人前往厂区协调预警工作，并做好启动应急预案的相关准备。

## 4.3 预警及措施

事故预警的目标是通过对生产活动和安全管理进行监测与评价，警示生产过程中所面临的危害程度。事故预警需要完成的任务是针对各种事故征兆的监测、识别、诊断与评价，及时报警，并根据预警分析的结果对事故征兆的不良趋势进行矫正、预防与控制。

园区及其有关部门、环境风险企业接到可能导致事故灾难的信息后，在采取相应预防行动同时，应立即上报园区应急救援指挥部。应急救援指挥部在接到可能导致III级事故灾难的信息后要密切关注事态进展，做好监测、预警和应急准备，事态可能演化为II级以上事件时，应立即上报政府。

### 4.3.1预警分级

按照突发事故严重性、紧急程度和可能波及的范围，对突发性环境污染事故进行预警，突发环境事件预警级别分为III级黄色预警、II级橙色预警和I级红色预警三级。

黄色预警由园区发生突发环境事件企业发布，橙色预警由园区应急救援指挥小组发布，红色预警由园区上级应急指挥中心发布。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警可以升级、降级或解除。相应级别的事故在相应级别人员可以处置的情况下，由相应级别人员处置，预警可以降级。园区应急预警分级情况详见表4.3-1。

表4.3-1   应急预警分级表

| 预警级别 | 突发环境事件 | 预警级别特征 | 预警 标识 |
| --- | --- | --- | --- |
| III级预警 （企业级） | - 易挥发有毒有害化学品物质和气体泄漏量较小，企业可在短时间处置完全；（2）易燃物质火灾、燃烧、爆炸事件迅速控制，燃烧烟气影响范围及时间较小；（3）园区内企业废气处理系统发生故障； | 园区内企业发生突发环境事件借助自身应急队伍和资源可迅速妥善处置，对企业以外的园区范围影响较小 | 黄色 预警 |
| II级预警 （园区级） | - 易挥发有毒有害化学品物质和气体大量泄漏，对园区环境影响较大；（2）易燃物质火灾、燃烧、爆炸事故难以控制，燃烧烟气影响范围及时间较大；（3）污染物进入园区的雨水系统和地表水体但经迅速堵截，未进入园区外的地表水体；（4）园区污水管网泄漏；（5）企事业单位发生突发环境事件泄漏的危险化学品、危废对江华高新技术产业开发区的区域污水处理厂及区域地表水体造成影响； | 园区内企业发生突发环境事件，事故扩大超出企业自身应急能力，对自身以外的园区范围内的企业或公共区域造成较大影响，但影响范围未超过园区范围；园区范围内的公共区域发生突发环境事件但影响范围未超过园区的范围 | 橙色 预警 |
| I级预警（超园区流域级） | （1）污染物进入园区的雨水系统和地表水体进入到园区外的地表水体；（2）企事业单位发生突发环境事件泄漏的危险化学品、危废对江华高新技术产业开发区的区域污水处理厂及区域地表水体进入园区外的地表水体； | 园区内企业或园区内公共区域发生突发环境事件，事故扩大超出园区范围 | 红色 预警 |

### 4.3.2预警行动

进入预警状态后，应当同步采取以下措施：

（1）园区应急指挥部立即启动应急预案；

（2）发布相应级别的预警公告；

（3）转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置；

（4）指令各环境应急救援队伍进入应急状态，应急监测组立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况，报告污染物扩散和可能造成危害的情况；

（5）及时按照有关规定向社会发布事件信息，公布咨询方式；

（6）针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用的有关场所，终止可能导致危害扩大的行为和活动；

（7）调集环境应急所需的物资和设备，确保应急保障工作顺利开展。

### 4.3.2预警发布

预警信息发布流程见下图4.3-1。

III级及以上突发环境事件，事故现场人员应及时启动企业本级突发环境事件应急预案，并报园区应急指挥小组，园区应急救援指挥小组值班电话为：0746-2320868。对于II级及以上突发环境事件及园区公共区域突发环境事件，园区应急救援指挥小组应及时启动园区突发环境应急预案，通知各职能部门安排处置。对于I级突发环境事件，应及时向园区上级应急指挥中心报告，由上级应急指挥中心发布预警。

园区应急指挥小组接到企业的预警报告后，可通过内部QQ网络、对讲机、电信短信等形式发布预警。预警信息的内容应包括：突发事件的类别、预警级别、响应级别、起始时间、可能影响的区域或范围、应重点关注的事项和建议采取的措施等内容。

园区应急救援指挥小组应对事件进行动态监测和评估，迅速掌握现场状况，采集现场信息，组织专家和有关人员对事件的风险系数、发展趋势等做出及时分析、预测，同时应向江华县环保局、永州市环保局报告，将分析得出的预警信息及时向社会公布。

事故现场人员

III级以上突发环境事件

园区应急指挥小组

值班电话：0746-2320868

启动企业突发环境事件

应急预案

II级以上突发环境事件

启动园区突发环境事件

应急预案

园区公共区域

突发环境事件

I级突发环境事件

园区上级（江华县、永州市等）应急指挥中心发布

启动园区上级（江华县、永州市等）突发环境事件应急预案

图4.3-1  预警发布程序

### 4.3.4预警调整和解除

发布突发环境事件预警信息的应急指挥机构，应当根据事态发展情况和采取措施的效果适时调整预警级别；当判断不可能发生突发环境事件或者危险已经消除时，宣布解除预警，适时终止相关措施。

# 五、应急响应和措施

## 5.1应急响应程序

园区内各企业发生突发环境事故后，应及时向园区报告事故情况，开发区应急领导机构接到有关环境事件信息后，根据事件情况主要采取下列行动：

1、启动并实施开发区应急预案，及时向江华县环保局上报；

2、协调组织应急救援力量、设立现场应急指挥部开展应急救援工作；

3、需要其他应急救援力量支援时，向所在地人民政府提出请求。

具体响应流程见图5.1-1。

## 5.2事故报警

1、事故发生后。发生事故的单位除积极自救外，必须及时将事故情况向园区报告，报告电话：0746-2320868，园区根据事故情况向江华县政府应急办报告。对量大或灾害性事故应及时报警，园区的环境污染事故报警电话为“12369”，消防报警电话为“119”，海事救援报警电话为“12395”，医疗紧急救护电话为“120”。

2、报告和报警内容：事故发生单位的名称、地点、事故发生的时间、事故性质（泄漏、爆炸、火灾）、事故发生原因、事故危害程度、已采取的应急措施、报警人姓名、单位与联系电话。

3、园区接报人由园区值班人员担任。登记报告人的姓名、单位部门和联系电话；问明事故发生的时间、地点、事故性质、事故发生原因、危害程度、已采取的措施；按救援程序报应急救援指挥小组，并向江华县政府报告。

企业报告突发事故（事件）

信息接收

情况判断

信息反馈

驳回

报警

否

是

应急启动

现场指挥到位

技术人员到位

应急资源调配

联络工具开通

人员救助

工程抢险

医疗救护

警戒与管制

人员疏散

现场监测

应急处理

是

事态控制

申请增援

扩大应急

否

是

应急恢复

现场清理

解除警戒

善后处理

事故调查

应急结束

总结评审

图5.1-1    应急响应流程

## 5.3分级响应

按突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，突发环境事件的应急响应分为III级响应（企业级）、II级响应（园区级）和I级响应（超园区流域级）三级不同级别响应程序和内容不同。按照分级响应的原则，确定不同级别的现场负责人，指挥调度应急救援工作和开展事件应急响应。超出本级应急处置能力时，应及时请求上一级应急救援指挥机构启动上一级应急预案。

（1）III级响应（企业级）

发生企业级突发环境事件时，事件发生单位按照有关规定，上报园区应急救援指挥小组请示后，启动本单位突发环境事件应急预案，并组织指挥本单位各方面力量处置救援。III级响应（企业级）由事件发生企事业单位负责确定，事件发生企事业单位环境应急小组组织实施。

必要时，报请园区应急救援指挥小组给予支援，园区突发环境事件应急预案视情况启动。启动高级别应急预案时，低级别应急预案应先启动。各级突发环境事件应急预案启动后，有关部门、单位应同时启动具体行动方案。

（2）II级响应（园区级）

发生园区级突发环境事件时，事件发生企事业单位或发现突发环境事件的人员应第一时间上报园区应急救援指挥小组，提请园区应急救援指挥小组启动园区突发环境应急预案，园区应急救援队伍应立即赶赴事件现场指导和支援。同时，事件发生企事业单位应急救援队伍或发现突发环境事件的人员应先行开展应急救援工作。园区应急救援指挥小组抵达现场后，企事业单位现场应急指挥部或发现突发环境事件的人员应移交园区应急救援指挥小组指挥，并介绍事故情况和已采取的应急措施，企事业单位应急救援队伍配合协助应急指挥与处置。II级响应（园区级）由园区应急救援指挥小组负责确定，园区应急救援指挥小组组织实施。

在启动园区突发环境事件应急预案的基础上，《江华县突发环境事件应急预案》等上级应急预案视情况提请启动。

（3）I级响应（超园区流域级）

发生超园区流域级突发环境事件时，园区应急救援指挥小组应第一时间上报江华县突发事件应急响应中心，启动上级政府环境突发事件应急预案，江华县应急领导小组迅速赴现场进行指导和支援。与此同时，园区应急救援指挥小组及下设的职能小组应立即奔赴事件现场，先行开展应急救援工作。上级政府应急救援队伍抵达现场后，现场应急指挥机构应移交上级政府指挥部人员指挥，并介绍事故情况和已采取的应急措施，园区应急救援指挥小组配合协助应急指挥与处置。

在启动《江华县突发环境事件应急预案》、《江华县突发公共事件总体应急预案》的基础上，《永州市突发环境事件应急预案》、《湖南省突发环境事件应急预案》上级应急预案视情况提请启动。

I级响应（超园区流域级）由园区应急救援指挥小组向江华县突发环境事件应急中心报告，由江华县突发环境事件应急中心负责确定，并组织实施。

表5.3-1   应急响应分级表

| 响应 级别 | 突发环境事件 | 响应 人员 | 指挥 机构 | 响应 行动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| III级预警 （企业级） | - 易挥发有毒有害化学品物质和气体泄漏量较小，企业可在短时间处置完全；（2）易燃物质火灾、燃烧、爆炸事件迅速控制，燃烧烟气影响范围及时间较小；（3）园区内企业废气处理系统发生故障； | 突发环境事件发生企业全体人员、园区应急救援指挥小组成员 | 园区应急救援指挥小组 | 调动突发环境事件发生企业内部的应急物资、设备和人员，适时调动企业外部的应急物资和人员按企业应急预案进行应急处置，执行III级应急预案，并上报江华县突发环境事件应急指挥中心应急办 |
| II级预警 （园区级） | - 易挥发有毒有害化学品物质和气体大量泄漏，对园区环境影响较大；（2）易燃物质火灾、燃烧、爆炸事故难以控制，燃烧烟气影响范围及时间较大；（3）污染物进入园区的雨水系统和地表水体但经迅速堵截，未进入园区外的地表水体；（4）园区污水管网泄漏；（5）企事业单位发生突发环境事件泄漏的危险化学品、危废对江华高新技术产业开发区的区域污水处理厂及区域地表水体造成影响； | 园区应急救援指挥小组成员、外部救援单位人员、园区相关企业人员 | 园区应急救援指挥小组 | 调动园区应急救援指挥小组成员及相关资源到场，适时调动园区外的应急物资和人员，执行II级应急预案，并上报江华县突发环境事件应急指挥中心应急办 |
| I级预警（超园区流域级） | （1）污染物进入园区的雨水系统和地表水体进入到园区外的地表水体；（2）企事业单位发生突发环境事件泄漏的危险化学品、危废对江华高新技术产业开发区的区域污水处理厂及区域地表水体进入园区外的地表水体； | 园区上级政府应急指挥部成员、外部救援单位人员、园区相关企业人员 | 园区上级政府应急指挥部 | 园区应急救援指挥小组启动园区应急预案，充分利用园区现有的应急物资和人员以及适时调动园区外的应急物资和人员先行进行应急处置，同时及时联系江华县政府，积极配合上级应急预案，按照上级应急预案开展应急救援处置 |

## 5.4应急组织行动

- 发生企业级突发环境事件：由企业应急指挥部或负责人负责现场应急指挥，按企业自身的突发环境事件应急预案根据发生情况进行应急处置，并适时的请求园区突发环境事件应急救援指挥小组支持；接到园区企业的支援请求或技术咨询，园区突发环境事件应急救援指挥小组依据突发环境的实际情况决定是否给支援，若有必要及时给与支持，及时反馈突发环境事件应急预案的技术咨询。

（2）发生园区级突发环境事件：企业应急指挥部或负责人、险情发现人员及时先行处置，园区应急救援指挥小组达到突发环境事件发生地后应成立现场应急指挥部，由相关企业、园区及社会救援力量等共同组成，调集相关应急物资进行环境应急处置、环境应急监测，同时做好信息发布和影响范围内居民的疏散，突发环境事件处理完毕后做好相应的后期处置。

（3）发生超园区流域级突发环境事件：在由上级应急指挥中心负责现场应急指挥时，园区应急救援指挥小组需加入现场应急指挥部，采取的应急行动如下：

1、在上级应急指挥力量到达前，或上级应急处置命令下达前，园区应急救援指挥小组负责事故应急的现场指挥和先行处置；

2、提供突发环境事件详实、准确的信息；

3、提供事发地事发地、周边企业、居民、环境敏感点等环境信息；

4、提供事发企业、园区企业及园区救援物资、救援力量，并负责协调调度；

5、做好园区及周边范围内的信息发布；做好周边居民转移、撤离、疏散，并协助做好居民的安抚工作；

6、负责协助进行环境应急处置、环境应急监测；

7、负责协助做好突发环境事件后期处置工作。

园区应急救援指挥小组应急设施（备）和应急物资、应急救援队伍以及危险区、安全区的设定，程序如下：

（1）园区应急救援指挥小组应急设施（备）和应急物资启用调度程序

现场应急总指挥

应急办公室

根据污染物的性质，事件类型，可控性，严重程度和影响范围

园区应急

物资、设备

、

事发企业应急

物资、设备

园区其它企业

应急物资、设备

外部救援应急物资、设备

图5.4-1应急设施（备）和应急物资的启用调度程序

（2）园区应急救援指挥小组应急救援队伍的调度方式

根据污染物的性质，事件类型、可控性、严重程度和影响范围调度

现场应急

总指挥

应急监测组

专家咨询组

确定危险区、安全区、撤离安置点（设置在事故发生时上风向）

组织人员清点、

现场隔离和

人员撤离

现场处置及

安全疏散组

现场应急

总指挥

园区

现场指挥部

事发企业

应急指挥中心

园区其它

企业指挥中心

外部救援

应急队伍

派对应工作组

配合园区，应急工作组

应急办公室

根据污染物的性质，事件类型，可控性，严重程度和影响范围

图5.4-2应急救援队伍的调度方式

（3）危险区、安全区的设定，事件现场隔离程序；

图5.4-3危险区、安全区的设定，事件现场隔离程序

警戒范围确定后，同时应注意做到以下几点：

（1）应在通往事故现场的主要干道上实行交通管制；

（2）警戒区域的边界应设醒目警示标志并有专人警戒；

（3）迅速将警戒区内与事故应急处理无关的人员撤离，减少不必要的人员伤亡；

（4）除应急处理人员外，其他无关人员禁止进入警戒区；

（5）可以征用机关、学校、文化场所、娱乐设施，必要时也可征用经营性宾馆、招待所、酒店作为临时避难场所，并确保疏散人员生活所需。

## 5.5 信息报送与处理

- 5.5.1联系方式

江华高新技术产业开发区突发环境事件应急指挥机构人员联系方式见表2.2-1，园区内企业关键岗位人员的联系方式见表2.3-1。

1、园区内部报告

突发环境事件所在企事业单位一旦掌握突发环境事件征兆或发生突发环境事件的情况，应迅速向园区应急指挥小组通报事件相关情况，并采取应急措施先行处置。园区24小时环境应急值守电话为0746-2320868。

园区应急办公室在收到事件报告信息时，须对报告信息进行登记记录，记录内容包括事件发生具体企事业单位、突发环境事件类别、预警级别、起始时间、可能影响范围、警示事项、应采取的救援措施等，以便事故后进行查阅总结。

（2）信息上报

园区应急指挥小组在接到突发环境事件报告并搜集相关信息的基础上，应当立即进行核实，对突发环境事件的性质和类别做出初步认定。判断警情、确定预警级别，根据判断结果确定应急预警和响应的等级，并启动相应级别的突发环境事件应急预案，组织开展应急工作。若发生I级、II级突发环境事件的，应于发生事故后1小时内及时向江华县环保局进行汇报。

突发环境事件处置过程中事件级别发生变化的，应当按照变化后的级别报告信息。

- 5.5.2报告方式与内容

突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报在发现或者得知突发环境事件后首次上报；续报在查清有关基本情况后随时上报；处理结果报告在事件处理完毕后及时上报。

初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在危害程度、转化方式趋向等初步情况。

续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

处理结果报告采用书面报告，在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

- 5.5.3信息通报

突发环境事件发生单位应急机构以及园区应急救援指挥小组认为该环境事件可能涉及或影响毗邻企事业单位、乡镇、村庄的，应及时将情况通报相关单位、地区。接到突发环境事件通报的相关单位、地区应视情况采取必要的应急处置措施。信息通报可以通过网络、有线电视、报纸、电话、广播等渠道进行发布，必要时采取人工手段传递预警信息。

## 5.6 指挥和协调

- 5.6.1指挥与协调机制

根据需要，经开区管委会及相关部门成立环境应急指挥部，负责指挥、协调突发环境事件的应对工作。

环境应急指挥部根据突发环境事件的情况通知有关企业、部门及其应急机构、救援队伍和江华县人民政府应急救援指挥机构。各应急机构接到事件信息通报后，应立即派出有关人员和队伍赶赴事发现场，在现场救援指挥部统一指挥下，按照各自的预案和处置规程，相互协同，密切配合，共同实施环境应急和紧急处置行动。现场应急救援指挥部成立前，各应急救援专业队伍必须在事发单位的协调指挥下坚决、迅速地实施先期处置，果断控制或切断污染源，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生。

应急状态时，组织有关专家迅速对事件信息进行分析、评估，提出应急处置方案和建议，供指挥部领导决策参考。根据事件进展情况和形势动态，提出相应的对策和意见；对突发环境事件的危害范围、发展趋势做出科学预测，为环境应急领导机构的决策和指挥提供科学依据；参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，对污染区域的隔离与解禁、人员撤离与返回等重大防护措施的决策提供技术依据；指导各应急分队进行应急处理与处置；指导环境应急工作的评价，进行事件的中长期环境影响评估。

发生环境事件的有关企业、单位要及时、主动向应急指挥小组提供应急救援有关的基础资料，有关部门提供事件发生前的有关监管检查资料，供应急指挥小组研究救援和处置方案时参考。

- 5.6.2指挥协调主要内容

应急指挥小组指挥协调的主要内容包括：

1、提出现场应急行动原则要求；

2、派出有关专家和人员参与现场应急指挥工作；

3、协调区内各企业、各专业应急力量实施应急支援行动；

4、协调受威胁的周边地区危险源的监控工作；

5、协调建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域；

6、根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间；

7、及时向上级报告应急行动的进展情况。

## 5.7 突发环境事件现场应急处置措施

- 5.7.1 现场处置程序

突发环境事件发生后，发生环境事件的企业应立即启动企业级应急预案，企业现场应急救援指挥部根据事态发展变化情况，出现急剧恶化的特殊险情时，依法采取紧急处置措施，同时向园区应急指挥小组报告，报警电话为：0746-2320868。

园区应急指挥小组的现场处置程序如下：

1、接警。接警时应明确危险化学品事故发生的单位、地址、事故引发物质、事故简要情况、人员伤亡情况等。

2、配合隔离事故现场，建立警戒区。事故发生后，配合企业建立警戒区，在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。若发生的为园区类事件，园区应急指挥小组协调其他位于警戒区内的企业迅速停工撤离。

3、人员疏散。事故发生后，园区应急指挥小组应根据专家的预测和建议，配合事故发生企业指挥事故影响范围内的非应急救援人员疏散，以减少不必要的人员伤亡。

4、现场控制。根据事故特点和事故引发物质的不同，应采取不同的防护措施和急救方法。园区应急指挥小组调动园区内和周边可用应急救援物资、防护物资，提供物资保障，根据需要联系消防队、医疗机构。

5、事故处理。根据事故类型，联系园区内对应专业应急救援队伍和园区周边的专家、技术人员，为事故处理提供专业意见。

- 5.7.2现场应急措施

突发环境事故发生后，必须迅速展开应急救援工作，采取一定现场应急措施，企业类事故影响范围局限于企业厂区内，应急救援以企业自救为主。若影响范围蔓延出企业厂区，则事件升级为园区类事件，需由园区应急救援指挥小组进行应急救援工作的指挥协调。若发生移动类事件，首先运输人员必须积极自救，同时应通知园区应急救援指挥小组，由园区指挥协调应急救援工作。

5.7.2.1 园区大气污染事件应急处置措施

1、园区大气污染事件应急处置措施

（1）易挥发有毒有害化学品物质和气体泄漏应急处置措施

1）发生气型污染事件后，各企业应及时启动企业应急预案，控制发生的事故。

2）企业立即向园区应急办公室汇报发生事故的情况，包括污染物的性质、排放量、严重程度、可控能力、影响范围等。

3）园区应急救援指挥小组组长宣布立即启动园区应急预案，布置协调现场应急指挥部的成员按各自的职责对突发环境事件进行应急处置，在核实现场情况的基础上，向上级汇报事故的情况，超过园区可应急范围的请求上级支援。

4）应急专家组根据事故情况、发生地风向风速以及大气稳定度选用针对污染物的合适预测模型，如《建设项目环境风险评价技术导则》推荐的模式分析可能受影响的范围和程度。

5）根据预测的范围和程度，确定需要疏散的人员和疏散路线。根据污染物的性质，事件类型、可控性、严重程度和影响范围，风向和风速，结合事件发生企业（或事业）单位的环境应急预案做出应急响应工作。应急处置小组应迅速组织查明泄漏源和泄漏原因，采取措施切断泄漏源，尽量减少泄漏量。

6）根据污染物的类型和泄漏量，采取相应降低污染物危害的措施。

表5.7-1  园区易挥发有毒有害化学品物质和气体泄漏挥发应急处置措施

| 序号 | 污染物 | 现场处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 正丁烷 | ①丁烷一旦发生泄漏，排险人员到达现场后，主要任务是关掉阀门，切掉气源，如果是阀门损坏，可用麻袋片缠住漏气处，或用大卡箍堵漏，更换阀门。若是管道破裂，可用木楔子堵漏。②积极抢救人员，让窒息人员立即脱离现场，到户外新鲜空气流通处休息。有条件时应吸氧或接受高压氧舱治疗，出现呼吸停止者应进行人工呼吸，呼吸恢复后，立即转运至附近医院救治。③及时防止燃烧爆炸，迅速排除险情。现场人员应把主要力量放在各种火源的控制方面，为迅速堵漏创造条件。对丁烷已经扩散的地方，电器要保持原来的状态，不要随意开或关;对接近扩散区的地方，要切断电源。 |
| 2 | 绝缘漆、油漆、稀释剂 | ①停止装卸作业，并隔离泄漏污染区，周围设警告标志，迅速撤离泄漏污染区人员至上风处。②应急处理人员戴好防护用品（如防毒面具、呼吸器等），穿化学防护服。③不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集运至废物处理场所处置。也可以将地面洒上苏打灰，用大量水冲洗，事故所产生的液体废弃物，转由专业公司处理或经过无害处理后方可废弃 |
| 3 | 乙醇 | ①迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。②建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。③尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。④用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。 |
| 4 | 液氨、氨水 | 储罐：①迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离150米，严格限制出入，切断火源。②戴防毒口罩，穿防毒服。尽可能切断泄漏源，合理通风，加速扩散。③高浓度泄漏区，喷雾状水中和、稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。储罐区设置喷洒设施。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |
|  |  | 管道：①戴防毒口罩，穿防毒服。关闭液氨输送阀门合理通风，加速扩散；②对管道泄漏处进行堵漏修复；③迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离150米，严格限制出入，切断火源，喷雾状水中和、稀释、溶解。 |
| 5 | 联氨 | ①消除所有点火源，根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区；②戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电、防腐、防毒服。③小量泄漏时用砂土或其他不燃材料吸收，使用洁净的无火花工具收集吸收材料；④大量泄漏时构筑围堤或挖坑收容，用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。 |

选择江华海螺水泥有限责任公司氨水储罐泄露作为典型事故。

表5.7-2    园区易挥发有毒有害化学品物质和气体泄漏挥发典型事故应急卡

| 事故特征 | （1）风险物质：20%氨水； （2）风险单元：江华海螺水泥有限责任公司氨水储罐区； （3）风险特征： ①氨水泄漏后蒸发为氨气，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸；密度比水小，易溶于水； ②低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死。 |
| --- | --- |
| 应急组织 | 组 长：党工委书记 副组长：党工委主任 成 员：园区应急工作机构成员，江华海螺水泥有限责任公司人员 |
| 应急程序 | （1）事件确认：应急救援指挥小组收到发生氨水泄漏事故的报告后，值班员向企业核实事件发生地点、事故类型及事故风险物质； （2）事件确认后，值班员应立即电话报告应急救援指挥小组主要成员，根据现场实际情况和事故的大小及发展态势分级启动应急响应程序，采取相应的现场处置措施，有需要的联系社会救援力量请求支援； （3）根据需要通知附近企业、居民，及时组织人员撤离，防止吸入高浓度氨气。 |
| 应急报告 | 报告内容：事故发生时间、地点、类型、风险物质类别、伤亡基本情况等。 应急指挥小组组长：党工委书记 邓铁成 18607469199 应急指挥小组副组长：党工委主任 游海清 15869961313 其他相关部门联系方式见环境应急资源调查报告。 |
| 应急处置措施 | 1、确认发生氨水泄漏事件后，在事发点附近区域设立警戒区，防止无关人员进入事发区域，现场指挥人员通知各救援小组快速集结投入堵漏行动；若事故现场持续蔓延扩大，通知当地消防部门和环保部门，并派人接应，向地方相关部门报告，请求支援； 2、环保部门到达后，根据环保部门专业人员的指示和安排，配合开展堵漏或污染防治行动；若环保部门专业人员未及时到达，应根据现场情况采取应急措施： ①堵漏：现场应急处理人员根据泄漏情况采取适当的切断泄漏源的措施，采用木楔、外封式堵漏袋等方式进行堵漏。 ②泄漏液的处置处理：用喷雾水流对泄漏区域进行稀释，通过水枪的稀释，使现场的氨气渐渐散去，利用无火花工具对泄漏点进行封堵。大量泄漏时需根据事故发生点的地形、地势等实际情况构筑围堤或挖沟槽收容泄漏物，防止进入地表水体；可用消防泡沫或附近黄土覆盖泄漏物，减少挥发；可用砂土、蛭石等惰性吸收材料收集和吸附泄漏物；如果氨水储罐发生泄漏，事发企业应迅速启动喷淋装置；如果氨水通过雨水管网进入附近水体中，应投放酸性物质进行中和处理。 |
| 应急监测方案 | 大气监测： 监测因子：氨 监测布点：氨水储罐泄漏点下风向200m，山口铺村、白草坪廉租房，上风向设置参照点 监测频次：参照本应急预案5.8.3章节 |

（2）易燃物质火灾、燃烧、爆炸应急处置措施

1）撤离周围易燃可燃物品等控制火势。火灾蔓延扩大，厂区及周围人员应该撤离至厂区其它的安全区域；

2）穿好消防服和口罩利用厂区的消防灭火设施消防水带、消防车、灭火器等设施进行灭火，另通知当地的消防部门进行灭火；

3）利用自身污水处理设施对消防废水进行处理或利用槽罐车将消防废水拖至区域污水处理设施处理达标后外排，将火灾过程中产生的沉渣进行清运无害化处理。

表5.7-3  园区易燃物质火灾、燃烧、爆炸应急处置措施

| 序号 | 污染物 | 现场处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 酒精、油漆、稀释剂等有机易燃液体 | ①迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源，应急处理人员戴自给呼吸器，穿消防防护服； ②用泡沫覆盖，降低蒸气灾害，尽可能将容器从火场移至空旷处；③用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土等灭火器材进行灭火；用槽罐车将消防废水送至江华县第二污水处理厂处理。 |
| 2 | 正丁烷 | ①及时寻找泄漏点，对储罐进行堵漏，切断泄漏源； ②严格隔绝火源火种，在可能扩散的区域范围内疏散人员，不能随意开非防爆电器开关，以免发生爆炸； ③应立即用水冷却储罐使其降温，避免爆炸，有可能的条件下，抢险队员穿戴好保护用品的情况下，用干粉灭火器灭火。周围未做好防火措施时，切不可灭火，以免大量气体外溢引起爆炸； ④将冷却水和消防废水尽量的储存在储罐区围堰内，用槽罐车将消防废水送至江华县第二污水处理厂处理。 |
| 3 | 乙炔 | ①切断气源，若不能切断气源则不允许熄灭泄露处的火焰，喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处，采用雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉灭火； ②消除所有点火源，根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区； ③应佩戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电服； |
| 4 | 油类：柴油、废油、油墨 | ①及时寻找泄漏点，对储罐进行堵漏，切断泄漏源； ②利用储罐区的围堰将泄漏的油类进行收集，将围堰内收集的泄漏液态物料导至空罐内，能回收利用的进行相应的回收利用，不能回收利用的交由有资质的单位进行处理。 ③切断火源关闭手机及其它明火，采取相应的堵漏和抢修措施，加强冷却，撤离周围易燃可燃物品等办法控制火势，用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳等灭火器材进行灭火，同时对储罐进冷却，可能的话将容器从火场移至空旷处； ④用槽罐车将消防废水送至江华县第二污水处理厂处理，剩余少量的残液用活性炭、棉纱、吸油毡、沙土等惰性材料对泄露物料进行吸附，对吸附过程中产生的废活性炭、废棉纱、吸油毡沙土等惰性材料暂存于危废暂存间并委托有资质的机构依法处理处置。 |
| 5 | 燃气 | ①确认发生燃气管网泄漏事件后，在事发点附近区域设立警戒区，防止无关人员进入事发区域，在防爆的前提下做好通风换气工作；立即通知深圳燃气公司关闭泄漏区域上、下端阀门，查找泄漏点并进行维修；若事故现场持续蔓延扩大，通知当地消防部门和环保部门，并派人接应，向地方相关部门报告，请求支援； ②深圳燃气公司专业人员到达后，根据专业人员的指示和安排，配合开展堵漏行动； ③若发生燃气管网火灾爆炸事件后，在事发点附近区域设立警戒区，防止无关人员进入事发区域；现场指挥人员通知各救援小组快速集结投入灭火行动，若事故现场继续蔓延扩大，按应急指挥人员要求，通知当地消防部门和环保部门，并派人接应，以及向地方相关部门报告，请求支援； ④救援人员应佩戴正压式呼吸器，开展应急灭火行动：首先应切断气源，若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，而应喷水冷却管网。 |
| 6 | 煤粉、生物质等 | ①迅速撤离人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入；②应立即将周围易燃物质转移至安全区域，利用消防器材进行灭火；③用槽罐车将消防废水送至江华县第二污水处理厂处理。 |

选择湖南卓业电子有限公司丁烷储罐发生火灾、燃烧、爆炸事故作为典型事故。

表5.7-4    易燃物质火灾、燃烧、爆炸典型事件应急卡

| 事故特征 | （1）风险物质：丁烷； （2）风险单元：湖南卓业电子有限公司丁烷储罐区； （3）风险特征：丁烷与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险，燃烧爆炸会产生燃烧废气，主要包含CO、CO2等 |
| --- | --- |
| 应急组织 | 组 长：党工委书记 副组长：党工委主任 成 员：园区应急工作机构成员，湖南卓业电子有限公司人员 |
| 应急程序 | （1）事件确认：应急救援指挥小组收到发生丁烷储罐火灾、燃烧、爆炸事故的报告后，值班员向企业核实事件发生地点、事故类型及事故风险物质； （2）事件确认后，值班员应立即电话报告应急救援指挥小组主要成员，根据现场实际情况和事故的大小及发展态势分级启动应急响应程序，采取相应的现场处置措施，有需要的联系社会救援力量请求支援； |
| 应急报告 | 报告内容：事故发生时间、地点、类型、风险物质类别、伤亡基本情况等。 联系电话： 应急指挥小组组长：党工委书记 邓铁成 18607469199 应急指挥小组副组长：党工委主任 游海清 15869961313 其他相关部门联系方式见环境应急资源调查报告。 |
| 应急处置措施 | ①及时寻找泄漏点，对储罐进行堵漏，切断泄漏源； ②严格隔绝火源火种，在可能扩散的区域范围内疏散人员，不能随意开非防爆电器开关，以免发生爆炸； ③应立即用水冷却储罐使其降温，避免爆炸，有可能的条件下，抢险队员穿戴好保护用品的情况下，用干粉灭火器灭火。周围未做好防火措施时，切不可灭火，以免大量气体外溢引起爆炸； ④将冷却水和消防废水尽量的储存在储罐区围堰内，用槽罐车将消防废水送至江华县第二污水处理厂处理。 |
| 应急监测方案 | 大气监测： 监测因子：CO 监测布点：储罐泄漏点下风向200m，百家尾保障性住房小区，百家尾小学，上风向设置参照点 监测频次：参照本应急预案5.8.3章节 |

（3）园区内企业废气处理系统发生故障应急处置措施

1）园区内企业废气处理系统值班人员发现废气处理系统出来的烟气明显异常或嗅到烟气有异味，应第一时间通知当值班长，并做好相关记录；

2）当值班长和应急救援人员佩戴好防护措施，对废气处理设施进行排查，查找有问题部位，通知班长依据实际情况及时调整相应的废气处理设备参数或调整废气处理相关药剂的量应对废气处理系统废气的突发情况，组织维修人员对废气处理设施进行维修，直至废气处理系统燃烧废气的污染因子浓度在达标的前提下保证稳定。

选择江华海螺水泥有限责任公司水泥窑窑尾废气非正常排放作为典型事故。

表5.7-5  园区内企业废气处理系统发生故障典型事故应急卡

| 事故特征 | （1）风险物质：水泥窑窑尾废气； （2）风险单元：江华海螺水泥有限责任公司水泥窑； （3）风险特征：NOX废气直接排入大气环境中 |
| --- | --- |
| 应急组织 | 组 长：党工委书记 副组长：党工委主任 成 员：园区应急工作机构成员，江华海螺水泥有限责任公司人员 |
| 应急程序 | - 事件确认：应急救援指挥小组收到发生废气处理系统故障的报告后，值班员向报告人核实事件发生地点、事故发生原因； （2）事件确认后，值班员应立即电话报告应急救援指挥小组主要成员，根据现场实际情况和事故的大小及发展态势分级启动应急响应程序，采取相应的现场处置措施，有需要的联系社会救援力量请求支援； |
| 应急报告 | 报告内容：事故发生时间、地点、类型、风险物质类别、伤亡基本情况等。 应急指挥小组组长：党工委书记 邓铁成 18607469199 应急指挥小组副组长：党工委主任 游海清 15869961313 其他相关部门联系方式见环境应急资源调查报告。 |
| 应急处置措施 | 做好防护的前提下，寻找出现故障的原因，立即组织人员对进行维修。 |
| 应急监测方案 | 大气监测要点如下： （1）监测因子：NOx （2）监测布点：排放口下风向500m、1000m，山口铺村、白草坪廉租房，上风向设置参照点 监测频次：参照本应急预案5.8.3节内容 |

5.8.2.2 园区水污染事件应急处置措施

（1）污染物进入园区的雨水系统和地表水体应急处置措施

污染物进入雨水系统视突发环境事件发展趋势采取的通用应急处置措施如下：

1）切断突发环境事件产生污染物的污染源，人员应首先做好自身的防护工作，穿戴好相关的防护装置，如是企业发生突发环境事件的启动企业突发环境事件应急预案，立即对发生泄漏的生产设备、储罐、初期雨水排口等污染物泄漏源进行堵漏，对于设备、储罐、初期雨水排口局部的泄漏，立即对剩余的污染物进行倒料或处理，尽可能减少流失，如是公共区域对污染物产生点四周进行围堵；

2）园区应急救援指挥小组总指挥宣布立即启动园区应急预案，布置协调现场应急指挥部的专业指挥小组对突发环境事件进行应急处置。如是泄漏的危险化学品，根据事故点地形地貌、气象条件，依据污染扩散模型，确定合理警戒区域，划定紧急隔离带。

3）通过污染物的产生量或存在量、污染物泄漏量、泄漏时间、泄漏去向的地形、受纳水体规模进行综合判断污染物的泄漏范围，无法判断时以最大可能污染物的泄漏范围为准。根据查明泄漏污染物的去向，对污水流经途径的关键节点位置进行截断，用沙包封堵污染物进入雨水系统周围的沟渠或雨水井，关闭相关雨水截流闸阀，尽可能将污染物限制在园区附近低洼处或园区雨水管网内，防止或减少污染物进入园区地表水的量；

4）根据园区的雨水分区情况和雨水进入区域地表水系统排放口分布情况，关闭雨水系统进入区域地表水系统的闸阀或没有闸门的用沙袋堵住雨水进入区域地表水系统排放口，对污染物进行拦截；

5）根据不同污染物种类的性质对截留在雨水系统的污染物进行应急处置，必要时利用槽罐车将污水系统的污染物送至区域的污水处理厂或有处理资质的单位处理；

6）根据污染物进入雨水系统的位置结合园区的雨水分区情况确定园区雨水排放口进入地表水系统的位置，对污染物进入园区雨水排放口进入地表水排入口的上下游进行水质环境监测；

7）如地表水环境监测结果出现超标或发现污染物已经进入地表水体，应根据污染物的性质按园区水污染事件的应急处置措施的步骤对污染物进入的水体进行应急处置，防止污染物进一步扩散。还应及时通知周边居民，禁止使用相关水资源，并在水体周边醒目位置设置临时警示牌；

8）对应急处置过程中产生的污染物进行妥善处置。

园区污染物进入园区的雨水系统和地表水体不同类型污染物具体典型应急处置措施见下表。

表5.7-6  园区突发水污染事故典型应急处置应急卡

| 序号 | 类别 | 现场处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 酸碱类污染物 | ①堵漏：现场应急处理人员根据泄漏情况采取适当的切断泄漏源的措施，若是罐体泄漏形式（砂眼、裂缝、孔洞和裂口）采用木楔、外封式堵漏袋等方式进行堵漏，若是运输车辆侧翻导致泄漏，采用吊车将其扶正。 ②泄漏液的处置处理：少量泄漏时，采用干土、干砂或者其他不易燃物质吸收，阻止扩散或者与雨水混和。大量泄漏时，采用喷雾水枪对罐体泄漏出来的酸、碱类物质进行稀释，减少挥发；并根据事故发生点的地形、地势等实际情况构筑围堤或挖沟槽收容泄漏物，防止进入水体或土壤中，并立即使用酸性或碱性溶液中和；对地表存留的酸、碱液，可用熟石灰、盐酸进行中和。 |
| 2 | 油类 污染物 | 漏油的上下游设置围油栏和拦油绳，吸油的吸油毡、棉纱等材料对水中的油类进行吸附，同时添加消油剂 |
| 3 | 有机液体污染物 | 对于泄漏有机液体进入水体附近投加活性炭进行吸附 |
| 4 | 其它环境风险物质及危废 | 固体型的，直接清运走送至资质单位处理，其余的依据其它环境风险物质及危废的主要成分，参照上述物质的分类进行处理 |
| 5 | 消防废水 | 设置拦截坝将消防废水用泵或槽罐车送至市政污水管网进入江华县第二污水处理厂处理达标后外排或利用吸油毡、棉纱、消油剂进行吸油消油处理后、投加絮凝剂进行沉淀预处理后外排。 |

选择江华海螺水泥有限责任公司柴油储罐泄露作为油类风险物质泄露典型事故。

表5.7-7       油类风险物质泄漏事故应急卡

| 事故特征 | （1）风险物质：柴油； （2）风险单元：江华海螺水泥有限责任公司柴油储罐； （3）风险特征：①遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险；密度比水小，难溶于水；②柴油对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道具有强烈刺激作用； |
| --- | --- |
| 应急组织 | 组 长：党工委书记 副组长：党工委主任 成 员：园区应急工作机构成员，江华海螺水泥有限责任公司人员 |
| 应急程序 | （1）事件确认：应急救援指挥小组收到发生油类风险物质泄漏事故的报告后，值班员向企业核实事件发生地点、事故类型及事故风险物质； （2）事件确认后，值班员应立即电话报告应急救援指挥小组主要成员，根据现场实际情况和事故的大小及发展态势分级启动应急响应程序，采取相应的现场处置措施，有需要的联系社会救援力量请求支援； （3）如油类物质在县城片区进入污水管道（县城片区），应第一时间通知污水处理厂，提醒其做好监测及应对工作，确保污水处理厂正常运行，保证污水处理后达标排放。 |
| 应急报告 | 报告内容：事故发生时间、地点、类型、风险物质类别、伤亡基本情况等。 联系电话：江华县第二污水处理厂：兰忠善13574665911 应急指挥小组组长：党工委书记 邓铁成 18607469199 应急指挥小组副组长：党工委主任 游海清 15869961313 其他相关部门联系方式见环境应急资源调查报告。 |
| 应急处置措施 | 1、确认发生油类风险物质泄漏事件后，在事发点附近区域设立警戒区，防止无关人员进入事发区域，现场指挥人员通知各救援小组快速集结投入堵漏行动；若事故现场持续蔓延扩大，通知当地消防部门和环保部门，并派人接应，向地方相关部门报告，请求支援； 2、环保部门到达后，根据环保部门专业人员的指示和安排，配合开展堵漏或污染防治行动；若环保部门专业人员未及时到达，应根据现场情况采取应急措施： ①堵漏：现场应急处理人员根据泄漏情况采取适当的切断泄漏源的措施，采用木楔、外封式堵漏袋等方式进行堵漏。 ②泄漏液的处置处理：大量泄漏时，根据事故发生点的地形、地势等实际情况构筑围堤或挖沟槽收容泄漏物，防止进入水体或土壤中；可用泡沫覆盖泄漏物，减少挥发；如果油类物质泄漏留存在地面，可用木屑、麻袋、砂土或其他不燃材料吸收泄漏物，应急结束后作危废处理；如果油类物质随雨水管网进入附近水体中，可在雨水管网排放入纳污水体的排放口布放吸油毡、拦油绳拦截油类物质，防止继续扩散。 |
| 应急监测方案 | 地表水监测： - 监测因子：石油类 - 监测布点：江华海螺水泥有限责任公司废水外排口，江华海螺水泥有限责任公司初期雨水排口，21#雨水排口上游500m，下游1000m - 监测频次：参照本应急预案5.8.3节内容 |

（2）园区污水管网泄漏应急处置措施

园区污水管网泄漏典型应急处置措施：

1）立即通知排入污水管网相关企业停止含危化品、物料的废水、泄漏，全部排入厂区内的围堰、收集池、应急罐等。

2）在泄漏地点用砂土袋修筑临时围堰，防止废水流入园区雨水管网和排水沟，立即调用泵将废水抽送至罐车，运至污水处理站。

3）对破损管道进行修补。

（3）企事业单位突发环境事件产生的污染物对园区的区域污水处理厂及区域地表水体产生影响的应急处置措施

发生突发环境事件的单位产生的污染物进入区域污水处理厂，采取的应急处置措施如下：

1）发生突发环境事件的单位及时进行处理，必要时进行停产；

2）如发生突发环境事件的单位产生的污染物进入污水处理厂，立即报告江华县第二污水处理厂，江华县第二污水处理厂根据发生突发环境事件的单位进入市政污水管网的污染物的性质，通过添加污水处理药剂、增加曝气时间等措施来应对企事业单位突发环境事件产生的污染物；

3）如超标污水进入潇水时，污水泄漏至潇水中量少的可以自然稀释，如果污水泄漏至潇水中的量很大，则应及时通知下游停止引水，联合上游水库开闸放水稀释潇水受影响区域中污染物浓度。

4）启动应急监测，监控水质变化；

5）区域污水处理厂处理恢复正常后，通知相关企业恢复正常生产。

发生突发环境事件的单位突发环境事件产生的污染物进入区域地表水体，采取的应急处置措施如下：

1）发生突发环境事件的单位及时进行处理，必要时进行停产；

2）参照污染物进入园区的雨水系统和地表水体进行应急处置措施；

3）发生突发环境事件的单位突发环境事件妥善处理后，通知相关企业恢复正常生产。

选择湖南省佛尔盛智能科技有限公司喷漆废水事故外排作为典型事故。

表5.7-8       企事业单位突发环境事件产生的污染物进入区域污水处理厂造成冲击非正常排放典型事件应急卡

| 事故特征 | （1）风险物质：湖南省佛尔盛智能科技有限公司喷漆废水； （2）风险特征：废水非正常排放对江华县第二污水处理厂造成冲击； |
| --- | --- |
| 应急组织 | 组 长：党工委书记 副组长：党工委主任 成 员：园区应急工作机构成员，湖南省佛尔盛智能科技有限公司人员 |
| 应急程序 | 确认事故后，事故现场人员应立即报告部门负责人，部门成立现场应急处置小组，根据现场实际情况同时进行应急处置，并根据事故的大小及发展态势向公司领导、应急办公室报告和扩大应急救援级别。 |
| 应急报告 | 报告内容：事故发生时间、地点、类型、风险物质类别、伤亡基本情况等。 联系电话：江华县第二污水处理厂：兰忠善13574665911 应急指挥小组组长：党工委书记 邓铁成 18607469199 应急指挥小组副组长：党工委主任 游海清 15869961313 其他相关部门联系方式见环境应急资源调查报告。 |
| 应急处置措施 | ①事故发生企业通过增加药剂等措施应对污水处理异常情况，必要时进行停产； ②未能及时处理，立即报告江华县第二污水处理厂，江华县第二污水处理厂根据发生突发环境事件的单位进入市政污水管网的污染物的性质，通过增加污水处理药剂、增加曝气时间等措施来应对企事业单位突发环境事件产生的污染物； ③如超标污水进入潇水时，污水泄漏至潇水中量少的可以自然稀释，如果污水泄漏至潇水中的量很大，则应及时通知下游停止引水及联合上游水库开闸放水稀释潇水受影响区域中污染物浓度。 ④启动应急监测，监控水质变化； ⑤污水处理厂处理恢复正常后，通知事故发生企业恢复正常生产。 |
| 应急监测方案 | 地表水监测要点如下： （1）监测因子：PH、SS、COD等 （2）监测布点： 湖南省佛尔盛智能科技有限公司污水处理设施排口、江华县第二污水处理厂上游500m，江华县第二污水处理厂下游500m、1000m （3）监测频次：参照本应急预案5.8.3节内容 |

5.7.2.3 移动源污染事件应急处置措施

根据案例统计分析，《化学品环境风险“十二五”防控规划》中“突发环境事件高发类”风险物质是引发公路运输突发环境事件最常见的物料，其危险特性详见表3.2-16所示。选择事故案例中常见的石油类风险物质、酸碱类风险物质、有机溶剂类风险物质泄露作为典型事故。

表5.7-9       移动源石油类风险物质突发环境事件应急卡

| 事故特征 | （1）风险物质：汽油、柴油、原油和燃油，主要风险物质为：汽油和柴油； （2）风险单元：行驶车辆、货运车辆； （3）风险特征： ①高汽油度易燃，蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸，柴油遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险；密度比水小，难溶于水；②高浓度吸入汽油蒸气引起急性中毒，表现为中毒性脑病，出现精神症状、意识障碍。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。柴油对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道具有强烈刺激作用； |
| --- | --- |
| 应急组织 | 组 长：党工委书记 副组长：党工委主任 成 员：园区应急工作机构成员，园区内企业人员 |
| 应急程序 | （1）事件确认：应急救援指挥小组收到发生移动源石油类风险物质泄漏事故的报告后，值班员向企业核实事件发生地点、事故类型及事故风险物质； （2）事件确认后，值班员应立即电话报告应急救援指挥小组主要成员，根据现场实际情况和事故的大小及发展态势分级启动应急响应程序，采取相应的现场处置措施，有需要的联系社会救援力量请求支援。 |
| 应急报告 | 报告内容：事故发生时间、地点、类型、风险物质类别、伤亡基本情况等。 联系电话： 应急指挥小组组长：党工委书记 邓铁成 18607469199 应急指挥小组副组长：党工委主任 游海清 15869961313 其他相关部门联系方式见环境应急资源调查报告。 |
| 应急处置措施 | （1）石油类风险物质泄漏现场应急处置措施： 1、确认发生石油类风险物质泄漏事件后，在事发点车辆行驶方向上游150~200m设置警示标志，拦截后方车辆进入，现场指挥人员通知各救援小组快速集结投入堵漏行动；事故现场继续蔓延扩大，按应急指挥人员要求，通知当地环保部门，并派人接应，以及向地方相关部门报告，请求支援； 2、环保部门及时到达时，根据环保部门专业人员的指示和安排，配合开展堵漏或污染防治行动；环保部门专业人员未及时到达时，应根据现场情况采取应急措施： ①堵漏：现场应急处理人员根据油罐车的泄漏情况（罐体受损、槽车侧翻）采取适当的切断泄漏源的措施，若是罐体泄漏形式（砂眼、裂缝、孔洞和裂口）采用木楔、外封式堵漏袋等方式进行堵漏，若是槽车侧翻则采用吊车将其扶正； ②泄漏液的处置处理：大量泄漏时，则需根据事故发生点的地形、地势等实际情况构筑围堤或挖沟槽收容泄漏物，防止进入水体或土壤中；可用泡沫覆盖泄漏物，减少挥发；用砂土或其他不燃材料吸收泄漏物。 （2）石油类风险物质火灾爆炸现场应急处置措施 1、确认发生石油类风险物质火灾爆炸事件后，交警及路政人员在事故发生点车辆行驶方向上游150~200m处设置警示标志，拦截后方车辆进入；现场指挥人员通知各救援小组快速集结投入灭火行动，事故现场继续蔓延扩大，按应急指挥人员要求，通知当地消防部门和环保部门，并派人接应，以及向地方相关部门报告，请求支援； 2、消防部门和环保部门及时到达时，根据消防部门和环保部门专业人员的指示和安排，配合开展灭火或污染防治行动；消防部门未及时到达时，根据现场实际情况，救援人员应佩戴正压式呼吸器，开展应急灭火行动： ①灭火：在小火情况下，应采用干粉、二氧化碳、喷雾水或者普通泡沫进行灭火；在大火情况下，应采用喷雾水、雾或者普通泡沫进行灭火，不要使用直喷水流进行灭火。在没有风险情况下，应将容器转移出火灾现场； ②消防废水的处置处理：对消防废水进行拦截、引流处置。根据事故发生地地形地势，判断消防废水流动方向，将消防废水引入至附近较低洼地带，如农田、废弃水塘等，待事后抽走专业处置或用消油剂清除浮油，再用碱性物质对其进行中和处理；若由于拦截不及时导致消防废水流入附近水体，如河流、水库等，可布置围油栏，使用撇油器、吸油毡或消油剂清除浮油，并投入适量碱性物质进行中和处理。 |
| 应急监测方案 | 地表水监测： 监测因子：石油类； 监测布点：事故发生地上游500m，下游1000m； 监测频次：参照本应急预案5.8.3章节 若引发燃烧、火灾、爆炸事故还需进行大气监测： 监测因子：CO； 监测布点：事故发生地下风侧50、100、300、500m，上风向设置参照点； 监测频次：参照本应急预案5.8.3章节 |

表5.7-10 酸、碱类风险物质突发环境事件应急卡

| 事故特征 | （1）风险物质：硫酸、盐酸、硝酸、氯磺酸、氢氧化钠，主要风险物质为：硫酸、盐酸、氢氧化钠； （2）风险单元：硫酸、盐酸和氢氧化钠货运车辆（一般为槽罐车）； （3）风险特征： ①浓硫酸和浓盐酸均不燃，与活泼金属反应生成易于燃烧爆炸的氢气；进人水体后，使pH值急剧下降．对水生生物和地泥微生物是致命的；②浓硫酸有强腐蚀性，接触可致人体严重灼伤，浓硫酸和发烟硫酸与可燃抽接触易着火燃烧，浓硫酸遇水大量放热，可发生沸溅；③对皮肤和黏膜有强刺激性和腐蚀性，接触盐酸烟雾后迅速出现眼和上呼吸道刺激症状，可发生喉痉挛、水肿和化学性支气管炎、肺炎、肺水肿，眼和皮肤接触引起化学性灼伤； |
| --- | --- |
| 应急组织 | 组 长：党工委书记 副组长：党工委主任 成 员：园区应急工作机构成员，园区内企业人员 |
| 应急程序 | （1）事件确认：应急救援指挥小组收到发生移动源石油类风险物质泄漏事故的报告后，值班员向企业核实事件发生地点、事故类型及事故风险物质； （2）事件确认后，值班员应立即电话报告应急救援指挥小组主要成员，根据现场实际情况和事故的大小及发展态势分级启动应急响应程序，采取相应的现场处置措施，有需要的联系社会救援力量请求支援。 |
| 应急报告 | 报告内容：事故发生时间、地点、类型、风险物质类别、伤亡基本情况等。 联系电话： 应急指挥小组组长：党工委书记 邓铁成 18607469199 应急指挥小组副组长：党工委主任 游海清 15869961313 其他相关部门联系方式见环境应急资源调查报告。 |
| 应急处置措施 | 1、确认发生酸、碱类风险物质泄漏事件后，在事发点车辆行驶方向上游150~200m处设置警示标志，拦截后方车辆进入，现场指挥人员通知各救援小组快速集结投入堵漏行动；事故现场继续蔓延扩大，按应急指挥人员要求，通知当地消防部门和环保部门，并派人接应，以及向地方相关部门报告，请求支援； 2、环保部门及时到达时，根据环保部门专业人员的指示和安排，配合开展堵漏或污染防治行动；环保部门专业人员未及时到达时，应根据现场情况采取应急措施： ①堵漏：现场应急处理人员根据泄漏情况采取适当的切断泄漏源的措施，若是罐体泄漏形式（砂眼、裂缝、孔洞和裂口）采用木楔、外封式堵漏袋等方式进行堵漏，若是运输车辆侧翻导致泄漏，采用吊车将其扶正。 ②泄漏液的处置处理：少量泄漏时，采用干土、干砂或者其他不易燃物质吸收，阻止扩散或者与雨水混和。大量泄漏时，采用喷雾水枪对罐体泄漏出来的酸、碱类物质进行稀释，减少挥发；并根据事故发生点的地形、地势等实际情况构筑围堤或挖沟槽收容泄漏物，防止进入水体或土壤中，并立即使用酸性或碱性溶液中和；对地表存留的酸、碱液，可用熟石灰、盐酸进行中和。 |
| 应急监测方案 | 大气监测： 监测因子：HCl（浓盐酸泄漏时监测） 监测布点：事故发生地 监测频次：参照本应急预案5.8.3章节 地表水监测： 监测因子：pH。 监测布点：事故发生地附近水体； 监测频次：参照本应急预案5.8.3章节 |

表5.7-11  有机液体类风险物质突发环境事件应急卡

| 事故 特征 | （1）风险物质：苯、甲苯、苯胺等，主要风险物质为：苯胺； （2）风险单元：有机液体货运车辆（一般为槽罐车）； （3）风险特征： ①易燃，蒸气可与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸燃烧产生有毒的刺激性的氮氧化物气体；密度略大于水，稍溶于水，易溶于有机溶剂；②苯胺主要引起高铁血红蛋白血症，出现紫绀可引起溶血性贫血和肝、肾损害；对水生生物有很强的毒性作用、在土壤中具有很强的迁移性、易挥发，在天然水体中，易被生物降解，20天内可被完全降解。 |
| --- | --- |
| 应急组织 | 组 长：党工委书记 副组长：党工委主任 成 员：园区应急工作机构成员，园区内企业人员 |
| 应急程序 | （1）事件确认：应急救援指挥小组收到发生移动源石油类风险物质泄漏事故的报告后，值班员向企业核实事件发生地点、事故类型及事故风险物质； （2）事件确认后，值班员应立即电话报告应急救援指挥小组主要成员，根据现场实际情况和事故的大小及发展态势分级启动应急响应程序，采取相应的现场处置措施，有需要的联系社会救援力量请求支援。 |
| 应急报告 | 报告内容：事故发生时间、地点、类型、风险物质类别、伤亡基本情况等。 联系电话： 应急指挥小组组长：党工委书记 邓铁成 18607469199 应急指挥小组副组长：党工委主任 游海清 15869961313 其他相关部门联系方式见环境应急资源调查报告。 |
| 应急处置措施 | （1）有机液体类风险物质泄漏现场应急处置措施： 1、确认发生有机液体类风险物质泄漏事件后，在事故发生点车辆行驶方向上游150~200m处设置警示标志，拦截后方车辆进入，现场指挥人员通知各救援小组快速集结投入堵漏行动；事故现场继续蔓延扩大，按应急指挥人员要求，通知当地环保部门，并派人接应，以及向地方相关部门报告，请求支援； 2、环保部门及时到达时，接受环保部门专业人员的指挥，配合开展堵漏或污染防治行动；环保部门专业人员未及时到达时，应根据现场情况采取应急措施： ①堵漏：现场应急处理人员根据槽罐车的泄漏情况（罐体受损、槽车侧翻）采取适当的切断泄漏源的措施，若是罐体泄漏形式（砂眼、裂缝、孔洞和裂口）采用木楔、外封式堵漏袋等方式进行堵漏，若是槽车侧翻则采用吊车将其扶正即可； ③泄漏液处置处理：大量泄漏时，应根据事发区域地形、地势等实际情况构筑围堤或挖沟槽收容泄漏物，防止进入水体或土壤中；用砂土或其他不燃材料吸收泄漏物；如果风险物质流入附近水体中，可用活性炭吸附泄漏于水体的有机胺，沿途进行警戒。 （2）有机液体类风险物质火灾爆炸现场应急处置措施： 1、确认发生有机液体类风险物质火灾爆炸事件后，交警及路政人员在事故发生点车辆行驶方向上游150~200m处设置警示标志，拦截后方车辆进入；现场指挥人员通知各救援小组快速集结投入灭火行动，事故现场继续蔓延扩大，按应急指挥人员要求，通知当地消防部门和环保部门，并派人接应，以及向相关部门报告，请求支援； 2、消防部门和环保部门及时到达时，根据消防部门和环保部门专业人员的指示和安排，配合开展灭火或污染防治行动；消防部门未及时到达时，根据现场实际情况，救援人员应佩戴正压式呼吸器，开展应急灭火行动： ①灭火：在小火情况下，应采用干粉、二氧化碳、喷雾水或者普通泡沫进行灭火；在大火情况下，应采用喷雾水、雾或者普通泡沫进行灭火，不要使用直喷水流进行灭火。在没有风险情况下，应将容器转移出火灾现场。 ②消防废水的处置处理：对消防废水进行拦截处置，根据事故发生地地形地势，判断消防废水流动方向，将消防废水引入至附近较低洼地带，再用酸性物质对其进行中和处理，并用活性炭等材料对其进行吸附处理；若由于拦截不及时导致消防废水流入附近水体，用活性炭吸附泄漏于水体的有机液体。 |
| 应急监测方案 | 地表水监测： 监测因子：pH、特征污染物。 监测布点：事故发生地附近水体； 监测频次：参照本应急预案5.8.3章节 |

## 5.8 应急监测

- 5.8.1应急监测组织

发生突发环境事件时，应急指挥小组应迅速联系江华县环境监测站请求应急监测，江华县环境监测站应迅速组织监测人员赶赴现场，在企业（或事业）单位环境应急监测小组和园区应急指挥小组人员配合下根据实际情况，迅速确定监测方案（包括监测布点、频次、项目和方法等），及时开展针对突发环境事件的应急监测工作，在尽可能短的时间内，用小型、便携、简易的仪器对污染物质种类、浓度和污染的范围及其可能的危害作出判断，以便对事件能及时、正确的进行处理。

- 5.8.2应急监测方式

（1）根据突发环境事件污染物的性质、扩散速度和事件发生地的气象、地形特点，迅速确定监测方案，包括监测布点、频次、项目和方法等，及时开展针对突发环境事件的应急监测工作；

（2）在尽可能短的时间内，用小型、便携、简易、灵敏的仪器对污染物质种类、浓度和污染的范围及其可能的危害作出判断；

（3）事件发生初期，根据事件发生地的监测能力和突发事件的严重程度按照从多从密的原则进行监测，同时应随着污染物的扩散情况、监测结果的变化趋势适当调整监测频次和监测点位。所有监测布点、方法和监测频次均按照国家环境保护部颁布的相关要求执行；

（4）根据监测结果，综合分析突发环境事件污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发环境事件的发展情况和污染物的变化情况，作为突发环境事件应急决策的依据；

（5）根据区域内的风险目标，以及发生事故的类型、主要污染物及性质，确定应监测项目及相关检测项目等。监测分析方法的选择按照国家环境保护部颁布的相关方法选择进行。

- 5.8.3 重点监测项目及监测布点

（1）重点监测项目

根据风险评估结果，园区存在的重点环境风险源为危化品泄漏等导致的环境风险。对于此类环境风险，其重点监测项目主要有：

水环境：pH、COD、BOD5、氨氮、石油类、SS、总磷、苯系物。

大气环境：CO、SO2、氮氧化物、氨、VOCs。

（2）应急监测布点

根据国家相关标准要求结合实际实际情况进行布点，详见典型事故应急卡，地表水应急监测布点见附图1，大气应急监测布点见附图2。

（3）监测频次

在发生突发环境事件时，应根据现场实际污染情况对监测频次进行调整，主要可以从以下几点进行：

①污染源未得到有效控制、污染物持续排放，污染影响范围广时，应急监测队伍应每隔1个小时向指挥部报告监测结果和污染情况。

②污染源得到有效控制、不再向环境排放污染物时，0~4h内，每小时报告一次；4~24h，每两小时报告一次；24~48h，每4小时报告一次；48h之后，每8小时报告一次。

## 5.9 安全防护

（1）事故现场人员的撤离

园区应急指挥小组指挥现场人员有秩序的疏散到上风口安全地带，疏散顺序从最危险地段人员开始，相互兼顾照应，并根据当时的风向指明集合地点。人员在安全地点集合，各企业应急主管部门负责人负责清点本企业人数，并向园区应急指挥小组报告人员情况。发现缺员，应报告所缺员工的姓名和事故前所处位置，立即派人进入灾区寻找失踪人员，提供急救。

（2）抢救人员在撤离前、撤离后的报告

负责抢险和救护的人员在接园区应急指挥小组通知后，立即带上救护和防护装备赶赴现场，等候指令，听从指挥。由应急指挥小组分工，分批进入事发点进行应急处置。在进入事故点前，各小组组长必须向指挥部报告每批参加应急处置人员数量和名单并登记。

应急处置小组完成任务后，小组组长应向园区应急指挥小组报告任务执行情况以及应急处置人员安全状况，申请下达撤离命令，园区应急指挥小组根据事故控制情况，及时作出撤离或继续应急处置的决定，小组组长若接撤离命令后，带领应急处置人员撤离事故点至安全地带，清点人员，向指挥小组报告。

（3）周边区域的单位、社区人员疏散的方式、方法

当事故危及周边单位、社区、村庄时，由指挥部人员向政府以及周边单位书面发送警报。事态严重紧急时，通过园区应急指挥小组直接联系政府以及周边单位负责人，由应急指挥小组组长亲自向政府或负责人发布消息，提出组织撤离疏散的要求或者请求援助。在发布消息时，必须发布事态的缓急程度，提出撤离的具体方法、方式和路线。撤离方式有步行和车辆运输两种，撤离方法中应明确应采取的预防措施、注意事项、撤离方向和撤离距离。撤离必须是有组织性的。

（4）事故现场周边区域道路隔离或交通疏导办法

事故中心区外的道路疏导由专业指挥小组负责，在警戒区的道路口上设置“事故处理，禁止通行”字样标识。并指定专人负责指明道路绕行方向。事故波及区外道路由政府交通管理部门负责。禁止任何车辆和人员进入，并负责指明道路绕行方向。

（5）现场实时监测及异常情况下抢险人员的撤离条件、方法

发生以下情况，应急救援、抢险人员可以先撤离事故现场再报告：

①事故已经失控；

②应急救援、抢险组员个体防护装备损坏，危及组员的生命安全时；

③发生突然性的剧烈爆炸，及其他危及到自身生命安全的情况。

（6）事故现场隔离区的划定方法

为防止无关人员误入现场造成伤害，按危险区的设定，建立警戒区域，划定事故现场隔离区范围。

①警戒区域的边界应设警示标志并有专人警戒。

②除消防、应急处理人员以及必须坚持岗位人员外，其他人员禁止进入警戒区。

③注意事故区风向，尤其是下风向周围环境，对事故区厂外道路要实施临时戒严措施。

④戒严区内严禁火种，迅速控制泄漏扩散区域方向可能产生明火的地点，控制室关严门窗，扑灭火种。限制车辆通行。

⑤泄漏的环境风险物质可能扩散到周边区域，应尽快联络通知对方，说明情况，要求采取避险措施。

⑥泄漏的环境风险物质可能扩散到影响更大的区域，应尽快联络通知各政府职能单位，说明情况，请求协助处理。

## 5.10 应急终止

- 5.10.1终止条件

符合下列条件之一的，即符合环境应急终止条件：

1、事件现场得到控制，事件条件得到消除；

2、污染源的泄漏或释放已降至规定限值内；

3、事件已造成的危害已彻底消除，无继发可能；

4、事件现场的各种专业应急处置行动无继续的必要；

5、采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理并且尽可能低的水平。

- 5.10.2终止程序

1、现场救援指挥部确认时机，或事件责任单位提出，经现场救援指挥部批准；

2、现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

3、应急状态终止后，江华经开区管委会应根据上级有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。

### 5.10.3 应急终止后的行动

（1）由应急指挥小组负责通知各救援力量、园区内相关部门、企业单位、周边街道办事处、村庄、社会关注区及人员事件危险已结束，救援行动结束。

（2）应急指挥小组向上级主管部门和本级政府报告救援结束及应急处置结果，撰写信息通报稿并在指挥部授权下发布。

（3）专业指挥小组对事故救援现场进行清理，协助企业（或事业）单位对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化；将应急物资并入应急物资储存点。

（4）综合协调机构负责归还并统计应急物资使用情况。

（5）专业指挥小组撤销警戒区，取消警戒标识，通知并组织疏散的群众回归。医疗救护组继续照顾事故过程中受伤的群众或救援人员，直至全部伤员康复出院。

（6）由综合协调机构负责对于此次发生的环境事故，对起因，过程和结果向公司负责人以及相关部门做详细报告，全力配合事件侦查及医疗救护组，提供事故详细情况，相关情况的说明以及各监测数据等，并查明事故原因，调查事故造成的损失，明确责任。

（7）对整个环境应急过程评价，并对环境应急救援工作进行总结，针对此次突发环境事件，总结经验教训，并对突发环境事件应急预案进行修订。

# 六、后期处置

## 6.1善后处理

善后处置工作的主要内容有：

（1）对事故现场污染物进行收集、清理和处理。

对应急处置过程中收集的泄漏物、消防废水等进行集中处置，可再利用的经收集后由企业负责运输和搬运，不能回收利用的，经收集后根据污染物的性质进行处理，或交由有资质的公司进行处理，确保污染场地的污染物全部清除。对应急处置人员用过的器具进行洗消。

（2）对污染场地进行修复

如污染物进入河流，造成河流水体污染，应根据污染物性质采取投加药剂等净化河流水质，对河流底泥进行监测，需对底泥进行处置。如对土壤造成污染，根据实际对土壤进行修复处理。

（3）人员安置

组织制订补助、补偿、安置和环境恢复等善后工作方案并组织实施，协助事故责任单位对抢险人员进行健康监护或体检，积极对事故过程中的伤亡人员进行医院治疗或发生补助赔偿。

（4）征用物资补偿

对应急救援过程中使用的物资进行清点，并补足不足部分。对临时征用的物资责成有关单位进行补偿。

（5）监测、评估

进行相应的环境监测，组织专家对突发环境事件的影响进行评估，或必要的污染损害鉴定。弄清事故发生的原因，调查事故造成的损失并明确各人承担的责任。

## 6.2保险理赔

建立突发环境事件社会保险机制。为突发环境事件应急工作人员办理意外伤害保险，以防在救援时受到意外伤害，确保救援人员的安全。对可能引起环境污染的企事业单位，要依法办理相关责任险或其它险种。突发环境事件发生后，应会同各保险企业快速介入，及时做好理赔工作。

## 6.3调查与评估

事件的调查与评估是突发环境应急预案的重要环节，江华高新技术产业开发区管理委员会对事件调查与评估的内容主要从事件本身和应急救援过程两方面进行，实事求是对监测或救援数据进行全面的分析和回顾，加强事件预防和预案完善。

调查污染事件的诱因和性质，评估污染事件的危害范围和危险程度，查明人员伤亡情况、影响和损失评估、遗留待解决的问题等。

应急救援过程的分析总结及改进建议，如应急预案是否科学合理，应急组织机构的设置是否有缺陷，应急队伍能力是否需要加强，响应程序是否与应急任务相匹配，采用的监测仪器、通讯设备和车辆等是否能够满足应急响应工作的需要，采取的防护措施和方法是否得当，防护装备是否满足要求等。

## 6.4总结及整改完善

突发环境事件发生后，根据有关规定，由江华高新技术产业开发区突发环境事件应急救援指挥小组牵头，会同监察机关及相关部门，组织开展事件调查，对突发环境事件发生的原因、性质、影响、责任、造成的损失及应急处置中遇到的问题、应急措施和过程等进行评估和总结，提出整改防范措施和处理建议，并报江华县环保局。

# 七、应急保障

## 7.1资金保障

突发环境污染事件应急准备及救援工作所需资金由两部分构成，一是江华高新技术产业开发区内企业资金保障，二是江华高新技术产业开发区管理委员会资金保障。

江华高新技术产业开发区企业的资金保障由江华高新技术产业开发区企业按照其可能发生的环境污染事故等级、危害和预防情况，提存企业事故预防资金，并且该资金专款专用，不能做他用。

江华高新技术产业开发区管理委员会资金保障由江华高新技术产业开发区应急指挥小组提出预算，报环境保护行政主管部门汇总，经同级财政部门审核后列入同级政府突发公共事件应急准备和紧急处置总体经费。具体按照《湖南省突发公共事件财政应急保障专项预案》实施。

## 7.2物资保障

根据工作需要和职责要求，加强环境风险物质检验、鉴定和监测设备建设。增加应急处置、快速机动和自身防护装备、物资的储备，不断提高应急监测、动态监控的能力，保证在发生环境事件时能有效防范对环境的污染和扩散。

江华经开区管委会监督园区各企业建立应急装备、物资的配置，包括消防设施、卫生救助设施和其它应急物资等，由综合协调机构建立园区应急能力数据库，定期对园区的应急储备情况进行统计。园区内应急装备、物资的配置情况详见第三部分 环境应急资源调查报告。

江华高新技术产业开发区内企业应由专人对应急物资进行管理，根据需求进行补充，并每年年底定期向江华高新技术产业开发区应急指挥小组申报企业自身环境应急物资相关情况，江华高新技术产业开发区应急指挥小组于年初对企业的环境应急物资进行核查，对于缺少必要应急物资的，提出相关意见。企业应根据意见及时补充。

## 7.3应急队伍保障

江华高新技术产业开发区存在环境风险的企业，特别是园区内重点排查单位和主要排查单位应根据企业本身存在的环境风险物质组建相应的应急队伍，应急队伍进行培训及应急演练，确保在突发环境事件时能及时、有效地控制事态的发展，最大程度减小突发环境事件造成的危害。

江华高新技术产业开发区管理委员会定期对江华高新技术产业开发区内企业的应急队伍进行检查、核实，检验其应急救援能力。江华高新技术产业开发区内应组建相应的专业应急队伍，并对应急队伍进行培训、演练，强化应急配合功能，增强应急实战能力。湖江华高新技术产业开发区内应充分掌握各类突发环境事件处置措施的预备应急力量。江华高新技术产业开发区应急处置队伍如出现人员流动必需要及时补充更新，保障应急队伍的完整。

## 7.4通讯保障

建立和完善江华高新技术产业开发区环境应急指挥系统、环境应急处置部门联动系统和环境风险预警系统，确保现场指挥部及各应急小组之间的联络畅通。建立环境应急指挥系统、环境应急处置部门联动系统和环境风险预警系统相关人员的通讯录，定期确认各联络电话，遇人员或通讯方式变更及时更新，环境应急人员的机必须保持24小时开机，号码如有变更，应及时通知江华高新技术产业开发区应急指挥小组。

## 7.5医疗急救保障

江华高新技术产业开发区应急指挥小组综合协调机构负责落实与地方医疗卫生、职业病防治部门的应急医疗救援协议的签订，落实急救药箱药品，急救器材的配备与更新。督促江华高新技术产业开发区内各企业落实急救药箱药品，急救器材的配备与更新。落实组织对园区内应急队伍中的现场应急人员、对江华高新技术产业开发区内风险企业应急处置人员与医疗急救人员定期的医疗急救知识与技术的培训。

## 7.6技术保障

江华高新技术产业开发区各部门应根据职责分工，定期培训，明确应急过程、程序，提高相关人员应急技术水平。江华高新技术产业开发区需建立突发环境事件应急专家库、逐步完善涉及的危险化学品资料、应急物资及江华高新技术产业开发区内企业应急队伍、典型案例、风险源分布、符合江华高新技术产业开发区实际典型的应急处置措施、典型的应急监测方法等信息库，同时与江华县环保局和永州市环保局信息联网，为突发环境事件预防和应急处置工作提供有力的技术支撑。

# 八、监督管理

## 8.1宣传

江华县环保局和江华高新技术产业开发区管委会及各存在有环境风险源的企事业单位，应加强环境应急知识的科普宣传和教育工作，广泛宣传环境污染事件的预防与避险常识以及应急处置知识，增强公众的防范意识和相关心理准备，提高公众的防范能力，提升公众应急处置的能力。江华高新技术产业开发区管委会和江华高新技术产业开发区内企业定期开展宣传教育活动，组织邀请江华县环保局、江华县环境监测站、消防队、医疗机构人员等相关专业人士对园区内企业职工及附近公众进行突发环境事件讲座、演示以及利用黑板报和墙报等进行宣传教育活动，要求每年至少组织两次以上的宣传教育活动。对拒不参加学习活动的企业职工给予相应的经济处罚，对在学习活动中表现优秀的人员给予奖励和表彰。

对公众的宣传教育培训内容主要包括以下方面：

（1）潜在的重大危险事故及其后果；

（2）事故警报与通知的规定；

（3）基本个人防护知识；

（4）撤离的组织、方法和程序；

（5）在污染区行动时必须遵守的规则；

（6）自救与互救的基本常识。

## 8.2培训

根据江华高新技术产业开发区内各企业存在的环境风险物质的特点以及可能发生的突发环境事件类型、危害程度等，有针对性地对江华高新技术产业开发区的应急相关人员及江华高新技术产业开发区内各企业的应急救援队员进行统一培训。通过举办培训班、开设应急培训讲座等多种形式进行，使教育培训形象生动，每年至少组织一次以上的培训。各专业技术人员都应在一定时期参加一定数量的培训课时。对不满足要求培训课时要求、考核不及格的人员和所在企业进行相应的处罚，对在培训中表现优秀的人员给予奖励和表彰。

对江华高新技术产业开发区及江华高新技术产业开发区内各企业的应急救援队员的培训内容主要有以下几个方面：

（1）掌握环境风险物质危险化学品特性、健康危害、危险性和急救方法等。

（2）如何识别、判断是否发生泄漏、火灾、爆炸、废水非正常排放等危险。

（3）针对易燃气体泄漏、火灾、爆炸、废水等事故排放等问题的处理控制措施。着重对园区主要的几种重要环境风险物质的突发环境事件的处理措施进行培训，着重对重要危险化学品泄漏等导致的环境风险的处理措施进行培训。

（4）各种应急设备的使用方法，防护用品的佩戴和使用。

（5）申请园区或外部应急救援力量的报警方法、以及发布事故消息，组织周边企业、村民疏散的方法等。

（6）事故现场的警戒和隔离，以及事故现场的清洗和消除方法。

## 8.3演练

（1）演练组织与级别

应急演练分为企业演练、园区演练和配合上级部门及政府有关部门的演练三级。演练分为桌面演练、功能演练、综合演练三种，可根据实际选择演练方式。

企业演练由江华高新技术产业开发区内企业安环部门负责人组织进行，江华高新技术产业开发区应急指挥小组相关人员参与、指导。江华高新技术产业开发区内企业安环部门从实际出发，针对危险目标可能发生的事故，组织模拟演习。

江华高新技术产业开发区模拟演练由江华高新技术产业开发区应急指挥小组组织进行，江华高新技术产业开发区应急指挥小组组成现场处置领导小组，其下属职能小组的各相关部门参加，相关企业单位安环部门配合演练。

另外，与上级部门及政府有关部门的联合演练，由上级部门及政府有关部门组织进行，江华高新技术产业开发区应急指挥小组成员参加，相关部门人员参加配合。

通过以上应急演练机制，把指挥机构和救援队伍训练成一支思想好、技术精、作风硬的指挥班子和抢救队伍。一旦发生事故，指挥机构能正确指挥，各救援队伍能根据各自任务及时有效地排除险情、控制并消灭事故、抢救伤员，做好应急救援工作。

（2）演练准备

江华高新技术产业开发区内企业演练由企业负责准备，江华高新技术产业开发区应急指挥小组提供指导和支持。园区演练和配合上级部门及政府有关部门的演练应制订具体的演练方案，按演练级别报管委会主任批准。

演练前应落实所需的各种器材装备与物资、交通车辆、防护器材的准备，以确保演练顺利进行。演练前应通知周边居民、企业人员，必要时与新闻媒体沟通，以避免造成不必要的影响。

（3）演练频次与范围

企业演练（或训练）为报警、报告程序、现场应急处置、紧急疏散等熟悉应急响应和某项应急功能的单项演练，演练频次每年2次以上。园区演练为多个应急小组之间或与某些外部应急组织之间相互协调进行的演练，演练频次每年1次以上。配合上级部门及政府有关部门的演练根据上级部门及政府有关部门的组织要求参与。

## 8.4 奖惩

1、奖励

奖励分为三种：通告表扬、记功奖励、晋升提级。

在突发环境事件救援工作中，有下列事迹之一的单位和个人，应依据有关规定给予表彰和奖励：

（1）出色完成应急处置任务，成绩显著的。

（2）对防止或处理突发事件有功，使国家、集体和人民群众的生命财产免受或减少损失的。

（3）对突发环境事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的。

（4）有其他特殊贡献的。

2、惩罚

突发环境事件应急处置工作实行行政领导负责制和责任追究制。对于造成突发环境事件的单位和个人，应根据有关法律规定排除危害，并对直接受到损失的单位或个人进行赔偿；构成犯罪的，应追究刑事责任。

在突发环境事件应急工作中，有下列行为之一的，按照有关法律和规定，对有关责任人视情节和危害后果，由其所在单位或者上级机关给予行政处分；其中，对国家公务员和国家行政机关任命的其他人员，分别由任免机关或者监察机关给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：

（1）不认真履行环保法律、法规，而引发突发环境事件的。

（2）不按照规定制定突发环境事件应急预案，拒绝承担突发环境事件应急准备义务的。

（3）不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的；有迟报、漏报、瞒报和谎报突发环境事件重要情况或者应急管理工作中有其他失职、渎职行为的。

（4）拒不执行应急预案，不服从命令和指挥，或者在事件应急响应时临阵脱逃的。

（5）盗窃、贪污、挪用应急工作资金、装备和物资的。

（6）阻碍应急工作人员依法履行职责或者进行破坏活动的。

（7）散布谣言，扰乱社会秩序的。

（8）有其他对环境事件应急工作造成危害行为的。

# 九、预案的评审、备案、发布与更新

## 9.1 预案评审

应急预案编制完后需进行江华高新技术产业开发区突发性环境事件应急预案内部评审和外部评审。

内部评审由江华高新技术产业开发区应急指挥小组负责组织，内部评审的组成人员应包括江华高新技术产业开发区突发环境事件应急预案涉及的相关部门、依托的相关机构、重点风险源单位代表、园区内及周边社区（乡、镇）代表、环保应急方案方面的专家。内部评估主要对突发环境事件应急预案的实用性、环境风险分析的科学性、预防和救援措施的针对性、应急保障措施的可行性、完善应急能力建设先关方案的合理性等进行评估。

外部评审小组的组成人员应包括湖南省、永州市、江华县三级环境保护行政主管部门应急管理人员及应急管理和专业技术方面的专家。外部评估工作应以会议形式进行，主要对突发环境事件应急预案的实用性、基本要素的完整性、内容格式的规范性、环境风险分析的科学性、预防和救援措施的针对性、应急保障措施的可行性以及与其他相关预案的衔接性等进行评估。

## 9.2 预案备案

江华高新技术产业开发区管理委员会应将最新版本应急预案自签发之日起60天内报江华县环保局、永州市环保局、湖南省环境应急与事故调查中心备案。

## 9.3 预案发布与发放

（1）本应急预案，经评审后由江华高新技术产业开发区管理委员会主任签署发布实施。

（2）平时江华高新技术产业开发区负责对本应急预案的具体组织、管理和实施；

（3）江华高新技术产业开发区应急指挥小组负责本预案的管理发放，发放应建立发放记录，并及时对已发放预案进行更新，确保江华高新技术产业开发区各部门及相关单位和机构获得最新版本的应急预案；

（4）本预案，应发放给应急指挥小组成员、各部门主要负责人、岗位、依托的相关机构、重点风险源单位、园区内及周边街道（乡、镇）管理机构；

（5）江华高新技术产业开发区内的企业可以向江华高新技术产业开发区应急指挥小组借阅本预案，江华高新技术产业开发区应急指挥小组综合协调机构负责相关的借阅管理；

（6）本预案自发布之日起施行。

## 9.4 应急预案的修订

应急预案评审由江华高新技术产业开发区应急指挥机构据演练结果及其他信息，每年组织一次评审，以确保预案的持续适宜性，评审时间和评审方式视具体情况而定。若每年评审无修订，则至少需在规划调整时或预案已颁布实施三年应进行修订。

- 9.4.1 应急预案的修订条件

在下列情况下，应对应急预案及时修订：

（1）园区内主要风险源发生较大变化；

（2）应急机构或人员发生较大变化；

（3）园区规划范围发生变化；

（4）应急演练评价中发生存在不符合项；

（5）法律、法规发生变化；

（6）重要的应急基础设施发生变化；

（7）预案已颁布实施三年。

- 9.4.2 应急预案更改、修订程序

应急预案的修订由江华高新技术产业开发区应急指挥小组根据上述情况的变化和原因，向江华高新技术产业开发区管委会领导提出申请，说明修改原因，经授权后组织修订，并将修改后的文件传递给相关部门和单位。

## 9.5 预案的实施和生效时间

本预案经江华高新技术产业开发区应急指挥机构组织江华高新技术产业开发区突发环境事件应急预案内部评审和外部评审后，签署发布后在环保主管部门备案生效。

# 十、附则

## 10.1名词术语

突发环境事件：是指因事故或意外性事件等因素，致使环境受到污染或破坏，公众的生命健康和财产受到危害或威胁的紧急情况。

突发环境事件应急预案：是指针对可能发生的突发环境事件，为确保迅速、有序、高效地展开应急处置，减少人员伤亡和经济损失而预先制定的计划或方案。

环境风险：是指突发环境事件对环境（或健康）的危险程度。

危险源：是指可能导致伤害或疾病、财产损失、环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

环境敏感点：参照《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“环境敏感区”的定义。

应急演练：是指为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。

环境事故：是指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民群众财产受到损失，造成不良社会影响的突发性事件。

突发性环境污染事故：指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事故。

环境应急：针对可能或已发生的突发性环境污染事故需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免事件发生或减轻事件后果的状态，也称为紧急状态；同时也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

泄漏处理：泄漏处理是指对危险化学品、危险废物、放射性物质、有毒气体等污染源因事件发生泄漏时的所采取的应急处置措施。泄漏处理要及时、得当，避免重大事件的发生。泄漏处理一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。

应急监测：环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行。

应急演习：为检验应急计划的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动，根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演习（演练）、综合演习和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演习。

危险化学品：具有易燃、易爆、有毒、有害等特性，会对人员、设施、环境造成伤害的化学品。

环境应急预案：指根据对可能发生的环境事件的类别、危害程度的预测，而制定的突发环境事件应急救援方案。要充分考虑现有物质、人员及环境风险源的具体条件，能及时、有效地统筹指导突发环境事件救援行动。

## 10.2预案解释

本预案解释权归单位应急指挥部负责。

## 10.3预案实施

本应急预案自发布之日起开始实施。