## E.14 单位工程招标控制价投标报价汇总表
E.14：单位工程招标控制价/投标报价汇总表
工程名称：百家尾游园-安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计费基础说明 |  | 费率% | 金额 | 其中： 暂估价（元）
一 | 分部分项工程费 |  | 分部分项费用合计
1 | 直接费
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.2.1 | 其中：工程设备费/其他 |  | （详见附录C说明第2条规定计算）
1.3 | 机械费
2 | 管理费 |  |  |  | 6.8
3 | 其他管理费 |  | （详见附录C说明第2条规定计算） |  | 2
4 | 利润 |  |  |  | 6
二 | 措施项目费 |  | 1+2+3
1 | 单价措施项目费 |  | 单价措施项目费合计
1.1 | 直接费
1.1.1 | 人工费
1.1.2 | 材料费
1.1.3 | 机械费
1.2 | 管理费 |  |  |  | 6.8
1.3 | 利润 |  |  |  | 6
2 | 总价措施项目费 |  | （按E.20总价措施项目计价表计算）
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 3.37
3.1 | 其中安全生产费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 2.63
三 | 其他项目费 |  | （按E.23其他项目计价汇总表计算）
四 | 税前造价 |  | 一+二+三
五 | 销项税额 |  | 四 |  | 9
单位工程建安造价 |  |  | 四+五
广联达科技股份有限公司

## E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：百家尾游园-安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
排水工程
1 | 040504001010 | 圆形砌砖雨水检查井Φ1000 |  | 1..砖砌体采用砖MU7.5,水泥砂浆M7.5砌筑. 内、外壁均采用1:2水泥砂浆抹面厚20,其余勾缝. 2.工作内容：垫层铺筑、模板制作安装拆除、混凝土运输、浇筑、养护、砌筑、勾缝、抹面、井圈、井盖安装、盖板安装、踏步安装、防水、止水； 3.平均深度2米 4.检查井井筒加固及防坠网安装（做法详见设计图） | 座 | 4
2 | 040504009001 | 雨水口680*380型 |  | 1.C25砼基础 2.页岩红砖砌块 3.雨水箅为新型铸铁材料成品 4.工作内容：垫层铺筑、模板制作安装拆除、混凝土运输、浇筑、养护、砌筑、勾缝、抹面雨水篦子安装； | 座 | 14
3 | 040501004001 | HDPE双壁波纹管DN300 |  | 1.安装部位:室外排水管 2.材质、规格:波纹管DN300 3.连接形式:胶圈接口 | m | 74.3
4 | 040501004002 | PVC管DN200 |  | 1.安装部位:室外排水管 2.材质、规格:PVC管DN200 3.连接形式:热熔连接 | m | 147
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：百家尾游园-安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
5 | 040201023001 | 草沟 |  | 1.材料品种、规格:碎石滤层、土工布、DN150软式透水管 | m | 167.3
亮化工程
1 | 030412007004 | 庭院灯 |  | 1.名称:庭院灯 2.型号:4米高 3.规格:单光源 4.附件配置要求:220V LED50W 黄色光源 5.基础形式、砂浆配合比:C25砼基础 | 套 | 31
2 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1.名称:配电箱AL 2.安装方式:室外落地安装 3.配电箱基础安装 | 台 | 1
3 | 030409001001 | 接地极 |  | 1.名称:接地极 2.材质:角钢L50*50*5L=2500 | 根 | 31
4 | 010501001001 | 混凝土C25砼包封(电缆管) |  | 1.混凝土砼C25包封 | m3 | 37.17
5 | 030412007002 | 草坪灯 |  | 1.名称:草坪灯 2.型号:0.6米高 3.规格: 4.附件配置要求:LED2*15W黄色光源 5.基础形式、砂浆配合比:C25砼基础 | 套 | 3
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：百家尾游园-安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
6 | 030412007003 | 投光灯 |  | 1.名称:投光灯 2.型号:0.2米高 3.规格: 4.附件配置要求:DC24V LED36W 5.基础形式、砂浆配合比:C25砼基础 | 套 | 7
7 | 040504001006 | 接线井500*500 |  | 1.C15混凝土垫层； 2.防水砂浆抹墙面； 3.MU10烧结岩砖砌筑； 4.500*500防盗铸铁井盖； | 座 | 8
8 | 030411001002 | 配管 |  | 1.名称:塑料管 2.材质:CPVC 3.规格:Φ50 4.配置形式:埋地敷设 5.含管枕 | m | 413
9 | 030411004001 | YJV-3*4m㎡配线 |  | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:YJV-3*4m㎡ 4.配线部位:暗敷 | m | 413
10 | 040101002001 | 挖电缆沟槽土方 |  | 1.管沟 2.土壤类别:综合考虑 3.运距:综合考虑 | m3 | 66.08
给水工程
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：百家尾游园-安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1 | 030901003001 | 水喷淋(雾）喷头 |  | 1.安装部位:外露 2.材质、型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.装饰盘设计要求:PROS-04-MP3000(360%%D) 工作压力2.8Bars,射程9.1m,全圆流量0.825m³/h 配SJ-512千秋架 | 个 | 8
2 | 030901003002 | 水喷淋(雾）喷头 |  | 1.安装部位:外露 2.材质、型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.装饰盘设计要求:PROS-04-MP3500(90%%D-210%%D) 工作压力2.8Bars,射程10.7m,半圆流量0.65m³/h 配SJ-512千秋架 | 个 | 25
3 | 040502005004 | 取水阀 |  | 1.种类:取水阀 2.材质及规格:铜 3.连接方式:螺纹连接 4.备注:配708阀箱 | 个 | 3
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：百家尾游园-安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
4 | 040504001007 | DN50阀门井 |  | 1.工作内容:垫层铺筑、模板制作安装拆除、混凝土运输、浇筑、养护、砌筑、勾缝、抹面、井圈、井盖安装、盖板安装、踏步安装、防水、止水； 2.井径D700，平均深度1.32米 3.检查井井筒加固及防坠网安装（做法详见设计图） 4.井盖抗压不小于 400KN | 座 | 6
5 | 040502005002 | 闸阀DN50（铜质） |  | 1.种类:闸阀 2.材质及规格:DN50 3.连接方式:法兰连接 4.压力等级：1.5MPａ | 个 | 3
6 | 040502005006 | 闸阀DN50（不锈钢） |  | 1.种类:闸阀 2.材质及规格:DN50 3.连接方式:法兰连接 4.压力等级：1.5MPａ | 个 | 3
7 | 040502005005 | 闸阀DN80 |  | 1.种类:闸阀 2.材质及规格:DN80 3.连接方式:法兰连接 4.压力等级：1.5MPａ | 个 | 2
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：百家尾游园-安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
8 | 040504001011 | DN80阀门井 |  | 1.工作内容:垫层铺筑、模板制作安装拆除、混凝土运输、浇筑、养护、砌筑、勾缝、抹面、井圈、井盖安装、盖板安装、防水、止水； 2.平均深度1.55米 | 座 | 2
9 | 040504001008 | 水表井 |  | 1.工作内容：垫层铺筑、模板制作安装拆除、混凝土运输、浇筑、养护、砌筑、勾缝、抹面、井圈、井盖安装、盖板安装、防水、止水,DN100水表安装 | 座 | 1
10 | 031001006003 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室外给水管 2.材质、规格:PE管dn32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求: | m | 244
11 | 031001006002 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室外给水管 2.材质、规格:PE管de63 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求: | m | 94
12 | 031001006004 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室外给水管 2.材质、规格:PE管de90 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求: | m | 41
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：百家尾游园-安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
13 | 040504001009 | DN25阀门井 |  | 1.工作内容：垫层铺筑、模板制作安装拆除、混凝土运输、浇筑、养护、砌筑、勾缝、抹面、井圈、井盖安装、盖板安装、防水、止水； 2平均深度1.2米 | 座 | 4
14 | 040502005003 | 手动阀门组DN25 |  | 1.种类:手动阀门组DN25 2.材质及规格:DN25 3.连接方式:法兰连接 4.压力等级：1.5MPａ | 个 | 4
| 三 | 单价措施费
本页小计
合 计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司

## E.20 总价措施项目清单计费表
E.20：总价措施项目清单计费表
工程名称：百家尾游园-安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编号 |  | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 041109002001 |  | 夜间施工增加费 |  | 按招标文件规定或合同约定
2 | 04B001 |  | 压缩工期措施增加费（招投标） |  | 附录D相关规定 |  | 0
3 | 041109004001 |  | 冬雨季施工增加费 |  | 附录D相关规定 |  | 0.16
4 | 041109007001 |  | 已完工程及设备保护费 |  | 按招标文件规定或合同约定
5 | 04B002 |  | 工程定位复测费 |  | 按招标文件规定或合同约定
6 | 04B003 |  | 专业工程中的有关措施项目费 |  | 按各专业工程中的相关规定及招标文件 规定或合同约定
合 计
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
广联达科技股份有限公司

## E.21 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
工程名称：百家尾游园-安装工程 |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计算基数 | 费率(%) |  | 金额(元) |  | 备注
一 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | 基期直接费 | 3.37 |  |  |  | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中： | 安全生产费 |  | 基期直接费 | 2.63
注：安装工程取费基数按人工费，其他工程取费基数按直接费（不含其他管理费的计费基数。详附录C说明）计算。
广联达科技股份有限公司

## E.23 其他项目清单与计价汇总表
E.23：其他项目清单与计价汇总表
工程名称：百家尾游园-安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计费基础/单价 |  | 费率/数量 | 合计金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 0.00 | 明细详见E.24表
2 | 暂估价 |  |  |  |  | 0.00
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  | -
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 0.00 | 明细详见E.26表
2.3 | 分部分项工程暂估价 |  |  |  |  | 0.00 | 按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
3 | 计日工 | [5 empty] | 明细详见E.27表
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 明细详见E.28表
5 | 优质工程增加费 | [5 empty] | 明细详见E.29表
6 | 安全责任险、环境保护税 |  |  |  | 0.6 |  | 明细详见E.29表
7 | 提前竣工措施增加费 | [5 empty] | 明细详见E.29表
8 | 索赔签证
9 | 其他项目费合计 |  | 1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
广联达科技股份有限公司

## E.24 暂列金额明细表
E.24：暂列金额明细表
工程名称：百家尾游园-安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额（元） | 备注
1 | 不可预见费 |  | 元
2 | 检验试验费 |  | 元 |  |  | 0.5%~1%
合 计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
广联达科技股份有限公司

## E.25 材料暂估单价及调整表
E.25：材料暂估单价及调整表
工程名称：百家尾游园-安装工程 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
广联达科技股份有限公司

## E.26 专业工程暂估价及结算价表
E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表
工程名称：百家尾游园-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
1
2
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
广联达科技股份有限公司

## E.40 人工、材料、机械汇总表
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：百家尾游园-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | H00001 | 人工费 |  | 元 | 49914.569
2 | 01010300002 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ10以内 |  | kg | 476.436
3 | 01010300003 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ10以外 |  | kg | 531.08
4 | 01090100002 | 圆钢 Φ10以内 |  | kg | 329.12
5 | 01090100010 | 圆钢 Φ6～10 |  | kg | 1.151
6 | 01130300002 | 镀锌扁钢 40×4 |  | kg | 0.56
7 | 01130300003 | 镀锌扁钢 60×6 |  | kg | 6.2
8 | 01290100016 | 热轧薄钢板 δ2.0mm～2.5mm |  | kg | 0.28
9 | 01292500003 | 钢板垫板 δ1～2 |  | kg | 0.12
10 | 02010300003 | 石棉橡胶板 δ0.8mm～6mm |  | kg | 0.96
11 | 02010300004 | 石棉橡胶板 δ1mm～6mm |  | kg | 0.692
12 | 02050000012 | 橡胶圈 DN315 |  | 个 | 15.306
13 | 02090700002 | 塑料布 |  | m2 | 3.048
14 | 02130100003 | 塑料带 20mm×40m |  | 卷 | 0.041
15 | 03010500038 | 地脚螺栓带帽带垫 M12×160以下 |  | 套 | 167.28
16 | 03010500062@1 | 镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫 |  | 套 | 100.772
17 | 03010500064 | 镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫 |  | 套 | 2.1
18 | 03010500132 | 精制六角螺栓带帽带垫 M12×65 |  | 套 | 67
19 | 03110100008 | 尼龙砂轮片 Φ100×16×3 |  | 片 | 1.617
20 | 03110100013 | 薄砂轮片 Φ500×25×4 |  | 片 | 1.122
21 | 03110700008 | 铁砂布 |  | 张 | 1.503
22 | 03110700009 | 铁砂布 0#～2# |  | 张 | 0.8
23 | 03130100019 | 低碳钢焊条 综合 |  | kg | 0.833
24 | 03130100021@1 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 |  | kg | 4.835
25 | 03130100025 | 碳钢电焊条 J422 Φ4.0 |  | kg | 4.397
26 | 03130200003 | 不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti |  | kg | 2.871
27 | 03130200010 | 焊锡丝 综合 |  | kg | 0.08
28 | 03130700001 | 锯条 综合 |  | 根 | 8.66
| 本页小计 |  |  | 元
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：百家尾游园-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
29 | 03130700003 | 钢锯条 |  | 条 | 35.424
30 | 03210100038 | 圆钉 |  | kg | 26.865
31 | 03210700005 | 镀锌铁丝 Φ0.9 |  | kg | 2.144
32 | 03210700013 | 镀锌铁丝 Φ4.0 |  | kg | 1.548
33 | 03210700017 | 镀锌铁丝 Φ1.4～2.5 |  | kg | 0.661
34 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 |  | kg | 437.802
35 | 04010100001@1 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 |  | kg | 3597.591
36 | 04010100001@2 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 |  | kg | 1495.933
37 | 04010100001@3 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 |  | kg | 1000.606
38 | 04030400001 | 河砂 综合 |  | m3 | 0.642
39 | 04030400001@1 | 河砂 综合 |  | m3 | 0.252
40 | 04030400001@2 | 河砂 综合 |  | m3 | 0.231
41 | 04030500001 | 河砂 综合 |  | m3 | 8.085
42 | 04031100003@1 | 河砂 综合 |  | m3 | 11.189
43 | 04050100017 | 碎石 最大粒径40mm |  | m3 | 12.344
44 | 04050300006@1 | 河砂 综合 |  | m3 | 9.275
45 | 04130100005 | 标准砖 240×115×53 |  | 千块 | 15.086
46 | 05030100002 | 杉木锯材 |  | m3 | 0.408
47 | 05030100002@1 | 杉木锯材 |  | m3 | 0.192
48 | 05030700001 | 模板木材 松木 |  | m3 | 0.12
49 | 12410100001@1 | 塑料扁形标志牌 100×150 |  | 个 | 19.824
50 | 13011100002 | 酚醛磁漆 各色 |  | kg | 0.01
51 | 13011300004 | 调和漆 |  | kg | 0.048
52 | 13050500005 | 沥青漆 |  | kg | 0.62
53 | 13050500006 | 煤焦沥青漆 L01-17 |  | kg | 12.45
54 | 13371100002 | 土工布 200g/m2 |  | m2 | 223.847
| 本页小计 |  |  | 元
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：百家尾游园-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
55 | 14030100001 | 汽油 |  | kg | 0.991
56 | 14070100002 | 润滑油 |  | kg | 1.048
57 | 14311500001 | 丙酮 |  | kg | 1.171
58 | 14390700001 | 乙炔气 |  | kg | 0.035
59 | 14390900001 | 氧气 |  | m3 | 0.105
60 | 14391300002 | 氩气 |  | m3 | 8.085
61 | 14410000031 | 粘接剂 |  | kg | 0.803
62 | 14430300018 | 自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m |  | 卷 | 0.15
63 | 17250000019 | 塑料软管 DN5 |  | m | 0.18
64 | 18030400024 | 镀锌活接头 DN20 |  | 个 | 3.03
65 | 20010300012 | 碳钢平焊法兰 DN100 1.6MPa |  | 片 | 2
66 | 28010300010 | 硬铜绞线 TJ-10mm2 |  | kg | 0.18
67 | 28030300003 | 铜芯橡皮绝缘线 BX-4mm2 |  | m | 4.072
68 | 29062100011@1 | 镀锌电缆固定卡子 2×35 |  | 个 | 77.314
69 | 29090100009 | 铜接线端子 DT-10mm2 |  | 个 | 2.04
70 | 29091100001 | 瓷接头 双位 |  | 个 | 31.93
71 | 33012100002 | 铸铁爬梯 |  | kg | 154.773
72 | 33012100003 | 塑钢爬梯 |  | kg | 9.898
73 | 33330900001 | 塑钢踏步 |  | 个 | 15.24
74 | 33330900001@1 | 塑钢踏步 |  | 个 | 62.505
75 | 34110100002 | 水 |  | t | 15.669
76 | 34110100002@1 | 水 |  | t | 31.194
77 | 34110100002@2 | 水 |  | t | 0.17
78 | 34110200001 | 电 |  | kW·h | 66.099
79 | 35010400002 | 组合钢模板 |  | kg | 11.673
80 | 88010500001 | 其他材料费 |  | 元 | 1145.673
81 | BCCLF11 | 防坠网 |  | 张 | 4
82 | BCCLF15 | 配SJ-512千秋架 |  | 个 | 33
| 本页小计 |  |  | 元
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：百家尾游园-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
83 | BCCLF17 | 阀门箱 |  | 个 | 3
84 | 80210400001 | 商品混凝土(砾石) C10 |  | m3 | 1.754
85 | 80210400002 | 商品混凝土(砾石) C15 |  | m3 | 39.263
86 | 80210400003@1 | 商品混凝土(砾石) C20 |  | m3 | 1.947
87 | 80210400004 | 商品混凝土(砾石) C25 |  | m3 | 11.905
88 | 36010100021@1 | 绿色高分子树脂井盖 500*500 500*500 |  | 套 | 8.08
89 | 36010200001@1 | 雨水篦子680*380型 680*380 |  | 套 | 14.14
90 | 36010500002@9 | 防盗铸铁井盖井座 700 |  | 套 | 4.04
91 | 36010500004 | 防盗铸铁井盖井座 700 |  | 套 | 5.08
92 | 36010500004@1 | 防盗铸铁井盖井座（给水） 500 |  | 套 | 6
93 | 36010500011 | 防盗铸铁井盖井座 700 |  | 套 | 1
94 | WJJ012102@1 | 角钢(按实际规格) 角钢L50*50*5L=2500 |  | 根 | 31
95 | WJJ172501017@1 | 软式透水管 DN150 |  | m | 168.973
96 | WJJ172501020@1 | HDPE双壁波纹管 DN300,SN4 |  | m | 75.043
97 | WJJ172501060@1 | pvc DN200 |  | m | 148.47
98 | WJJ172567@2 | 塑料给水管（1.6MPa) Dn32 |  | m | 248.88
99 | WJJ172567@5 | 塑料给水管（1.6MPa) DE63 |  | m | 95.88
100 | WJJ172567@6 | 塑料给水管（1.25MPa) DE90 |  | m | 41.615
101 | WJJ172577@1 | CPVC-φ50 |  | m | 437.78
102 | WJJ180919@2 | 室外塑料给水管热熔管件 Dn25 |  | 个 | 69.052
103 | WJJ180919@5 | 室外塑料给水管热熔管件 DE63 |  | 个 | 26.414
104 | WJJ180919@6 | 室外塑料给水管热熔管件 DE90 |  | 个 | 11.193
105 | WJJ190001029@1 | 快速取水阀(铜质） DN25 |  | 个 | 4
106 | WJJ190001029@2 | 法兰阀门 DN50 铜材质 |  | 个 | 3
107 | WJJ190001029@3 | 法兰阀门 DN50 不锈钢 |  | 个 | 3
| 本页小计 |  |  | 元
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：百家尾游园-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
108 | WJJ190001030 | 法兰阀门 DN80 |  | 个 | 2
109 | WJJ190001037@1 | 取水阀 DN20 |  | 个 | 3.03
110 | WJJ190006 | 法兰阀门 DN100 |  | 个 | 2
111 | WJJ232103@1 | 细水雾喷头 全圆流 PROS-04-MP3000(360%%D) 工作压力2.8Bars,射程9.1m,全圆流量0.825m³/h 配SJ-512千秋架 |  | 个 | 8.08
112 | WJJ232103@2 | 细水雾喷头 半圆流 PROS-04-MP3500(90%%D-210%%D) 工作压力2.8Bars,射程10.7m,半圆流量0.65m³/h 配SJ-512千秋架 |  | 个 | 25.25
113 | WJJ240104 | 法兰水表 DN100 |  | 个 | 1
114 | WJJ252102@2 | 草坪灯 0.6m |  | 个 | 3.03
115 | WJJ252102@3 | 投光灯 |  | 个 | 7.07
116 | WJJ252102@4 | 庭院灯 4m |  | 个 | 31.31
117 | WJJ280306@1 | 控制电缆 3*4mm2 |  | m | 419.195
118 | 补充材料001@1 | 电涌后备保护装置 |  | 个 | 1
119 | 补充主材001@1 | VigiEZD 100 4P/25 0.3A+MX+OF |  | 个 | 1
120 | 补充主材001@2 | 配电箱箱体 |  | 个 | 1
121 | 补充主材001@3 | C65N-C-50/4 SPD PRD65R |  | 个 | 1
122 | 补充主材001@4 | iC65N-C 16/2P+VE 30mA |  | 个 | 9
123 | 补充主材002@1 | 照明智能控制模块 |  | 台 | 1
124 | 补充主材003@1 | 定时器 |  | 台 | 1
125 | 补充主材004 | 配倒流防阻器 |  | 组 | 1
126 | J10-6 | 电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中 |  | 台班 | 0.066
127 | J3-18 | 汽车式起重机 提升质量(t) 5 大 |  | 台班 | 2.232
| 本页小计 |  |  | 元
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：百家尾游园-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
128 | J4-30@1 | 机动翻斗车 装载质量(t) 1 小 |  | 台班 | 1.239
129 | J4-30@3 | 机动翻斗车 装载质量(t) 1 小 |  | 台班 | 0.242
130 | J6-1 | 双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小 |  | 台班 | 0.477
131 | J6-12 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小 |  | 台班 | 0.508
132 | J6-12@3 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小 |  | 台班 | 0.237
133 | J6-20@1 | 混凝土振动器 平板式 小 |  | 台班 | 0.397
134 | J6-21 | 混凝土振动器 插入式 小 |  | 台班 | 4.53
135 | J7-1 | 钢筋调直机 直径(mm) 14 小 |  | 台班 | 0.12
136 | J7-2@1 | 钢筋切断机 直径(mm) 40 小 |  | 台班 | 0.12
137 | J7-3@1 | 钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小 |  | 台班 | 0.12
138 | J7-32 | 立式钻床 钻孔直径(mm) 25 小 |  | 台班 | 0.056
139 | J9-1 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小 |  | 台班 | 5.726
140 | J9-18@1 | 对焊机 容量(kV·A) 75 小 |  | 台班 | 0.12
141 | J10-6@1 | 电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中 |  | 台班 | 0.408
142 | J1-1@1 | 履带式推土机 功率(kW) 75 中 |  | 台班 | 0.004
143 | J1-47@1 | 气腿式风动凿岩机 小 |  | 台班 | 0.614
144 | J1-7@1 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大 |  | 台班 | 0.035
145 | J3-19 | 汽车式起重机 提升质量(t) 8 大 |  | 台班 | 0.044
146 | J4-13@1 | 自卸汽车 装载质量(t) 12 大 |  | 台班 | 0.094
147 | J4-3 | 载重汽车 装载质量(t) 4 中 |  | 台班 | 0.441
148 | J4-30 | 机动翻斗车 装载质量(t) 1 小 |  | 台班 | 0.595
149 | J4-30@2 | 机动翻斗车 装载质量(t) 1 小 |  | 台班 | 0.009
150 | J4-33@1 | 洒水车 罐容量(L) 4000 中 |  | 台班 | 0.008
151 | J4-6 | 载重汽车 装载质量(t) 8 中 |  | 台班 | 0.058
152 | J6-12@1 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小 |  | 台班 | 0.009
153 | J6-12@2 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小 |  | 台班 | 0.826
| 本页小计 |  |  | 元
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：百家尾游园-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
154 | J6-20 | 混凝土振动器 平板式 小 |  | 台班 | 0.826
155 | J6-22@1 | 混凝土振动器 附着式 小 |  | 台班 | 0.145
156 | J7-118 | 砂轮切割机 砂轮直径(mm) 500 小 |  | 台班 | 0.363
157 | J7-12 | 木工圆锯机 直径(mm) 500 小 |  | 台班 | 0.117
158 | J7-24 | 普通车床 工件直径×工件长度(mm) 630×2000 中 |  | 台班 | 0.891
159 | J8-32 | 试压泵 压力(MPa) 30 小 |  | 台班 | 0.041
160 | J9-10 | 直流弧焊机 容量(kV·A) 20 小 |  | 台班 | 0.177
161 | J9-20 | 全自动热熔焊接机 QZD450 小 |  | 台班 | 2.778
162 | J9-33 | 氩弧焊机 电流(A) 500 小 |  | 台班 | 3.564
163 | J9-40 | 电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小 |  | 台班 | 0.014
| 本页小计 |  |  | 元
| 合计 |  |  | 元
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司

## 重点评审工程量清单综合单价表
重点评审工程量清单综合单价表
工程名称：百家尾游园-安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
本页合计（元）
合 计（元）
广联达科技股份有限公司

## 重点评审材料、设备单价表
重点评审材料、设备单价表
工程名称：百家尾游园-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料（设备）编码 | 名称 |  | 单位 | 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 单价 | 合价
1 | 80210400003 | 商品混凝土(砾石) C20 |  | m3 | 1.947 |  | 357.143 | 695.36
2 | WJJ252102 | 庭院灯 |  | 个 | 31.31 |  | 841.08 | 26334.21
3 | 80210400002 | 商品混凝土(砾石) C15 |  | m3 | 39.263 |  | 347.49 | 13643.5
|  | 本页合计（元） | [5 empty] | 40673.07
合计（元） | [7 empty] | 40673.07
广联达科技股份有限公司