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第一章 谈判邀请公告
江华瑶族自治县畜禽定点屠宰及产品仓储冷链物流建设项目

地块红线外给水主管接驳工程谈判邀请公告

 江华冯乘发展集团有限公司（采购人名称）的 江华瑶族自治县畜禽定点屠宰及产品仓储冷链物

流建设项目地块红线外给水主管接驳工程(项目名称)进行竞争性谈判采购，现邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性谈判采购活动。

一、采购项目基本情况
1、采购项目名称： 江华瑶族自治县畜禽定点屠宰及产品仓储冷链物流建设项目地块红线外给水主管接驳工程
2、委托代理编号：HNKJ2026-CG-1001

3、采购项目预算： 人民币壹佰捌拾壹万捌仟肆佰肆拾叁元伍角肆分（¥1818443.54元）
4、本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 建筑业  
5、合同定价方式：(固定总价 (固定单价 (成本补偿 (绩效激励
6、合同履行期限： 详见采购需求  
7、本项目分阶段要求供应商提供以下保证：
(谈判保证金：采购项目预算的  / %；
(履约保证金：中标金额的   /  %；
(预付款保证金：预付款的   / %；
(质量保证金：合同金额的  3  %。
二、采购需求
	序号 
	项目名称
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算
	最高限价
	节能产品
	进口产品

	1
	江华瑶族自治县畜禽定点屠宰及产品仓储冷链物流建设项目地块红线外给水主管接驳工程

	江华瑶族自治县畜禽定点屠宰及产品仓储冷链物流建设项目地块红线外给水主管接驳工程

	详见采购需求
	1项
	1818443.54
	采购项目最高限价：1818443.54元；
	(
	(

	备注：本项目采购代理服务费及专家评审费，由采购人支付。
	


说明：
1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。
2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与谈判。
三、采购项目需落实的政府采购政策
1、优先采购：节能产品、环境标志产品、两型产品享受加分或价格折扣。
2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。
四、供应商的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：/
3、本项目的特定资格要求：（一）、投标人具备住房城乡建设主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质，安全生产许可证处于有效期内；省外入湘企业应在“湖南省住房和城乡建 设网”进行基本信息登记。（二）、本项目拟任项目经理具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备项目负责人安全生产考核合格证书，并在有效期内，且无在建工程
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。【投标人提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信记录名单和中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单查询的记录网上截图】
7、联合体响应。本次采购 不接受 (接受或不接受)联合体响应。接受联合体响应的，联合体应当具备下列条件： / 。

（注：根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》参与政府采购活动，也可通过在金融机构办理电子增信取得对应信用星级参与政府采购活动和电子卖场交易，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。）
谈判文件的获取

请在江华瑶族自治县人民政府网、江华冯乘公司微信公众号进行下载获取谈判文件及施工图。

六、提交首次响应文件的截止时间、谈判时间及地点
提交首次响应文件的截止时间：2026年10月23 日 9 时30 分（北京时间）
提交首次响应文件的地点：江华瑶族自治县重点项目服务中心（江华瑶族自治县交警大队八楼开标室）。
首次响应文件开启时间：2026年10月23 日 9 时30 分（北京时间）。
首次响应文件开启地点：江华瑶族自治县重点项目服务中心（江华瑶族自治县交警大队八楼开标室）。
七、询问及质疑

1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、供应商认为谈判文件使自己的合法权益受到损害的，可以在收到谈判文件之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
八、谈判说明
1、谈判邀请选项：(表示选择，(表示未选择。
2、供应商参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。
九、采购项目联系人姓名和电话
1、联系人姓名：唐淑梅
2、电话：0746-2364618（经本人同意公开） 
十、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法
1、采购人信息
（1）名  称： 江华冯乘发展集团有限公司  
（2）地  址：湖南省永州市江华瑶族自治县沱江镇香樟路1号
（3）联系人：唐淑梅
（4）邮  编：425500 
（5）电  话：0746-2364618（经本人同意公开）   
2、采购代理机构信息
（1）名  称： 湖南凯浚工程咨询有限公司
（2）地  址：江华瑶族自治县沱江镇春晓路144号

（3）联系人：邓亚民
（4）邮  编： 425500 
（5）电  话：19174699198(经本人同意公开)   
附件一

      湖南省政府采购供应商资格承诺函

 

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型( 中型(小型(微型(
(本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。

公司（单位）名称（盖章）

 

      年   月   日                  

 

机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质

法定代表人（负责人）姓名（签字）、身份证号、手机号：

授权代表人姓名（签字）、身份证号、手机号：
第二章 谈判须知

第一节 谈判须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第1.1款
	采购项目
	江华瑶族自治县畜禽定点屠宰及产品仓储冷链物流建设项目地块红线外给水主管接驳工程

	第1.2款
	是否预留采购份额
	/

	第2.1款
	采购项目联系人姓名和电话
	联系人:唐淑梅 

电话:0746-2364618　（经本人同意公开）

	第2.2款
	采购人名称、地址、电话、联系人
	名 称：江华冯乘发展集团有限公司

地  址：湖南省永州市江华瑶族自治县沱江镇香樟路1号

联系人：唐淑梅

电话：0746-2364618（经本人同意公开） 

	第2.3款
	采购代理机构名称、地址、电话、联系人
	名称：湖南凯浚工程咨询有限公司
地  址：江华瑶族自治县沱江镇春晓路144号
电  话：19174699198

联系人：邓亚民

	第3.1款
	供应商资格条件
	一、资格条件：

详见“第一章 谈判邀请”第四条供应商的资格要求。

二、资格证明文件复印件须加盖投标人章。
三、投标人有下列情形之一的，视为无效投标（★）：
（1）有一项资格证明文件未提交的；
（2）提供不符合要求或虚假资格证明文件的；
（3）资格证明文件过了有效期或未年审年检的；
（4）资格证明文件复印件未加盖投标人印章的。

	第3.2款
	是否接受联合体形式
	不接受

	第3.3款
	供应商的邀请方式
	☑（1）公告邀请。
□（2）采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商

□（3）随机从省级财政部门建立的供应商库中抽取

	第5.1款
	现场勘察
	不组织，投标人需自行踏勘。

	二、谈判文件

	第6.3款
	谈判文件的实质性变动内容
	无

	三、响应文件的编写

	第11.3款
	采购项目预算
	采购项目预算：

人民币壹佰捌拾壹万捌仟肆佰肆拾叁元伍角肆分（¥1818443.54元）。

采购项目最高限价：1818443.54元；
备注：本项目预算包含采购代理服务费及专家评审费，由采购人支付。

供应商报价不能超出最高限价，否则视为无效响应文件。

	第11.6款
	报价的其他要求
	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库(2026)2号文规定政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

1.投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值65%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×65%;

2.投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价65%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×65%;

3.投标(响应)报价低于采购项目最高限价65%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×65%;

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
供应商的最后报价可以等于上轮报价但不得高于上轮报价，否则视为无效响应。

	第12.1款
	保证金
	☑ 不要求提供
 eq \o\ac(□) 要求提供

	第13.1款
	响应文件有效期
	90天（日历日）

	第14.1款
	分包
	不允许

	第15.2款
	响应文件副本份数
	1.纸质版叁份：正本壹份，副本贰份

2.电子版壹份，存储在U盘中。（电子版要求为盖章签字后的扫描件）
采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。标注“正本”“副本”本字样，用一个密封袋包装，密封处加盖供应商的公章。

	四、响应文件的递交

	第16.2款
	封套上应载明的信息
	         (项目名称) 响应文件  

 采购代理编号：

在2026年 10月  日  时    分之前不得启封

供应商名称：   （加盖公章）

	第18.1款
	响应文件的递交时间和地点
	递交时间：2026年10月 23 日 9 时 30 分（北京时间）

递交地点：江华瑶族自治县重点项目服务中心（江华瑶族自治县交警大队八楼开标室）。

	五、响应文件的评审与谈判

	第22.4款
	谈判文件规定的实质性要求和条件
	详见谈判文件第二章谈判须知前附表及第三章采购需求

	第28.3款
	最后报价的算术修正
	详见谈判须知正文第 28.3 款

	六、成交结果信息公布与授予合同

	第34.1款
	财政部门指定的媒体
	/

	第35.3款
	接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址
	联系部门：江华冯乘发展集团有限公司

联系电话：0746-2364618

通讯地址：湖南省永州市江华瑶族自治县沱江镇香樟路1号

	第36.1款
	履约担保
	 eq \o\ac(□,√)不要求提供

□要求提供，履约担保的金额为： /  

	七、政府采购政策

	第41.2（1）项
	小型、微型企业的价格折扣比例
	 eq \o\ac(□,√) 专门面向中小企业采购。

□非专门面向中小企业采购：

1、根据湖南省财政厅印发关于《政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》（湘财购[2023]17号）的通知，给予中小型和微型企业的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：0％。

2、给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：/%。
3、中小企业：按《《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020] 46号）规定提供《中型、小型、微型企业声明函》（格式）。

4、本项目中小企业划分标准所属行业为：  /  

	第41.2（2）项
	小型、微型企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的价格折扣比例
	/

	第44.1款
	采购进口产品
	☑本项目拒绝进口产品
□ 本项目已经财政部门审核同意购买进口产品

	八、其他规定

	第46.1（1）项
	合同预付款的支付比例和支付条件
	无

	第46.1（2）项
	质量保证金
	合同约定

	第46.2款
	其他规定
	开工时间：双方合同约定
工程地点：采购人指定地点。

合同价款支付方式和条件：双方合同约定。


第二节 谈判须知正文
一、说明
1.适用范围
1.1本竞争性谈判文件仅适用于本章第一节“谈判须知前附表”（以下简称【谈判须知前附表】）中所叙述的采购项目。
1.2【谈判须知前附表】规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，供应商应当符合本章第38.1款规定，否则，其响应无效。
2.定义
2.1采购项目联系人姓名和电话见【谈判须知前附表】。
2.2采购人名称、地址、电话、联系人见【谈判须知前附表】。
2.3采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【谈判须知前附表】。

2.4供应商是指响应谈判文件要求、参加竞争性谈判采购的法人、其他组织或者自然人。

3.供应商的资格要求

3.1供应商应当符合【谈判须知前附表】规定的供应商资格条件。
3.2【谈判须知前附表】规定接受联合体形式的，供应商除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定： 
（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
（2）联合体各方应按谈判文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；
（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。
4.参与谈判的费用
4.1无论谈判的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性谈判采购活动有关的全部费用。
5.现场勘察
5.1供应商应按【谈判须知前附表】中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。
5.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
5.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
二、谈判文件
6.谈判文件的组成
6.1谈判文件由下列文件组成：
第一章 采购邀请
第二章 谈判须知
第三章 合同草案条款
第四章 采购需求
第五章 响应文件组成
6.2采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交首次响应文件截止之日前对已发出的谈判文件进行的澄清或者修改，构成谈判文件的组成部分。
6.3谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容见【谈判须知前附表】。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分。
6.4供应商应仔细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件要求编制响应文件。任何对谈判文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
7.谈判文件的澄清或者修改
7.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。
7.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。
三、响应文件
8.一般要求
8.1供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件做出实质性的响应。
8.2供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、谈判小组就有关谈判的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其他语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
8.3计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
8.4响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
8.5供应商应按谈判文件中提供的响应文件格式填写。
9.响应文件的组成
9.1响应文件包括下列内容：
（1）报价表及报价文件(格式)
（2）谈判响应声明(格式)
（3）保证金
（4）授权委托书(格式)
（5）供应商资格审查材料
（6）采购需求响应
（7）合同条款偏离表
（8）采购需求偏离表
（9）享受政府采购政策的证明资料
（10）响应标的符合谈判文件规定的证明文件
（11）供应商认为需提供的其他资料（如有）
（12）最后报价
9.2在谈判过程中，供应商根据谈判小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。
9.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
10.供应商的资格更新证明材料
10.1被邀请的供应商在提交首次响应文件前，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条件的，应随响应文件提供更新或者补充的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。
11.报价要求
11.1供应商应当根据谈判文件第三章第一节“采购清单一览表”逐一报价；谈判文件第三章提供第二节“工程量清单”的，供应商应按其要求填写相应表格。
11.2在报价表、分项报价表填写报价时应注意下列要求：
（1）采购需求要求的安装、调试、培训、售后服务及其他附加服务的费用。
（2）所有根据合同或其他原因应由供应商交纳和支付的税款和费用。
（3）谈判文件指定交货地点的运输、保险、装卸费。
（4）实行工程量清单报价的，供应商提交最后报价应与已标价工程量清单总报价一致。
11.3供应商的最后报价不得超过采购项目预算，否则，其响应无效。采购项目预算见【谈判须知前附表】。
11.4采用固定价格定价方式的采购项目，供应商提交的最后报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
11.5采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.6报价的其他要求见【谈判须知前附表】。
12.谈判保证金
12.1谈判文件要求供应商提交谈判保证金的，供应商应按【谈判须知前附表】规定，在提交首次响应文件的截止时间前提交谈判保证金。谈判保证金有效期应当与响应文件有效期一致。供应商可用保函、电子增信替代谈判保证金。
12.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳谈判保证金，其交纳的谈判保证金，对联合体各方均具有约束力。
12.3采购人、采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的谈判保证金；在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商的谈判保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
12.4谈判保证金的退还按以下规定办理：
（1）成交供应商的谈判保证金，在政府采购合同签订后5个工作日内退还。
（2）未成交供应商的谈判保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。
（3）终止竞争性谈判采购活动的，在发布项目终止公告后5个工作日内退还。
12.5有下列情形之一的，谈判保证金不予退还，并上缴本级财政国库：
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（5）谈判文件规定的其他情形。
13.响应文件有效期
13.1响应文件有效期见【谈判须知前附表】，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的，其响应无效。
14.分包
14.1【谈判须知前附表】规定供应商分包的，供应商分包承诺不符合竞争性谈判文件中有关分包规定的，其响应无效。
14.2供应商应在签订政府采购合同前向采购人提供分包合同，否则，采购人有权拒绝签订采购合同。
14.3享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
14.4分包供应商不得再次分包。
15.响应文件的签署及规定
15.1响应文件应按谈判文件要求在签章处盖供应商单位公章和在签字处由供应商代表签字。供应商代表可为供应商法定代表人(非法人组织为负责人或合伙人、个体工商户为负责人，谈判文件统称单位负责人)；供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的，应提供授权委托书。
15.2响应文件正本一份，副本份数见【谈判须知前附表】；响应文件电子文档（U盘）：一份。纸质响应文件须清楚地注明“正本”或“副本”的字样。若副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。响应文件的副本可为正本的复印件。
15.3响应文件任何加行、涂改、增删等改动，改动之处应由供应商代表签字。否则，将导致响应文件无效。
15.4在谈判过程中，供应商按谈判文件规定和谈判小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，可打印或用不褪色材料书写，并经供应商代表签字，或者加盖供应商单位公章。否则，将导致响应文件无效。
15.5为便于采购文件保存，响应文件电子文档建议为PDF格式，内容与纸质响应文件正本一致。
四、响应文件的递交
16.响应文件的密封和标记
16.1响应文件应密封包装，以保证其响应文件信息在提交首次响应文件截止时间前不被透露。
16.2响应文件封套上应写明的内容见【谈判须知前附表】。
16.3响应文件如果未按本章第16.1款规定密封，采购人、采购代理机构将拒绝接收。
17.响应文件的补充、修改或者撤回
17.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商代表签字。
17.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
18.响应文件的递交与接收
18.1供应商应在【谈判须知前附表】规定的时间和地点提交响应文件。采购人、采购代理机构或者谈判小组拒收逾期送达的响应文件。
18.2采购人、采购代理机构收到响应文件后，应当如实记载响应文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向供应商出具包括以下信息的签收回执。任何单位和个人不得在提交首次响应文件截止时间前开启响应文件。
（1）项目名称、政府采购计划编号；
（2）供应商名称；
（3）响应文件送达时间、地址；
（4）响应文件密封情况；
（5）采购人、采购代理机构名称；
（6）采购人、采购代理机构接收人签字。
18.3采购人、采购代理机构在按本章第24.3款规定公布供应商的最后报价前，不公开供应商的技术资料、价格和其他信息。
五、响应文件的评审与谈判
19.供应商资格审查
19.1除本章第14.1款规定的情形外，采购人、采购代理机构不再对供应商进行资格审查。
19.2如果供应商不再具备本章第3.1款规定的供应商资格条件时，响应文件无效。
20.谈判小组
20.1谈判小组由评审专家组成。
20.2谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

20.3谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
21.谈判程序
21.1谈判程序：谈判（响应文件审查、澄清）、最后报价、提出成交供应商。其中，谈判按本章第23条进行。
21.2谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。
21.3在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。
22.响应文件审查
22.1谈判小组对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查。
22.2响应文件有下列情况之一，响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。
（1）应交未交保证金或金额不足、保证金形式不符合谈判文件要求的；
（2）未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；
（3）不满足谈判文件规定的实质性要求和条件的；
（4）法律、法规和谈判文件规定的其他响应无效情形。
22.3响应文件按无效处理的，谈判小组应拒绝其参与谈判，但属于谈判文件规定的实质性变动内容的除外。
22.4谈判文件规定的实质性要求和条件见【谈判须知前附表】。
23.澄清
23.1谈判小组在对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其供应商代表签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
24.谈判的规定
24.1在谈判过程中，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。供应商应派其代表参加谈判。
24.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动技术标准及要求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，谈判小组将以书面形式将修改内容同时通知所有参加谈判的供应商。
24.3每轮谈判中，参加谈判的供应商代表应认真、准确、完整地记录谈判小组提出的问题和要求。重新提交的响应文件应当对谈判小组书面通知提出的要求和条件作出明确响应，并由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。
25.退出谈判
25.1供应商在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并书面通知采购人、采购代理机构或者谈判小组。该通知由供应商代表签字。采购人、采购代理机构按本章第12.4款规定退还退出谈判的供应商的保证金。
25.2供应商参与谈判，但未提交最后报价又未按前款规定退出谈判的，保证金不予退还。
26.最后报价
26.1谈判结束后，谈判小组按本章第22.2款规定对响应文件或重新提交的响应文件进行审查。响应文件不符合谈判文件规定的实质性要求和条件的，谈判小组不得要求供应商提交最后报价，也不得接受供应商提交的最后报价。符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于3家的，谈判小组应当要求符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价应由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。
（1）谈判文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有供应商在规定时间内提交最后报价。
（2）谈判文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
26.2下列情形，谈判小组确认符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于3家，可以不与供应商谈判，直接要求符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商提交最后报价。
（1）谈判文件未明确可能实质性变动的；
（2）谈判文件明确可能实质性变动，但谈判小组对供应商提交的首次响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，认为谈判文件不需发生实质性变动、不需要谈判的。
26.3谈判小组应召集所有提交最后报价的供应商，逐一公布供应商的最后报价，由采购人、采购代理机构负责记录，并由供应商代表签字确认后随采购文件一并存档。
27.异常报价
27．1谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为响应无效处理。
28.提出成交供应商
28.1谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。
28.2供应商最后报价涉及算术修正、需落实政府采购政策的，按上款规定由低到高的顺序排序。最后报价排序相同的并列。
28.3最后报价有算术错误的，除【谈判须知前附表】另有规定外，谈判小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认，并由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，供应商不接受修正价格的，其报价作无效报价处理。
（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
修正后的报价由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，不确认的，其报价无效。
28.4最后报价的评审
（1）如果有算术错误，最后报价将按上款规定进行算术修正。
（2）需落实政府采购政策（优先采购、价格评审优惠）的，按本章本节第40、41条等相关规定进行价格扣除。
29.确定成交供应商
29.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
29.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。
29.3成交候选人并列的，由采购人自行确定成交供应商。
30.谈判的特殊情形
30.1对于经公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有 2 家的，采购人在本次谈判采购活动开始前，报经主管预算单位同意，公开招标限额标准以上的经本级财政部门批准，可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。
30.2符合上款情形的，本章本节相关条款规定的供应商最低数量可以为两家。
31.谈判终止
31.1出现下列情形之一的，采购人、采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，在指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
32.重新评审
32.1除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。
32.2采购人、采购代理机构发现谈判小组未按照谈判文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。
33.保密及串通行为
33.1谈判小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
33.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。
33.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；
（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；
（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性谈判政府采购活动的；
（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出谈判或者放弃成交的；
（7）供应商与采购人、采购代理机构以及谈判小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同
34.成交信息的公布与成交通知书
34.1采购人、采购代理机构应当自采购人确定成交供应商之日起2个工作日内，发出成交通知书，并在【谈判须知前附表】指定媒体上公告成交结果，竞争性谈判文件随成交结果同时公告，成交结果公告期限为1个工作日。
34.2成交供应商确定后，采购人、采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
34.3成交通知书是合同文件的组成部分。
35.询问及质疑
35.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
35.2供应商若认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)文件规定向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
35.3供应商提出质疑的，质疑函应按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定制作、签署、送达。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【谈判须知前附表】。
35.4采购人、采购代理机构按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定进行质疑答复。
35.5供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定向采购人同级财政部门提出投诉。
36.履约担保
36.1谈判文件要求成交供应商向采购人提交履约担保的，成交供应商应按照【谈判须知前附表】的规定提交，供应商可用保函、电子增信替代履约保证金。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
36.2成交供应商没有按照本章第36.1款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其谈判保证金不予退还。
37.签订合同
37.1谈判文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
37.2成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。
37.3成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
七、政府采购政策
38.预留采购份额
38.1执行中小企业预留采购份额政策的规定：
（1）预留份额的采购项目或者采购包，应明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，并作为供应商资格条件。
（2）要求以联合体形式参加或者合同分包的，应明确联合协议或者分包承诺中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件。
（3）组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业(成员)、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
39.强制采购
39.1纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单（品目清单中标注(符号产品），实施政府强制采购的，供应商提供的产品不符合强制采购规定，其响应无效。
40.优先采购
40.1对纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品(未标注(符号产品)、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时对该部分产品按【谈判须知前附表】规定给予价格折扣；
40.2对纳入湖南省财政厅等有关部门发布的湖南省两型产品政府采购目录，实施政府优先采购的，评审时该部分产品按【谈判须知前附表】规定给予价格折扣。
41.价格评审优惠
41.1在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的：（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审；
41.2价格折扣比例

（1）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，符合小微企业生产的货物或者提供的服务、工程情形的，按照【谈判须知前附表】规定的比例给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。
（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包承诺约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，按照【谈判须知前附表】规定的比例给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
41.3符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
41.4监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
41.5与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的中小企业，不享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 
41.6本章第1.2款规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，预留部分不再享受本款“价格评审优惠”的小微企业扶持政策。
42.政府采购政策其他规定
42.1中型企业、小型企业和微型企业类型按照《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号)和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定认定。
42.2监狱企业、残疾人福利性单位以及个体工商户视同小型、微型企业，享受预留采购份额、价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位以及个体工商户属于小型、微型企业的，不重复享受扶持政策。
42.3以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
42.4在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
42.5供应商提供的产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能够享受优先采购优惠（供应商自行选择，并在响应文件中并填报相关信息及数据）。
42.6“价格评审优惠”可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”中的一项“优先采购”累加计算。
43.供应商应提供的政府采购政策证明资料
43.1符合本章第38条、第39条、第40条、第41条规定的，供应商应在响应文件中提供相关证明资料。
（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。
（2）两型产品：提供《湖南省两型产品政府采购目录》（最新一期）文件首页和产品所在页（截图）。
（3）中小企业：货物类采购项目，按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号) 和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定提供中小企业声明函（格式）；工程、服务类采购项目，按《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展的有关措施的通知》（湘财购[2022]17号）文件规定提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（格式）。
（4）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
（5）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。
44. 采购进口产品
44.1进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【谈判须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加谈判。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足谈判文件要求的国内产品参与谈判竞争。
45.融资、担保
45.1供应商有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。
八、其他规定
46.其他规定
46.1合同价款支付
（1）竞争性谈判文件规定支付合同预付款的，采购人应按【谈判须知前附表】规定的支付比例和支付条件向符合要求的成交供应商及时支付相应款项，并在政府采购合同中进行明确。
（2）竞争性谈判文件规定需提交质量保证金的，采购人可以按【谈判须知前附表】规定要求成交供应商提交质量保证金，并在政府采购合同中进行明确。
（3）供应商可以保函、电子增信替代预付款担保、质量保证金。
46.2谈判文件的其他规定见【谈判须知前附表】。
采购需求

第一节 采购清单一览表

	序号 
	项目名称
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算
	节能产品
	进口产品

	1
	江华瑶族自治县畜禽定点屠宰及产品仓储冷链物流建设项目地块红线外给水主管接驳工程 
	江华瑶族自治县畜禽定点屠宰及产品仓储冷链物流建设项目地块红线外给水主管接驳工程 
	详见采购需求
	1项
	1818443.54元
	(
	(


注：1.“包”为最小合同单位。每“包”内容应细化到具体的标的。
2.货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
3.供应商应在响应文件“分项报价明细表”中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的均需按谈判文件规定报价。如有缺项、漏项，其响应无效。
工程采购需求

一、项目概况

1、建设单位:江华冯乘发展集团有限公司
2、工程名称:江华瑶族自治县畜禽定点屠宰及产品仓储冷链物流建设项目地块红线外给水主管接驳工程
3、工程地点:江华县沱江镇。

4、建设内容:主要建设内容及规模:该给水主管道从四海大道华雅医院对面预留接口延伸至定点屠宰项目规划用地红线处，全长约1620米，实施内容为路面破除、管道敷设、土石方回填、路面恢复及相关附属设施安装等。

5、项目总投资为1818443.54元，资金来源为园区专项债券资金。

商务要求
1、建设期限：2026年10月至2026年11月。

2、工期要求：总工期30天

3、项目建设地点:江华县沱江镇。

4、付款方式：项目竣工验收后支付至合同总额的80%，项目结算经县财评中心结算审定后支付至合同金额的97%。剩余3%留作质量保证金，质保期过后一次性付清。工程质量保证金在缺陷责任期满时退还(缺陷责任期为12个月，自竣工验收合格后开始计算)，缺陷责任期内工程质量保证金不计利息。

5、质量要求：达到合格工程标准；

6.质量标准：严格依据国家现行相关标准、规范及设计文件要求执行；

7.安全目标：无安全生产责任事故；

保修要求与缺陷责任期

1、按国务院第279号令、《建设工程质量管理条例》及现行实施相关文件执行，质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。

2.缺陷责任期：一年，缺陷责任期内供应商负责免费维修、更换故障设施设备。

3、采购项目标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或 者其他标准、规范：按国家现行市政工程建设相关标准及施工图纸要求执行。

4.合同履行期限：自合同签订之日起30天(日历日)内竣工验收完毕。

5.预计开工时间：2026年10月(具体以采购人通知为准)。

结算与变更管理要求

1、结算、变更等要求
2、结算方式
2.1付款条件：项目竣工验收后支付至合同总额的80%，项目结算经县财评中心结算审定后支付至合同金额的97%。剩余3%留作质量保证金，质保期过后一次性付清。工程质量保证金在缺陷责任期满时退还(缺陷责任期为12个月，自竣工验收合格后开始计算)，缺陷责任期内工程质量保证金不计利息。
3、最终结算价以县财评中心结算审定后的金额为准，供应商应列明所有费用，遗漏清单内容由供应商自行承担，采购人不额外支付；
4、工程变更：按照江华县的江办发[2025]6号文件、江办发[2026]3号等相关文件标准要求执行；
5、工程竣工结算：竣工验收之日起15日内，供应商向采购人移交完整竣工资料一式三份(正本壹份、副本贰份),包括但不限于：
(1)竣工图及设计变更资料；
(2)隐蔽工程施工记录及验收报告单；
(3)材料、设备质量保证书、合格证、检测报告；
(4)施工记录、签证单、管网材质检测报告；

(5)工程结算资料及其他相关技术资料；
6、合同签订：供应商应在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订合同，补充合同采购金额不得超过原合同金额的10%；供应商若存在成交后无正当理由不签合同、签订背离实质性内容协议等违规情形，将列入不良行为记录名单，1-3年内禁止参与相关政府采购活动。
施工现场管理

为保障项目高效推进，需围绕质量、安全、工期三大目标，落实以下施工现场管理工作：

施工准备管理：

组织完成图纸会审与技术交底工作；落实施工现场“三通一平”（水通、电通、路通、场地平整）布置；搭建办公室、宿舍、仓库、加工棚等临时设施；统筹做好材料、设备的采购及进场安排，完成劳务队伍的筛选与进场部署。

施工过程管理：

1、计划管理：编制月度施工进度计划，动态跟踪计划执行情况并及时调整。

2、技术管理：及时解决施工中的技术难题，规范管理设计变更事项，严格检查施工工艺执行情况。

3、材料与设备管理：负责材料的采购、验收、保管、领用及回收，确保材料质量合格、数量准确、损耗可控；做好机械设备的调度、维护与保养工作，保障设备安全高效运行。

4、人员管理：对施工班组实施考勤、调度及绩效管理，定期组织安全教育与技术培训。

5、环境与文明施工管理：有效控制施工扬尘、噪音及污水排放，保持场地整洁有序，维护良好的企业施工形象。

施工验收与收尾管理：

组织分部分项工程验收、竣工验收；完成竣工资料整理与移交；现场清理、退场、工程结算。
工程量清单
	表B.1.1  招标工程量清单封面
	

	
	江华瑶族自治县畜禽定点屠宰及产品仓储冷链物流建设项目地块红线外给水主管接驳工程
	
	
	
	

	招标工程量清单
	

	
	招  标  人：
	  (盖章)
	

	
	
	
	

	  年  月  日

	
	
	
	
	
	
	
	


	表C.1.1 招标工程量清单扉页

	工程名称：
	江华瑶族自治县畜禽定点屠宰及产品仓储冷链物流建设项目地块红线外给水主管接驳工程
	

	标段名称：
	江华瑶族自治县畜禽定点屠宰及产品仓储冷链物流建设项目地块红线外给水主管接驳工程
	

	招标工程量清单
	

	
	

	
	编   制   人：
	
	(造价专业人员签字及盖章)

	
	审   核   人：
	
	(签字及盖章)

	
	编 制 单 位：
	
	(盖章)

	
	法定代表人

或其授权人：
	
	(签字或盖章)

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	招   标   人：
	
	(盖章)

	
	法定代表人

或其授权人：
	
	(签字或盖章)

	
	编 制 时 间：
	
	


	       表E.1.2  单位工程清单汇总表
    

	工程名称：江华瑶族自治县畜禽定点屠宰及产品仓储冷链物流建设项目地块红线外给水主管接驳工程
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	序号
	项目内容
	计算基础说明 
	费率%
	金额
（元）

	1
	分部分项工程费
	分部分项费用合计
	
	

	1.1
	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费
	
	
	

	1.1.1
	人工费
	
	
	

	1.1.2
	材料费
	
	
	

	1.1.2.1
	其中：工程设备费
	
	
	

	1.1.3
	机械费
	
	
	

	1.1.4
	管理费
	
	27.5
	

	1.1.5
	利润
	
	22.95
	

	1.2
	分部分项工程项目清单列项的措施项目费
	
	
	

	2
	措施项目费
	
	
	

	2.1
	其中：安全生产措施项目费
	
	7.16
	

	3
	其他项目费
	
	
	

	3.1
	其中：暂列金额
	
	
	

	3.2
	其中：专业工程暂估价
	
	
	

	3.3
	其中：计日工
	
	
	

	3.4
	其中：总承包服务费
	
	
	

	3.5
	其中：合同中约定的其他项目
	
	
	

	4
	增值税
	1+2+3-3.2
	9
	

	单位工程建安造价
	1+2+3+4
	

	注：1  专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
    2  措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。


	表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表
	

	工程名称：江华瑶族自治县畜禽定点屠宰及产品仓储冷链物流建设项目地块红线外给水主管接驳工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	A1
	
	砼地面破除
	
	
	
	
	

	1
	041001001001
	拆除路面
	1.材质:混凝土地面
2.厚度:25cm
3.运距:3km
	m2
	540
	
	

	A2
	
	切缝
	
	
	
	
	

	2
	040402018001
	变形缝
	1.锯缝深度:15cm
	m
	360
	
	

	A3
	
	人行道路面破除
	
	
	
	
	

	3
	041001002001
	拆除人行道
	1.面层:3cm厚麻石板
2.垫层:12cm厚C20水泥混凝土垫层
3.运距:3km
	m2
	1461
	
	

	A4
	
	室外地上式磁性加密消火栓
	
	
	
	
	

	4
	030901010001
	室外消防栓
	1.型号、规格:SS100/65-1.0
2.参考图集:07MS101-1,10页
	套
	15
	
	

	A5
	
	闸阀井、排气阀井
	
	
	
	
	

	5
	040504001002
	圆形阀门井
	1.井径:1800
	座
	6
	
	

	A6
	
	法兰式闸阀 DN400
	
	
	
	
	

	6
	030703001002
	闸阀DN400
	1.型号:球墨铸铁材质，国标1.6MPa，含法兰配件
	个
	4
	
	

	A7
	
	法兰式闸阀 DN200
	
	
	
	
	

	7
	030703001001
	闸阀DN200
	1.型号:球墨铸铁材质，国标1.6MPa，含法兰配件
	个
	5
	
	

	A8
	
	自动排气阀
	
	
	
	
	

	8
	030703001003
	自动排气阀 DN50
	1.型号:DN50
2.规格:国标球墨铸铁，1.6MPa，含连接配件
	个
	2
	
	

	A9
	
	手动闸阀 DN50
	
	
	
	
	

	9
	030703001004
	手动闸阀 DN50
	1.型号:国标球墨铸铁，1.6MPa，含法兰配件
2.规格: DN50
	个
	2
	
	

	A10
	
	法兰伸缩接DN400
	
	
	
	
	

	本页小计
	

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。
	

	表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	10
	031002008001
	软接头(软管)
	1.型号:DN400
2.规格:球墨铸铁材质，国标1.6MPa，含法兰、密封件
	个
	4
	
	

	A11
	
	法兰伸缩接头 DN200
	
	
	
	
	

	11
	031002008002
	软接头(软管)
	1.规格:DN200,PN=1.6MPa
	个
	5
	
	

	A12
	
	球墨铸铁聚乙烯复合管DN400给水管
	
	
	
	
	

	12
	040101002001
	挖沟槽土方（用于回填）
	1.土类别:普通土
2.挖土深度:2m内
	m3
	660.8
	
	

	13
	040101002002
	挖沟槽土方（外弃）
	1.土类别:普通土
2.挖土深度:2m内
3.运距:3km
	m3
	1718.08
	
	

	14
	040103001001
	沟槽、基坑回填方
	1.填方来源:原土
2.密实度:夯实
3.材料品种、规格:普通土
	m3
	660.8
	
	

	15
	040501004001
	铸铁管
	1.垫层、基础材质及厚度:200mm中、粗砂回填 
2.材质及规格:球墨铸铁聚乙烯复合管DN400给水管
3.铺设深度:2m内
	m
	1652
	
	

	16
	040205017001
	给水专用蓝色警示带
	1.材料品种:给水专用蓝色警示带
	m
	1652
	
	

	A13
	
	球墨铸铁聚乙烯复合管DN200给水管
	
	
	
	
	

	17
	040101002003
	挖沟槽土方（用于回填）
	1.土类别:普通土
2.挖土深度:2m内
	m3
	26.24
	
	

	18
	040101002004
	挖沟槽土方（外弃）
	1.土类别:普通土
2.挖土深度:2m内
3.运距:3km
	m3
	55.1
	
	

	19
	040103001002
	沟槽、基坑回填方
	1.填方来源:原土
2.密实度:夯实
3.材料品种、规格:普通土
	m3
	26.24
	
	

	本页小计
	

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	20
	040501004002
	铸铁管
	1.垫层、基础材质及厚度:中、粗砂回填 
2.材质及规格:球墨铸铁聚乙烯复合管DN200给水管
3.铺设深度:2m内
	m
	82
	
	

	21
	040205017002
	给水专用蓝色警示带
	1.材料品种:给水专用蓝色警示带
	m
	82
	
	

	A14
	
	室外承插铸铁DN400弯头(90°、45°)
	
	
	
	
	

	22
	040502002003
	室外承插铸铁DN400弯头(45°)
	1.材质及规格:室外承插铸铁DN400弯头(45°)
	个
	4
	
	

	23
	040502002001
	室外承插铸铁DN400弯头(90°)
	1.材质及规格:室外承插铸铁DN400弯头(90°)
	个
	1
	
	

	A15
	
	承盘法兰短管、插盘法兰短管
	
	
	
	
	

	24
	040502001001
	铸铁管管件
	1.材质及规格:墨铸铁管件，1.6MPa，含法兰配件
2.型号:DN400
	个
	9
	
	

	25
	040502001005
	铸铁管管件
	1.材质及规格:墨铸铁管件，1.6MPa，含法兰配件
2.型号:DN200
	个
	9
	
	

	A16
	
	一承二插三通
	
	
	
	
	

	26
	040502001002
	铸铁管管件
	1.种类:球墨铸铁异径三通，1.6MPa，含法兰配件
2.材质及规格:DN400*DN200
	个
	5
	
	

	A17
	
	排气三通
	
	
	
	
	

	27
	040502002002
	室外承插铸铁DN400/200三通
	1.材质及规格:室外承插铸铁DN400/200三通
	个
	2
	
	

	A18
	
	承堵
	
	
	
	
	

	28
	040502001003
	铸铁管管件
	1.材质及规格:球墨铸铁承插直接，1.6MPa，含密封件
2.型号:DN200
	个
	5
	
	

	A19
	
	插堵
	
	
	
	
	

	本页小计
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	表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表
	

	工程名称：江华瑶族自治县畜禽定点屠宰及产品仓储冷链物流建设项目地块红线外给水主管接驳工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	29
	040502001006
	铸铁管管件
	1.材质及规格:球墨铸铁承插直接，1.6MPa，含密封件
2.型号:DN400
	个
	1
	
	

	A20
	
	DN150物联网智能水表
	
	
	
	
	

	30
	031002011001
	水表
	1.类型:DN150物联网智能水表
	组
	2
	
	

	A21
	
	砼地面恢复
	
	
	
	
	

	31
	040202014001
	水泥稳定碎(砾)石
	1.石料规格:5.0%水泥稳定级配碎石垫层
2.厚度:200厚
	m2
	540
	
	

	32
	040203007001
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:C35砼面层
2.厚度:250厚
	m2
	540
	
	

	A22
	
	人行道路面恢复
	
	
	
	
	

	33
	040202016001
	水泥混凝土基层
	1.混凝土强度等级:C20水泥混凝土垫层
2.厚度:12cm厚
	m2
	1461
	
	

	34
	040204001001
	人行道块料铺设
	1.块料品种、规格:3cm厚300*600麻石板
2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:3cm厚1:3水泥砂浆
	m2
	1461
	
	

	A23
	
	植筋
	
	
	
	
	

	35
	040901001001
	构件钢筋
	1.钢筋种类:拉杆&16@600,L=50
	t
	0.758
	
	

	A24
	
	管网交叉处理
	
	
	
	
	

	36
	040501005004
	管网交叉处理
	1.垫层、基础材质及厚度:C25混凝土
	m3
	3.6
	
	

	A25
	
	D300HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹
	
	
	
	
	

	37
	040501005003
	塑料管
	1.材质及规格:D300,环刚度为12.5KN/m2
	m
	42
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	表E.3.1 措施项目清单计价表

	工程名称：江华瑶族自治县畜禽定点屠宰及产品仓储冷链物流建设项目地块红线外给水主管接驳工程
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	序号
	项目编号
	项目名称
	工作内容
	价格 (元)
	备注

	1
	041201019001
	安全生产
	1.施工现场安全施工所需的各项措施
	
	详见明细表E.3.2

	2
	041201018001
	环境保护
	1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施
	
	详见明细表E.3.2

	3
	041201017001
	文明施工
	1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
	
	详见明细表E.3.2

	4
	041201016001
	临时设施
	1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
	
	详见明细表E.3.2

	5
	041201020001
	冬雨季施工增加费
	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
	
	详见明细表E.3.2
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	-

	注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。


	表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

	工程名称：江华瑶族自治县畜禽定点屠宰及产品仓储冷链物流建设项目地块红线外给水主管接驳工程
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	序号
	编码
	名称(材料、机械规格型号)
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	H00001
	人工费 
	元
	249985.854
	
	
	人工系数:0.919;

	2
	01010300009
	螺纹钢筋 HRB400 Φ16 
	kg
	777.36
	
	
	

	3
	01210100011
	热轧等边角钢 63以内 
	kg
	1.6
	
	
	

	4
	02010300003
	石棉橡胶板 δ0.8mm～6mm 
	kg
	24.586
	
	
	

	5
	02010300003@1
	石棉橡胶板 δ0.8mm～6mm 
	kg
	6.08
	
	
	

	6
	02090100002
	塑料薄膜 δ0.006mm 
	m2
	594
	
	
	

	7
	02090700002
	塑料布 
	m2
	28.17
	
	
	

	8
	02130300002
	聚四氟乙烯生料带 宽20mm 
	m
	2.656
	
	
	

	9
	02270100002
	棉纱 
	kg
	0.552
	
	
	

	10
	03010500137
	精制六角螺栓带帽带垫 M16×65～80 
	套
	123
	
	
	

	11
	03010500201
	六角螺栓带帽带垫 M16×65～80 
	套
	16.48
	
	
	

	12
	03010500208
	六角螺栓带帽带垫 M20×85～100 
	套
	379.04
	
	
	

	13
	03010500216
	六角螺栓带帽带垫 M27×120～140 
	套
	292.32
	
	
	

	14
	03010500268
	双头螺栓带双螺母带双垫圈 M20×150～190 
	套
	65.92
	
	
	

	15
	03110100002
	尼龙砂轮片 Φ100 
	片
	9.019
	
	
	

	16
	03110100002@1
	尼龙砂轮片 Φ100 
	片
	1.495
	
	
	

	17
	03110100006
	尼龙砂轮片 Φ400 
	片
	2.291
	
	
	

	18
	03110700001
	砂纸 
	张
	0.328
	
	
	

	19
	03110700001@1
	砂纸 
	张
	0.12
	
	
	

	20
	03110700008
	铁砂布 
	张
	2.83
	
	
	

	21
	03130100021
	低碳钢焊条 J422 Φ3.2 
	kg
	52.029
	
	
	

	22
	03130100021@1
	低碳钢焊条 J422 Φ3.2 
	kg
	9.975
	
	
	

	23
	03130100025
	碳钢电焊条 J422 Φ4.0 
	kg
	43.695
	
	
	

	24
	03130700001
	锯条 综合 
	根
	0.346
	
	
	

	25
	03130700003
	钢锯条 
	条
	29.87
	
	
	

	26
	03130700006
	锯缝机锯片 Φ500 
	片
	4.824
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	元
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	-
	
	

	增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单按含税单价填写。
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	序号
	编码
	名称(材料、机械规格型号)
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	03210100038
	圆钉 
	kg
	1.08
	
	
	

	28
	03210700004
	镀锌铁丝 Φ0.7 
	kg
	2.237
	
	
	

	29
	03210700012
	镀锌铁丝 Φ3.5 
	kg
	11.792
	
	
	

	30
	03210900016
	套筒铁件 
	kg
	44.091
	
	
	

	31
	04010100001
	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 
	kg
	18699.381
	
	
	

	32
	04010100001@1
	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 
	kg
	7.05
	
	
	

	33
	04030200002
	天然中粗砂 
	m3
	2154.363
	
	
	

	34
	04030400001
	粗净砂 
	m3
	55.37
	
	
	

	35
	04031100003
	河砂 综合 
	m3
	0.807
	
	
	

	36
	04050500002
	厂拌水泥稳定碎石 水泥含量5% 
	m3
	109.62
	
	
	

	37
	04130100005
	标准砖 240×115×53 
	千块
	1.266
	
	
	

	38
	05030400002
	板方材 
	m3
	0.4
	
	
	

	39
	08030000010@1
	300*600麻石板 3cm厚
	m2
	1490.22
	
	
	

	40
	13010300002
	清油 C01-1 
	kg
	0.985
	
	
	

	41
	13010300002@1
	清油 C01-1 
	kg
	0.475
	
	
	

	42
	13050500006
	煤焦沥青漆 L01-17 
	kg
	3.114
	
	
	

	43
	13070700002
	白铅油 
	kg
	7.26
	
	
	

	44
	13070700002@1
	白铅油 
	kg
	3.2
	
	
	

	45
	13350500007
	建筑密封膏 
	kg
	2.987
	
	
	

	46
	14030300001
	机油 
	kg
	5.887
	
	
	

	47
	14030300001@1
	机油 
	kg
	0.74
	
	
	

	48
	14070100002
	润滑油 
	kg
	26.241
	
	
	

	49
	14090100001
	黄油 
	kg
	2.987
	
	
	

	50
	14390700001
	乙炔气 
	kg
	31.093
	
	
	

	51
	14390700001@1
	乙炔气 
	kg
	1.025
	
	
	

	52
	14390900001
	氧气 
	m3
	93.271
	
	
	

	53
	14390900001
	氧气 
	m3
	3.225
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	序号
	编码
	名称(材料、机械规格型号)
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	@1
	
	
	
	
	
	

	54
	17010500006
	焊接钢管 DN40 
	kg
	1.994
	
	
	

	55
	17010500020
	焊接钢管 DN150 
	m
	3.26
	
	
	

	56
	17270100005
	橡胶软管 DN50 
	m
	26.01
	
	
	

	57
	18010100003
	镀锌玛钢弯头 DN25 
	个
	2.02
	
	
	

	58
	18010100012
	镀锌玛钢六角内接头 DN25 
	个
	2.02
	
	
	

	59
	18010100051
	黑玛钢丝堵(堵头) DN15 
	个
	15.15
	
	
	

	60
	18030100010
	碳钢三通 DN150 
	个
	4
	
	
	

	61
	18030500024
	压制弯头 DN150 
	个
	4
	
	
	

	62
	18250500009
	镀锌玛钢管箍 DN25 
	个
	2.02
	
	
	

	63
	20010300008
	碳钢平焊法兰 DN50 1.6MPa 
	片
	4
	
	
	

	64
	20010300012
	碳钢平焊法兰 DN100 1.6MPa 
	片
	15
	
	
	

	65
	20010300014
	碳钢平焊法兰 DN150 1.6MPa 
	片
	24
	
	
	

	66
	20010300015
	碳钢平焊法兰 DN200 1.6MPa 
	片
	20
	
	
	

	67
	20010300019
	碳钢平焊法兰 DN400 1.6MPa 
	片
	16
	
	
	

	68
	33012100003
	塑钢爬梯 
	kg
	106.044
	
	
	

	69
	34110100002
	水 
	t
	596.354
	
	
	

	70
	34110100002@1
	水 
	t
	0.015
	
	
	

	71
	34110200001
	电 
	kW·h
	24.543
	
	
	

	72
	34110200001@1
	电 
	kW·h
	1.375
	
	
	

	73
	36010500011
	铸铁井盖井座 Φ700重型 
	套
	6
	
	
	

	74
	88010500001
	其他材料费 
	元
	13836.776
	
	
	

	75
	88010500001@1
	其他材料费 
	元
	49.46
	
	
	

	76
	BCCLF0
	给水专用蓝色警示带 
	m
	1734
	
	
	

	77
	80210300007
	商品混凝土(碎石) C35 
	m3
	137.7
	
	
	

	78
	80210400002
	商品混凝土(砾石) C15 
	m3
	186.794
	
	
	

	79
	80210400004
	商品混凝土(砾石) C25 
	m3
	31.452
	
	
	

	80
	WJJ171101027@1
	球墨铸铁聚乙烯复合管DN200给水管 
	m
	82
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	序号
	编码
	名称(材料、机械规格型号)
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	81
	WJJ171101029@2
	球墨铸铁聚乙烯复合管DN400给水管 
	m
	1652
	
	
	

	82
	WJJ172501063@1
	D300HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹 DN300
	m
	42.84
	
	
	

	83
	WJJ180301011@1
	室外承插铸铁DN400弯头(90°) 
	个
	1
	
	
	

	84
	WJJ180301011@2
	室外承插铸铁DN400弯头(45°) 
	个
	4
	
	
	

	85
	WJJ180901010@1
	室外承插铸铁DN400/200三通 
	个
	2
	
	
	

	86
	WJJ182109@2
	法兰伸缩接头 DN400
	个
	4
	
	
	

	87
	WJJ182109@3
	法兰伸缩接头 DN200
	个
	5
	
	
	

	88
	WJJ190002@1
	闸阀 DN200 
	个
	5
	
	
	

	89
	WJJ190002@2
	闸阀DN400 
	个
	4
	
	
	

	90
	WJJ190002@4
	手动闸阀 DN50 
	个
	2
	
	
	

	91
	WJJ194105@1
	自动排气阀 DN50
	个
	2
	
	
	

	92
	WJJ230302@1
	室外磁性加密消防栓 
	套
	15
	
	
	

	93
	WJJ240101@1
	DN150物联网智能水表 
	个
	4
	
	
	

	94
	WJJ290601004@1
	一承二插三通 DN400*DN200
	套
	5
	
	
	

	95
	WJJ290601004@2
	承盘法兰短管 DN400
	套
	9
	
	
	

	96
	WJJ290601004@3
	承盘法兰短管 DN200
	套
	9
	
	
	

	97
	WJJ290601004@4
	承堵 DN400*DN200
	套
	5
	
	
	

	98
	WJJ290601004@5
	承堵 DN400
	套
	1
	
	
	

	99
	JX002
	电焊机(综合) 
	台班
	14.582
	
	
	

	100
	JX003
	吊装机械(综合) 
	台班
	3.361
	
	
	

	101
	J1-1
	履带式推土机 功率(kW) 75 中
	台班
	0.604
	
	
	

	102
	J1-19
	平地机 功率(kW) 90 大
	台班
	0.07
	
	
	

	103
	J1-2
	履带式推土机 功率(kW) 90 大
	台班
	0.265
	
	
	

	104
	J1-31
	钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大
	台班
	0.146
	
	
	

	105
	J1-33
	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15 大
	台班
	0.119
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	序号
	编码
	名称(材料、机械规格型号)
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	106
	J1-34
	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18 大
	台班
	1.359
	
	
	

	107
	J1-35
	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小
	台班
	76.478
	
	
	

	108
	J1-69
	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中
	台班
	7.723
	
	
	

	109
	J1-7
	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大
	台班
	6.046
	
	
	

	110
	J3-18
	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大
	台班
	8.69
	
	
	

	111
	J3-19
	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大
	台班
	0.342
	
	
	

	112
	J4-13
	自卸汽车 装载质量(t) 12 大
	台班
	22.385
	
	
	

	113
	J4-30
	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小
	台班
	8.316
	
	
	

	114
	J4-33
	洒水车 罐容量(L) 4000 中
	台班
	1.751
	
	
	

	115
	J4-4
	载重汽车 装载质量(t) 5 中
	台班
	5.819
	
	
	

	116
	J4-4@1
	载重汽车 装载质量(t) 5 中
	台班
	0.025
	
	
	

	117
	J4-6
	载重汽车 装载质量(t) 8 中
	台班
	0.342
	
	
	

	118
	J5-10
	电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 50 小
	台班
	0.1
	
	
	

	119
	J6-12
	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小
	台班
	6.575
	
	
	

	120
	J6-19
	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小
	台班
	6.75
	
	
	

	121
	J6-20
	混凝土振动器 平板式 小
	台班
	32.493
	
	
	

	122
	J6-21
	混凝土振动器 插入式 小
	台班
	0.418
	
	
	

	123
	J6-22
	混凝土振动器 附着式 小
	台班
	17.118
	
	
	

	124
	J7-116
	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 350 小
	台班
	27.949
	
	
	

	125
	J7-117
	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 400 小
	台班
	0.016
	
	
	

	126
	J7-12
	木工圆锯机 直径(mm) 500 小
	台班
	0.037
	
	
	

	127
	J7-2
	钢筋切断机 直径(mm) 40 小
	台班
	0.067
	
	
	

	128
	J7-3
	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小
	台班
	0.131
	
	
	

	129
	J7-77
	管子切断套丝机 管径(mm) 159 小
	台班
	0.01
	
	
	

	130
	J8-32
	试压泵 压力(MPa) 30 小
	台班
	1.324
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	元
	-
	-
	
	

	增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单按含税单价填写。
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	序号
	编码
	名称(材料、机械规格型号)
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	131
	J8-32@1
	试压泵 压力(MPa) 30 小
	台班
	0.38
	
	
	

	132
	J9-10
	直流弧焊机 容量(kV·A) 20 小
	台班
	4.629
	
	
	

	133
	J9-18
	对焊机 容量(kV·A) 75 小
	台班
	0.074
	
	
	

	134
	J9-2
	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小
	台班
	0.356
	
	
	

	135
	J9-2@1
	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小
	台班
	0.9
	
	
	

	136
	J9-41
	电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75 小
	台班
	1.633
	
	
	

	137
	J9-41@1
	电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75 小
	台班
	0.365
	
	
	

	138
	J9-44
	电焊条恒温箱 小
	台班
	1.169
	
	
	

	139
	J9-44@1
	电焊条恒温箱 小
	台班
	0.215
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第四章 合同
江华瑶族自治县畜禽定点屠宰及产品仓储冷链物流建设项目地块红线外给水主管接驳工程施工合同

发 包 人（甲方）：江华冯乘发展集团有限公司
承 包 人（乙方）：
签订日期：    年   月   日
签订地点：江华县香樟路1号

江华瑶族自治县畜禽定点屠宰及产品仓储冷链物流建设项目地块红线外给水主管接驳工程施工合同

发包人（甲方）： 江华冯乘发展集团有限公司
承包人（乙方）：                         
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规、规章及国家和行业相关标准，并结合本工程具体情况，经双方友好协商，签订本合同。
1.工程概况
1.1 工程名称：江华瑶族自治县畜禽定点屠宰及产品仓储冷链物流建设项目地块红线外给水主管接驳工程
1.2 工程地点：           
1.3承包方式：单价合同，总价控制；工程量以实际发生为准。 
2.工程范围及内容：                                      
2.1工程建设质量必须按相关施工及验收技术规范及国家和行业的其他技术规范和规定执行。
2.2乙方必须按照标准建立质量保证体系，做好质量记录，所有产品必须符合国家现行有关技术标准外，应符合产品样本和说明书所列之标准和具备相应之功能，必须满足国家与地方的产品规范以及行业质量质量标准。
2.3所有工程设备、材料和工艺应符合与工程相适应的品级要求，产品包装应有生产厂名，原产地、商标、品种、规格等级、出厂批号、有关说明、采用标准的编号等。
2.4乙方发生施工质量问题，应在规定的时间内处理，费用自理。
3.工期
3.1 计划总工期：自本合同签订生效之日起 30日内完工。 
3.2 承包人应当在合同签订5日内开工。承包人不能按时开工，应当不迟于合同约定的开工日期前3天，以书面形式向发包人提出延期开工的理由和要求。发包人应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。发包人同意延期的，工期相应顺延。发包人不同意延期要求、未答复或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
3.3 因发包人原因不能按照合同约定的开工日期开工，发包人应以书面形式通知承包人，推迟开工日期，并相应顺延工期。
3.4 计划竣工日期：     年   月   日，实际竣工日期以竣工验收报告中写明的日期为准。
3.5 计划档案资料交付日期：    年   月    日，实际交付日期应在竣工验收报告中写明的竣工日期后15日内。
4.合同价款
4.1 本项目采用固定单价，总价控制的方式，合同价款为人民币（大写）             （¥：       ）（含税）。最终结算以双方核定的工程量及金额为准。
5.支付方式
5.1 工程款支付：

5.1.1付款方式：项目竣工验收后支付至合同总额的80%，项目结算经县财评中心结算审定后支付至合同金额的97%。剩余3%留作质量保证金，质保期过后一次性付清。工程质量保证金在缺陷责任期满时退还(缺陷责任期为12个月，自竣工验收合格后开始计算)，缺陷责任期内工程质量保证金不计利息。
6.工程量的调整范围和方法：
6.1清单漏项、计算误差、估算工程量变更等均按实际工程量调整；
6.2合同约定范围外的设计变更按实际工程量调整；
6.3施工期间承包人完成发包人要求的合同约定外的零星工程量，由承包人提出现场签证，发包人确认后，其费用按实际工程量调整；
6.4非承包人原因导致工程量变更的，由承包人提出现场签证，发包人确认后，其费用按实际工程量调整；

6.5以上按实际工程量调整基础综合单价的确定方法:合同固定单价中有类似项目综合单价时，参考类似综合单价为基础单价结算;合同固定单价中无类似综合单价时，由承包人提出适当的综合单价报发包人确认，发包人应在收到后7日内予以确认，并以此单价为基础单价进行结算。
7.竣工结算
7.1发包人应在收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后  15日内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后 15 日内向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后 / 日内将竣工工程交付发包人。

7.2承包人提交完整竣工结算资料，发包人 7 日内完成资料初审，资料合格后报送县财评中心评审；结算价款最终以县财评中心审定金额为准。发包人应在财政审核结果出具后 30 日内向承包人支付工程款。发包人积极配合报送财评，因承包人资料缺失、不合格导致财评延误，责任由承包人承担。
8. 材料设备供应
8.1本工程由承包人提供材料供应，承包人采购的材料应符合设计图纸的技术要求，符合国家有关材料标准及使用要求。

本工程须使用符合国家节能、环保要求的优质的一线品牌材料，材料进场前5天承包人应报送具有材料的名称、品牌、型号规格、环保质量等级、数量、使用时间、单价等内容的材料清单及材料样品。

8.2 凡不合格材料不得进入现场，不得先使用后报验或进场后不报验，造成的损失由承包人自行承担，工期不予顺延。

8.3 承包人应对所购材料质量负责，若发包人或监理工程师发现承包人采购并使用不符合设计标准或发包人对产品质量要求的材料时，应要求承包人负责拆除或重新采购，并清除不合格的工程材料，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延和费用增加由承包人负责。
9.双方派驻本工程项目的代表 
9.1 发包人派驻本工程项目的代表为     ，联系电话：         。
    9.2 承包人派驻本工程项目的代表为     ，联系电话：         。
    9.3双方派驻本工程施工场地的代表，按照本合同约定行使各自派出方的权利，履行派出方的义务。
9.4 发包人项目代表在授权范围内向承包人项目代表发出的工程预算范围内的书面形式的条件和指令，承包人项目代表应予执行。
9.5本工程项目发包人委托     /     公司依法对工程施工实施监理。
监理工程师：      /       。
10. 双方权利
10.1 发包人权利
10.1.1根据工程需要调换派驻施工场地的代表，但应提前3 日书面通知承包人，调换后代表的权责不变。
10.1.2 审批承包人编制的施工进度计划、施工组织设计、质量安全保证组织措施和技术措施。
10.1.3 对工程安全质量管理、施工进度进行检查监督，参加材料设备验收、隐蔽工程验收和竣工验收。
10.1.4 督促承包人安全文明施工，达到环境管理目标。承包人在工程建设中存在违反有关安全规程的行为时，发包人有权制止直至停止承包人的工作。
10.1.5 其他：       /      
。
10.2 承包人权利
10.2.1在征得发包人同意后，根据工程需要调换承包人项目经理，调换后项目经理的权责不变。
10.2.2 按合同约定取得工程价款。
11. 双方义务
11.1 发包人义务
11.1.1 按约定向承包人支付工程款。
11.1.2 办理应由发包人负责的相关证件、批件，并协助承包人办理法律规定应由承包人办理的有关施工证件和批件。
    11.1.3提供应由发包人负责提供的有关技术资料，组织图纸会审和技术交底工作。
11.1.4 协调施工场地进行交叉作业的各专业施工单位间的关系。
11.1.5协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作。
11.1.6 严格执行国家安全生产和环境保护的有关规定。
11.1.7及时组织隐蔽工程验收、中间检查和竣工验收。
11.2 承包人义务
11.2.1 办理法律规定的应由承包人办理的有关施工证件和批件。
11.2.2 按照国家、行业等有关规定以及合同约定组织施工，确保工程质量，并承担工程质量保修责任。
11.2.3 采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
11.2.4 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等管理规定。
11.2.5按照当地环境卫生管理的有关规定，负责施工场地的清洁工作，及时清理施工完毕后剩余的废料和垃圾。
11.2.6负责在建工程和已完工未交付工程的安全保护工作,保护期间内如发生损坏、丢失的，由承包人承担修复和赔偿责任，但本合同另有约定的除外。
11.2.7配合发包人做好隐蔽工程验收、中间检查及竣工验收工作。
11.2.8承包人不得转包或违法分包。在承包人承担的工程及其负责管理的范围内所发生的设备、人身伤亡事故、交通事故，其责任和由此发生的一切费用均由承包人负责。
11.2.9承包人必须保障农民工工资支付，承包人应当开设农民工工资款专用账户（户名：   /   ；账号： /   ；开户银行： /  ），专项用于支付本工程建设项目农民工工资，并妥善保存农民工工资专用账户开设、使用的有关资料。
11.2.10承包人或其分包人所负责的工程出现拖欠农民工工资纠纷，发包人有权从未结工程款中扣减与拖欠工资对应款项，并向农民工支付。承包人认可发包人扣减工程款项的行为，该行为视为发包人已按期履行相应的工程款支付义务。
11.2.11承包人的其他义务：      /       。
12.分包
12.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人的分包应严格执行合同的约定。
12.2 除劳务分包外，承包人不得将主体工程、关键性工作分包给第三人。
12.3 分包合同中必须明确承包人、分包商双方的安全施工责任，强化分包商的责任意识。承包人应加强对分包商施工过程的监督和管理，抓好施工安全、质量工作。危险性较大的作业，承包人应事先进行安全技术交底，严格审查分包商的施工组织设施、技术措施、安全措施并备案，监督其严格实施。
13. 工程验收和工程保管保修
13.1 工程具备竣工验收条件的，承包人应及时通知发包人。发包人应当在收到竣工验收通知之日起3日内组织并完成工程竣工验收，并履行工程竣工签证手续。如发包人未在上述期限内组织并完成工程竣工验收，则视同工程竣工验收合格。竣工验收完毕后，承包人根据验收结果组织消缺整改（若有）；复检合格后，承包人提交工程竣工报告。
13.1.1 工程未经验收，发包人提前使用或擅自使用，由此而发生的质量、安全等问题，由发包人承担相关责任及费用。
13.1.2隐蔽工程验收：具备隐蔽条件的工程部位，承包人应在自检合格后，提前24小时书面通知发包人代表（监理工程师）验收。发包人代表（监理工程师）应在约定验收当日内完成验收，验收合格并在检验记录上签字后，承包人方可进行隐蔽和继续施工。发包人代表（监理工程师）未及时验收或者验收合格后24小时内不在验收记录上签字的，视为发包人已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。
    13.2保修责任
13.2.1 保修期限
承包人应按照法律规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。除双方另有约定外，具体保修期限如下：
13.2.1.1基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
13.2.1.2屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为  / 年；
13.2.1.3供热/供冷工程，为2个供暖/供冷期；
13.2.1.4电气管线、室内外上、下水工程、设备安装、室内外装修工程及道路工程，为2年；
14.保密条款
14.1 承包人及其项目参加人员应对在合同履行过程中了解到的涉及到发包人技术信息、经验信息、商业秘密以及其他尚未公开的有关信息、资料负有保密义务，并采取相应的保密措施。承包人应承担的保密义务包括但不限于：
14.1.1 未经发包人书面同意，不得将上述信息、资料披露给任何第三人；
14.1.2 不得将上述信息、资料用于本合同以外的其他目的；
14.1.3 在本合同终止或解除后或按发包人要求，及时将上述信息、资料返还发包人，或按发包人要求作适当处理。
14.2 本合同项下的保密义务至相关信息、资料正式向社会公开之日或发包人书面解除承包人本合同项下保密义务之日起终止。
14.3 本条约定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。
    15. 合同变更和解除
15.1 除本合同已有约定外，任何一方都不得擅自变更或解除本合同，如确需变更或解除本合同，应经双方另行协商，并达成书面协议。
15.2 因承包人违约导致合同解除的，合同结算金额按实际工程量予以确认，承包人应退还发包人超付的合同价款，并承担合同约定的违约责任。
15.3 因发包人违约导致合同解除的，合同结算金额按实际工程量予以确认，并承担合同约定的违约责任。
16. 违约责任 
16.1 任何一方不履行本合同义务或者履行义务不符合约定的，对方有权要求违约方承担继续履行、赔偿损失、支付违约金等违约责任（违约方须承担守约方依法维权所发生的包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、交通费等费用）。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、武装冲突、社会动乱、暴乱或按照本条的定义构成不可抗力的其他事件。
17.2 若不可抗力的发生完全或部分妨碍一方履行本合同项下的任何义务，则该方可免除或延迟履行其义务，但前提是：
17.2.1 免除或延迟履行的范围和时间不超过消除不可抗力影响的合理需要；
17.2.2 受不可抗力影响的一方应继续履行本合同项下未受不可抗力影响的其他义务，包括所有到期付款的义务；
17.2.3 一旦不可抗力结束，该方应尽快恢复履行本合同。
17.3 若任何一方因不可抗力而不能履行本合同，则该方应立即告知另一方，并在10日内（含本数）以书面方式正式通知另一方。该通知中应说明不可抗力的发生日期和预计持续的时间、事件性质、对该方履行本合同的影响及该方为减少不可抗力影响所采取的措施。
17.4 受不可抗力影响的一方或多方应采取合理措施，减少因不可抗力带来的损失。合同各方应及时协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以减少或消除不可抗力的影响。
17.5 如果不可抗力阻碍受影响方履行义务持续超过120日（含本数），合同各方应协商决定继续履行本合同的条款或终止本合同。
    18. 争议解决方式 
18.1 合同履行发生争议时，双方应友好协商解决，协商不成的，按以下第 18.1.2   种方式处理：
18.1.1仲裁：提交   /  仲裁，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
18.1.2诉讼：向  合同签订地  所在地人民法院提起诉讼。
18.2 在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。
19. 适用法律
本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。
   20.组成合同的文件及解释顺序
（1）本合同及附件；
（2）评审报告（或成交通知书）；
（3）标准、规范及有关技术文件；
（4）图纸；
（5）工程量清单；
21.合同生效
本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章之日起生效。合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。
    22.其他事项
22.1 如有未尽事项，双方可另签订补充协议。
22.2 本合同一式 陆 份，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份，各份具有同等法律效力。
22.3 本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。
合同附件：
1.                    /                           ；
2.                    /                          ；
3.                    /                          。
23.特别约定
本特别约定是合同各方经协商后对合同其他条款的修改或补充，如有不一致，以特别约定为准。
1.                  /                            ；
以下无正文，为合同签署页。
签 署 页
	甲方：江华冯乘发展集团有限公司
（盖章）     
	乙方：
（盖章）

	法定代表人（负责人）或
授权代表（签字）：
	法定代表人（负责人）或
授权代表（签字）：

	签订日期：   年    月    日
	签订日期：   年   月    日

	地址：
	地址：

	邮编：
	邮编：

	联系人：
	联系人：

	电话：
	电话：

	传真：
	传真：

	开户银行：
	开户银行： 

	账号：
	账号：

	税号：
	税号：

	Email：
	Email：


。
第五章 响应文件组成
目录
供应商的响应文件应包含以下部分：
一、报价表及报价文件(格式)
二、谈判响应声明(格式)
三、保证金
四、授权委托书(格式)
五、供应商资格审查材料
六、采购需求响应
七、合同条款偏离表
八、采购需求偏离表
九、享受政府采购政策的证明资料
十、响应标的符合谈判文件规定的证明文件
十一、供应商认为需提供的其他资料（如有）
十二、最后报价
政府采购
响 应 文 件
采购项目名称:                       
采   购   人：                      
委托代理编号:                       
采购代理机构：                      
供应商                         
年  月  日
一、报价表及报价文件(格式)
附件1-1 报价表
报价表
委托代理编号：                               项目名称：                        
包号：                                             包名称：                        
	报价
	其他内容

	小写金额：               （人民币元）
大写金额：              （人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	


注：本表须按包填写，一个“包号”一份。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：    年    月     日
附件1-2分项报价说明
分项报价说明
注：1.附件1-3“已标价工程量清单”按第三章第三节要求进行编制。
附件1-3已标价工程量清单
已标价工程量清单（工程类适用）

需提供第三章采购需求第三节工程量清单分项报价
二、谈判响应声明(格式)
致 (采购人、采购代理机构)：
根据贵方为（项目名称）的谈判邀请（ 委托代理编号：    ），签字代表 （姓名、职务）经正式授权并代表供应商 （供应商名称）提交响应文件正本一份,副本    份；响应文件电子文档：一份，参加采购项目第    包谈判，并在此声明，所递交的响应文件内容完整、真实。
一、我方已详细审查谈判文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
二、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
三、我方愿意按谈判文件规定和谈判小组要求重新提交响应文件和最后报价。
四、我方同意在谈判文件中规定的提交首次响应文件截止时间起   日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
五、我方承诺遵守《政府采购法》及实施条例、《政府采购非招标方式管理办法》（财政部第74号令）的有关规定，保证在获得成交资格后，按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
六、我方承诺在参与竞争性谈判过程中，若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条和《政府采购非招标方式管理办法》第五十四条规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。
七、我方的联系方式：
地址：       ；邮编：         ；电话：        ；电子邮箱：              。
供应商名称(盖单位公章)：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：     年      月      日
三、保证金（本项目不适用）
注：1.提供付款凭证复印件，或金融机构、担保机构出具的无条件且不可撤销的保函原件或电子增信证明复印件。

2.鼓励中小企业在金融机构通过电子增信取得信用星级，供应商的信用星级在有效期内可替代谈判保证金并可重复使用。其中：预算金额不高于公开招标限额标准的采购项目，供应商应取得1星信用；预算金额高于公开招标限额标准的1000万元以下采购项目，供应商应取得2星信用；预算金额1000万元（含）以上的采购项目，供应商应取得3星信用。
四、法定代表人（单位负责人）身份证明(格式)
供应商名称：                 
统一社会信用代码：                 
注册地址：                 
姓名：         性别：         年龄：         职务：         系         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件


注：供应商代表为法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。
供应商名称(盖单位公章)：              
日期：       年      月     日
授权委托书(格式)
本人（姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（项目名称、委托代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                    。
代理人无转委托权。
本授权书于    年    月     日签字生效，特此声明。
	委托代理人身份证（正面）复印件
	委托代理人身份证（反面）复印件

	法定代表人身份证（正面）复印件
	法定代表人身份证（反面）复印件


注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。
供应商名称(盖单位公章)：
法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：
委托代理人（签字或印章）：
日期：    年    月     日 

五、供应商资格审查材料
附件5-1 资格更新证明材料
供应商的资格更新证明材料
注：根据谈判文件第二章第10.1款规定，被邀请的供应商在提交资格证明材料起至提交首次响应文件止，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条件的，应随本响应文件提供更新或者补充的资格证明材料。
六、采购需求的响应
编制说明：供应商应按谈判文件第三章采购需求自行编写采购需求响应文件，格式自拟。
七、合同条款偏离表
委托代理编号：                        项目名称：                     
包号：                                   包名称：                   
	序号
	谈判文件章节条款号
	谈判文件要求
	响应文件的应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对谈判文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。


注：1.供应商应根据谈判文件第四章“合同草案条款”填写本表；
2.供应商如果对谈判文件第四章“合同草案条款”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
3.如不提供此表，则视为供应商不满足谈判文件第四章的所有条款要求，其响应无效。
4.在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“合同条款偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合谈判文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：    年    月     日
八、采购需求偏离表
委托代理编号：                       项目名称：                    
包号：                                      包名称：                   
	序号
	谈判文件章节条款号
	谈判文件要求
	响应文件应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对谈判文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。


注：1.供应商应根据谈判文件第三章“采购需求”填写本表；
2.供应商如果对谈判文件第三章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
3.如不提供此表，则视为供应商不满足谈判文件第三章的所有条款要求，其响应无效。
4.在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“采购需求偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合谈判文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。
5.本表偏离表与本章第六节“采购需求响应”不一致时，以“采购需求响应”为准。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日      期：      年     月     日
九、享受政府采购政策优惠的证明资料
（本项目不要求）
十、响应标的符合谈判文件规定的证明文件
注：提供第三章规定的证明材料复印件。
十一、供应商认为需提供的其他资料
注：供应商认为需提供的其他资料包括：
1.谈判文件第三章采购需求要求的其他资料；
2.谈判文件要求的其他相关资料。
十二、最后报价
附件12-1 报价表
报价表（最后报价）
委托代理编号：                                   项目名称：                   
包号：                                            包名称：                     
	报价
	其他内容

	小写金额：              （人民币元）
大写金额：               （人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	


注：本表须按包填写，一个“包号”一份。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：     年    月     日（注：填写开标当天日期）
说明：

1、最后报价相关内容和表格不得装订在响应文件中，供应商需单独准备，谈判现场进行最后报价。
2、最后报价不得高于上一轮的报价。

3.本报价文件递交给代理机构后不得修改，否则视为无效文件。

4、最后报价必须提交分项报价，按第三章采购需求第三节工程量清单，未提供的视为无效投标。
附件12-2已标价工程量清单（最后报价）

已标价工程量清单（最后报价）

按第三章采购需求第三节工程量清单

